Częstochowa dnia: 2021-08-26

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 583  /21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa miernika mocy w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej"– znak sprawy ZP/D-29/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania miernik mocy bez interfejsu USB? Odpowiedź nr 1 Zamawiający nie dopuści urządzenia bez interfejsu USB. Zamawiający dopuści urządzenie z interfejsem USB, które nie posiada interfejsów GPIB i Ethernet. W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie wskazanym powyżej. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuszcza miernik mocy z interfejsem USB i RS232 (bez GPIB i Ethernet)? Odpowiedź nr 2 Tak, Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie. W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie wskazanym powyżej. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wymaga aby z urządzeniem była dostarczona instrukcja zawierająca komendy sterujące miernikiem przez interfejs USB i RS232? Odpowiedź nr 3 Tak, Zamawiający wymaga, aby z urządzeniem była dostarczona instrukcja zawierająca komendy sterujące miernikiem przez interfejs USB i RS232. W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie wskazanym powyżej. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 07.09.2021 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 07.09.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-10-06 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ)

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej