Częstochowa dnia: 2021-08-26

**Politechnika Częstochowska**

**Dąbrowskiego 69**

**42-201 Częstochowa**

Pismo: **RK - 583 /21**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowyna **Dostawa miernika mocy w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej"**– znak sprawy **ZP/D-29/A/21.**

Zamawiający, **Politechnika Częstochowska**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Czy Zamawiający dopuści do postępowania miernik mocy bez interfejsu USB?  **Odpowiedź nr 1**  Zamawiający nie dopuści urządzenia bez interfejsu USB. Zamawiający dopuści urządzenie z interfejsem USB, które nie posiada interfejsów GPIB i Ethernet.  *W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie wskazanym powyżej.*  **Pytanie nr 2**  Czy Zamawiający dopuszcza miernik mocy z interfejsem USB i RS232 (bez GPIB i Ethernet)?  **Odpowiedź nr 2**  Tak, Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.  *W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie wskazanym powyżej.*  **Pytanie nr 3**  Czy Zamawiający wymaga aby z urządzeniem była dostarczona instrukcja zawierająca komendy sterujące miernikiem przez interfejs USB i RS232?  **Odpowiedź nr 3**  Tak, Zamawiający wymaga, aby z urządzeniem była dostarczona instrukcja zawierająca komendy sterujące miernikiem przez interfejs USB i RS232.  *W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie wskazanym powyżej.*  Z uwagi na powyższe **Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 07.09.2021 r. do godz. 10:00.** Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy <https://e-ProPublico.pl/> *(zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ)*  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. **07.09.2021 r. o godz. 11:00** za pośrednictwem Platformy. *(zmiana dotyczy pkt. 19.1. SWZ)*  Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **2021-10-06** *(zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ)* |

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej