Częstochowa dnia: 2021-09-03

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  603/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa miernika mocy w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej"– znak sprawy ZP/D-29/A/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania miernik mocy z o dokładności 0,1% odczytu + 0,05% zakresu? Odpowiedź nr 1 Tak, Zamawiający dopuści miernik mocy z podanymi parametrami. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania miernik mocy z gwarancją 24 miesiące? Uwagi: Proponowany przez nas miernik posiada zakresy pomiarowe: Napięcie: 15V, 30V, 60V 150V, 300V, 600V Prąd: 5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 0.5A, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A/ Odpowiedź nr 2 Zamawiający nie dopuści do postępowania miernika mocy z gwarancją 24 miesiące. Zamawiający wymaga okresu gwarancji 36 miesięcy. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 14.09.2021 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 14.09.2021 r. o godz. 11:40 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-10-13 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ)

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej