Kraków dnia: 2021-09-01

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271.637.19/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopowej” – znak sprawy ZP/19/2021.

- Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5 1. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 5 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych sztywnych w rozmiarze 8.4 i 9.6Fr, długość 195 cm, temperowanych na długości 5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 2 Zadanie/ Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych powłoką z PTFE nie wymagającą pokrycia hydrofilnego, szerokość otwarcia szczęk 8,0 mm, długość szczęk wraz z obudową 10 – 11 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3 Zadanie/ Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych powłoką z PTFE nie wymagającą pokrycia hydrofilnego, łyżeczki owalne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 Zadanie/ Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm – do wyboru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 5 Zadanie/ Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 6, 10, 15, 20, 25 i 32 mm, średnica drutu 0,33 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość robocza 240 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 6 Zadanie/ Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu tnącego 0,3 – 0,35 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 25 i 30 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 7 Zadanie/ Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o wymiarach 30 x 60 mm oraz 40 x 75 mm, średnica cewnika 2,3 mm, długość cewnika 230 cm, brzeg pętli biały. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 8 Zadanie/ Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie koszyków o średnicy 20 mm i 30 mm po otworzeniu, długość robocza 195 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 9 Zadanie/ Pakiet nr 4 8. Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości roboczej 120, 180 i 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm, szczęki typu aligator, przedłużony aligator, ząb szczura, ząb szczura z zębami aligatora. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 10 Zadanie/ Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy cewnika 2,5 – 2,6 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 11 Pakiet 4. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wyłącznie z markerami sygnalizującymi, ze szczękami o rozwarciu 7 mm lub 8 mm (do wyboru Zamawiającego), długość szczęk wraz z obudową 10 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 12 Pakiet 4. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne wyłącznie owalne o długości roboczej 160 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 13 Pakiet 4. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań w osłonce o śr. 2,4 mm, średnice igieł wyłącznie 21G oraz 23G, długość robocza wyłącznie 230 cm, długość igły 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 14 Pakiet 4. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicach wyłącznie 10, 15 mm(średnica drutu 0,3 mm) oraz 25, 32 mm (średnica drutu 0,41 mm), osłonka o średnicy 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 15 Pakiet 4. Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicach wyłącznie 10, 15, 20, 30 mm, śr. drutu 0,25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 16 Pakiet 4. Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pętle z siateczką o wymiarach 25x42 mm lub 35x51,5 mm (do wyboru Zamawiającego), osłonka o średnicy wyłącznie 2,4 mm, brzeg pętli w kolorze szarym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 17 Pakiet 4. Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści kosze o średnicach wyłącznie 25 mm oraz 30 mm, o długości roboczej 195 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 18 Pakiet 4. Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o średnicach wyłącznie 5/5 mm, 6/6 mm oraz 5/10 mm, o takich samych kolorach osłonek dla każdej ze średnic? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 19 Pakiet 4. Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści ustniki z materiałową gumką? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 20 Pakiet 4. Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści pułapkę, w której wszystkie komory wyjmowane są jednocześnie? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 21 Pakiet 4. Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści zaworki woda-powietrze wyłącznie do Olympus oraz Pentax? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 22 Pakiet 4. Poz. 16. Czy Zamawiający dopuści zaworki ssące wyłącznie do Olympus oraz Pentax? Pozostałe parametry zgodne z SWZ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 23 Pakiet 4. Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające o długości roboczej wyłącznie 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 24 Pakiet 4. Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości roboczej wyłącznie 230 cm, otwarcie ramion klipsa wyłącznie 11 mm oraz 16 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 25 Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Dostawy zamówionych wyrobów medycznych odbywać się będą w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 26 Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Dostarczane przez Dostawcę wyroby medyczne posiadały będą okres przydatności do użycia nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od daty dostawy”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający zmienił projekt umowy w tym zakresie (w załączeniu) Pytanie nr 27 Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „…, w ilości 80% określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 28 Dotyczy zapisów umowy § 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 29 Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i w przypadku jej uznania dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 30 Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „…,w wysokości 7% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 31 Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „…, w wysokości 0,3 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 32 Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „…,w wysokości 0,3 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 33 Dotyczy zapisów umowy § 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 10 ust. 2 lit. a w przypadku: a. trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia niewłaściwej jakości dostarczonych wyrobów medycznych, b. trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy uszkodzonych wyrobów medycznych”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 34 Dot. zadania nr 4: Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej zgodzi się na wydzielenie z Zadania 4: poz. 1 – Parametry zgodne z SIWZ poz. 4 – i zaoferowanie pętli do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średnicy otwartej pętli 10, 15, 20, 25, 30 i 35 mm; długość robocza 230 cm; średnica osłonki 2.3 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ poz. 5 – i zaoferowanie pętli do polipektomii na zimno i na ciepło, owalnej jednorazowego użytku; wykonanej z monofilamentnego drutu, długość robocza 230 cm; średnica osłonki 2.3 mm; średnica otwartej pętli: 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm ? poz. 6 – i zaoferowanie siatki z poliesteru do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków pożywienia o średnicy 25 mm lub 35 mm, długość narzędzia 230 cm ? poz. 8 – i zaoferowanie szczotki czyszczącej jednorazowego użytku, dwustronnej, długiej do kanału roboczego o śr. 2,2 mm, śr. szczotki 5,0 mm o długości 1800 mm, 2300 mm i 2800 mm w kolorze swoistym dla danej długości ? poz. 9 – Parametry zgodne z SIWZ poz. 11 – Parametry zgodne z SIWZ poz. 12 – Parametry zgodne z SIWZ poz. 18 – Parametry zgodne z SIWZ poz. 19 – i zaoferowanie klipsownicy z klipsem załadowanym do zestawu jednorazowego użytku o długości: 230 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ i utworzenie z nich np. Zadania 4 A ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35 Dotyczy zadania nr 3: Czy zamawiający dopuści w zadaniu 3 w pozycji 4 jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, 8,5Fr, 10Fr, 12Fr długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, zestaw składa się z cewnika popychającego, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm-4,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak Pytanie nr 36 Dotyczy zapisów SWZ i wzoru umowy (paragraf 5, ustęp 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zamieścił stosowne sprostowanie odnośnie asortymentu niebędącego wyrobem medycznym - tj. poz. 2 w zadaniu 1 i poz. 11 w zadaniu 3 - w formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do SWZ, oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (w zał.).

- Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-12-19

- Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

2021-09-21 do godz. 10:00

- Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-09-21 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

- Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ – wzór oferty – w zakresie oświadczenia (dodano lit. h w zakładce „informacje ogólne” dot. wyrobów niebędących wyrobem medycznym i wskazano stawki VAT w poszczególnych zadaniach w związku z tą zmianą) – w zał.

- Zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy – w zakresie §4, ust.3, oraz w zakresie  §5, ust.1 – w zał.

Zamawiający