Kraków dnia: 2021-09-22

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: SZP.271.673/19/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopowej” – znak sprawy ZP/19/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

I.  Punkt 4.2. SWZ dotyczący Pakietu 3, poz. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; do wyboru: końcówka dalsza narzędzia z nacięciem krzyżowym lub końcówka dalsza narzędzia krótka zwężana lub końcówka dalsza narzędzia długa zwężana lub końcówka dalsza narzędzia standardowa lub końcówka dalsza narzędzia zwężana lub końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką ; średnica końcówki do wyboru 2,5Fr; 3,5Fr; 4Fr; 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,2-2,8mm; do użycia ze średnica prowadnicy 0,025” i 0,035''; długość narzędzia 1950mm; posiada mechanizm umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie. – szt. 22”

II. Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-12-28

III. Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

2021-09-30 do godz. 10:00

IV. Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-09-30 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

V.  Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ - wzór oferty - w zakresie Pakietu 3, poz. 12 (w zał.)

Zamawiający