RPO .RB .21.004 - PCI N2_063 Ekologiczny koagulant do separacji trudnousuwalnych zanieczyszczeń ze ścieków w celu odzysku wody;- zad 6

RPO .RC .21.006 - PCI N2_033 Proekologiczne funkcyjne powłoki polimerowe otrzymywane z wodnych dyspersji poliuretanowych;- zad 3

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zad 1

1.	Akrylan butylu, >=99%, zawierający 10-60 ppm eteru monometylowego hydrochinonu jako inhibitor, 1l, CAS: 141-32-2

2.	Metakrylan butylu, 99%, zawierający eter monometylowy hydrochinonu jako inhibitor, 1l, CAS: 97-88-1

3.	Akrylan tert-butylu, >=99%, zawierający 10-20 ppm eteru monometylowego hydrochinonu jako inhibitor, 1l, CAS: 141-32-2

4.	Metakrylan eteru metylowego poli(glikolu etylenowego),  Mn = 500, zawierający 200 ppm BHT jako inhibitor, 100 ppm MEHQ jako inhibitor, 500 ml, CAS: 26915-72-0

5.	Metakrylan 2-(dimetyloamino) etylu, 98%, zawierający 700-1000 ppm eteru monometylowego hydrochinonu jako inhibitor, 1l, CAS: 2867-47-2

6.	Metakrylan metylu, 99%, zwierający  <30 ppm MEHQ jako inhibitor, 1l CAS: 80-62-6

7.	Metakrylan 2-hydroksyetylu, 97%, zawierający <250 ppm eteru monometylowego hydrochinonu jako inhibitor, 1kg, CAS:868-77-9

Zad 2

1.	Bromek alfa-bromoizobutyrylu, czystość 98%, 500 g, CAS: 207-69-85-1

2.	1-Metylo-2-pirolidon, ACS reagent, >=99.0%, 1l, CAS: 872-50-4

3.	Dichlorometan, czystość >=99,9%, 2,5 L, CAS: 75-09-2

4.	Bromek (II) miedzi, czystość, 99%, 100g, CAS: 7789-45-9

5.	Drut aluminiowy, średnica: 1.0mm (0.04in), annealed, czystość 99+% (metals basis) ~2.1g/m, 10 m, CAS: 7429-90-5, 10m

6.	Drut miedziany, średnica 1.0 mm, czystość >=99.9% , 70g,  CAS: 7440-50-8

7.	Nadchloran tetrabutyloamoniowy (TBAP), >=98.0%, 100g, CAS: 1923-70-2

8.	Bromek sodu, bezwodny, ACS reagent, czystość >=99%, CAS: 7647-15-6

9.	Heksadekan (HD), ReagentPlus®, czystość 99%, CAS: 544-76-3

10.	Dodecylosiarczan sodu (SDS), ACS reagent, czystość >=99.0%, 100g, CAS: 151-21-3

11.	Eter dietylowy odwodniony, czystość >99%, 1 L, CAS:  60-29-7

12.	Heksan, cz, czystość 95%, 2,5 L, CAS: 110-54-4

13.	Aceton, czystość >=99,5%, czda, 4x2,5 l, CAS: 67-64-1

14.	Metanol, czystość >=99,8%, czda, 4x2,5l, CAS: 67-56-1

15.	Tetrahydrofuran czda, 5 l, CAS: 109-99-9

Zad 3

1. Podnośnik z aluminium Typ CHEMLAND lub równoważne  wymiary 250x250 mm, wys. podnoszenia 330 mm, nośność 80 kg - 2 szt.

2. Korki silikonowe z wywijanym kołnierzem średnica 14,9 mm (pasujące do szlifu 14/23) - 20 szt./op - 5 op.

3. Łapa do chłodnic , 4 palce, rozstaw szczęk 20-60 mm - 5 szt.

Zad 4

Przedmiotem zamówienia jest przenośna aparatura pomiarowa (analizator spalin) do zastosowania w badanach turbinowych zespołów napędowych, turbin gazowych i silników odrzutowych.

Analizator będący przedmiotem zakupu musi charakteryzować się:

1. Dane podstawowe:

– pamięcią wewnętrzną wbudowaną 250 000 pomiarów (250 000 wartości)

– wbudowanym kolorowym wyświetlaczem graficznym pokazującym dane pomiarowe i testowe, z przystępnym menu użytkownika

– temperatura pracy: -5…+45°C (przechowywania: -20…+50°C)

– interfejs USB wraz z magistralą przesyłu danych

– zasilacz sieciowy,

– zawiera akumulator Li-Ion

– wbudowany przetwornik do pomiaru różnicy ciśnień 40/200 hPa

– gniazdo do podłączenia termopary typ K lub S

Pomiary i dokładności pomiarowe:

UWAGA: przez pomiar rozumiemy, rzeczywisty pomiar a nie wyliczanie wartości danego zanieczyszczenia na podstawie uproszczonego pomiaru

– pomiary °C, O2 , CO2,współczynnika nadmiaru powietrza

– pomiary  NO, NO2

Pomiar NO:

− zakres pomiaru: 0...4000ppm

− dokładność: ±5 ppm (0...99 ppm)

− ±5% mierz. wart. (100…1999 ppm)

− ±10% mierz. wart. (2000…4000 ppm)

− rozdzielczość: 1 ppm

Pomiar NO2:

− zakres pomiaru: 0...500ppm (po rozcieńczeniu zakres do 2500ppm)

− dokładność: ±5 ppm (0...99,9 ppm)

± 5% mierz. wart. (100…500 ppm)

− rozdzielczość: 0,1 ppm

Pomiar CO:

− zakres pomiaru: 0...10000ppm

− dokładność: ± 10ppm (0..199ppm)

± 5% mierz.wart. (200..2000ppm)

± 10% mierz.wart. (2001…10000 ppm)

− rozdzielczość: 1 ppm

-kompensacja H2

Pomiar CO2 (zalecany metodą IR):

− zakres pomiaru: 0...50% obj.CO2

− dokładność:

±0,3%+1% mierz. wart. (0...25%)

±0,5%+1,5% mierz. wart. (>25...50%)

− rozdzielczość: 0,01% (0-25%); 0,1% (>25%)

3.Dodatkowo:

– sonda spalin z blokadą, głębokość zanurzenia: 700 mm, Tmax: 1000°C, specjalny wąż do pomiaru NO2/SO2,długość węża: 2-2,2 m

– walizka transportowa

Zad 5

Części do urządzenia Coherent Rofin StarWeld40 służącego do pomiaru przewodności cieplnej materiałów:

1. Lampa lasera KrXe średnica 8mm x 100mm - 3 sztuki

2. Mocowanie Lampy - model maszyny SMP/SW/SC/SP - 2 sztuki

3. O-ring silikonowy dla kryształu YAG 7.65x1.63 mm - 2 sztuki

4. O-ring silikonowy dla lampy 9x1.2 mm - 2 sztuki

5. Uszczelka dla lampy parametry: OD=25 ID=15 s=2 - 2 sztuki

6. Płytka szklana BK7 przepływu wody między lampą a kryształem YAG - 1 sztuka

7. Filtr wody F65/100 - 1 sztuka

8. lustro cv 19.05x9.5 HR1064 R=1m BK7

Zad 6

- Pastylkarka kompletna (podstawa, blok główny, dwa kowadełka oraz tłok z uszczelką), średnica 13 mm, kompatybilna ze spektrometrem Nicolet 6700 firmy Thermo Scientific. Maksymalny dopuszczalny nacisk podczas pracy pastylkarki 10T, wykonanie z hartowanej stali nierdzewnej, polerowane powierzchnie kowadełek z bardzo dokładną tolerancją płaskości, podstawa wyposażona w porty umożliwiające podłączenie pompy próżniowej do odciągu pary wodnej, wewnątrz uszczelnienia z kauczuku nitrylowego

- Uchwyt magnetyczny do pastylek do pomiarów metodą transmisyjną, kompatybilny ze spektrometrem Nicolet 6700 firmy Thermo Scientific posiadanym przez Zamawiającego

- Agatowy moździerz z tłuczkiem 65 mm

- Proszek KBr 100g cz.d.a do wykonywania pastylek