Chorzów, dnia: 05.10.2021 r.

Pismo: Szp. Specj./NZ/ 175 /21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego 
i materiałów opatrunkowych.” – znak sprawy TP/SM/26/21.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

ZESTAW PYTAŃ NR 1 Pakiet nr 17 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 7 rolek. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 17 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 44 x 30 mm. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 17 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Projekt umowy par. 7 ust. 3.2) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 3.2) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy brutto określonej w par. 5 ust. 3” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu aktualny wzór umowy ZESTAW PYTAŃ NR 2

Pytanie nr 1 Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2 Dotyczy wzoru umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3 Dot. pak. 19 poz. 9,10 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku okularów ochronnych , półmaski ochronnej FPP2 oraz kombinezonów ochronnych nie wymaga, aby były one wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zauważyć należy, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu cytowanej ustawy. W związku z tym nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Są dopuszczone do obrotu na rynku, natomiast ze względu ma specyfikę produktu nie muszą być kwalifikowane jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy. Odpowiedź : Pozycje 9 i 10 pakietu nr 19 dotyczą szkiełek i pisaków. W związku z tym Zamawiający nie potrafi udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie. Pytanie nr 4 Pakiet 19 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 19 w pozycji 4 pałeczek z tworzywa sztucznego (polisterynu), do wymazów, sterylne, pakowane pojedynczo, długość bagietki 150mm, średnica 2,5mm. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. ZESTAW PYTAŃ NR 3 Pakiet nr 13, pozycja 6-8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 13, pozycja 7, 8 Czy Zamawiający dopuści pojemniki w kolorze żółtym lub czerwonym? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 13, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 13, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 13, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku gdy po przeliczeniu sztuk na opakowania wychodzi niepełna ilość opakowań, należy wycenić ułamkową ilość opakowań po przeliczeniu do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest zrealizować umowę do pełnego opakowania (np. zaokrąglenie w górę 2,4 op. dostawa 3 op.). Pakiet nr 13, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny Pojemność całkowita worka: 2000 ml Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanieobjętości płynu Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewnychwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep” Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku Jednorazowego użytku Nie zawiera lateksu Nie zawiera ftalanów Wyrób klasy I niesterylnej Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 13, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1000ml, podziałka do 100ml co 10ml, od 100ml do 1000ml co 50ml? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 13, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści butelkę 2,5l? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 13, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści butelkę przyciemniana bez możliwości pobierania próbek? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 23, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, o gramaturze 100g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt hypoalergiczny bez informacji na opakowaniu. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. Myjka posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 23, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt hypoalergiczny bez informacji na opakowaniu. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe, pakowanie próżniowe zmniejszające objętość przechowywanych myjek. Myjka posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 23, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt hypoalergiczny bez informacji na opakowaniu. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. Myjka posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza gramaturę 150g/m2 oraz opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

ZESTAW PYTAŃ NR 4 dotyczące przedmiotu zamówienia: Dot. Pakietu nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego. Odpowiedź : Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o większym obwodzie dla rozmiaru XL w odniesieniu do rozmiaru L. Dot. Pakietu nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza aby pieluchomajtki posiadały: "warstwę paroprzepuszczalną w części centralnej, włókninę w obszarze bioder - oddychające na całej powierzchni? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ. Dot. Pakietu nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieluchomajtek bez ściągaczy taliowych? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ. Dot. Pakietu nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o parametrach: S -o obwodzie pasa 55-80 cm i chłonności 1500ml. M -o obwodzie pasa 75-110 cm i chłonności 2200ml. L -o obwodzie pasa 100-150 cm i chłonności 2500ml. XL -o obwodzie pasa 130-170 cm i chłonności 2500ml? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SWZ. ZESTAW PYTAŃ NR 5 Pakiet nr 3, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści przyrząd tylko w kolorze niebieskim? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 3, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 sztuk? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. ZESTAW PYTAŃ NR 6 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PAKIET NR 8 - 1. Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania waty celulozowej w arkuszach bielonej sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%. - Odpowiedź : Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego. - 2. Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plastrów w opakowaniach a’12szt? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. - 3. Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plastrów pakowanych pojedynczo jednakże w rozmiarze 2,5cm x 5m, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 368 sztuk? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. - 4. Poz. nr 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej w rozmiarze 10cm x 5m? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. - 5. Poz. nr 15 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej w rozmiarze 15cm x 5m? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. - 6. Poz. nr 37 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z materiału o wytrzymałości na rozerwanie w stanie mokrym min. 161kPa? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. - 7. Poz. nr 38 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę do podtrzymywania opatrunków NR 2, spełniającą wymagania opisu przedmiotu zamówienia, jednakże ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – palec; dzieci – dłoń, ręka, noga, stopa? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. - 8. Poz. nr 39 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę do podtrzymywania opatrunków NR 3, spełniającą wymagania opisu przedmiotu zamówienia, jednakże ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – dłoń, ręka; dzieci – głowa? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. - 9. Poz. nr 40 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę do podtrzymywania opatrunków NR 4, spełniającą wymagania opisu przedmiotu zamówienia, jednakże ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – noga, stopa; dzieci – tułów ? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. - 10. Poz. nr 41 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę do podtrzymywania opatrunków NR 5, spełniającą wymagania opisu przedmiotu zamówienia, jednakże ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – głowa; dzieci – tułów ? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. - 11. Poz. nr 42 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę do podtrzymywania opatrunków NR 6, spełniającą wymagania opisu przedmiotu zamówienia, jednakże ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – tułów ? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. ZESTAW PYTAŃ NR 7 Pytanie 1 Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie, gdy wykonanie umowy w pełnym zakresie nie będzie leżało w uzasadnionym interesie Zamawiającego, wynikającym z faktycznego zapotrzebowania na produkt leczniczy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 70% wartości wskazanej w § 5 ust. 3.” Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2 Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „…Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który dostarczy Zamawiającemu towar wolny od wad lub uzupełni zamówienie o brakujący asortyment w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.” Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 3 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 5%? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 4 Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 3.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „zmniejszenia zakresu realizacji umowy w przypadku wskazanym w § 2 ust. 6. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia,” Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 5 Dotyczy warunków umowy § 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. ZESTAW PYTAŃ NR 8 Pytanie 1 - pakiet 13 Poz. 20 - prosimy o możliwość zaoferowania w tej pozycji kaczki na mocz , męskiej, plastikowej, o pojemności 1200ml. Zaproponowana kaczka na mocz jest odpowiednia do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej a dopuszczenie w/w kaczki pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź : Zamawiający dla tej pozycji wymaga zaoferowania produktu jednorazowego użytku. Pytanie 2 - pakiet 13 Poz. 24- proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania butelki do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2,5 L. Pozostałe parametry tak jak wymagane w SWZ. Zaproponowana butelka o pojemności 2,5 l jest wyrobem medycznym , jest stosowanych w placówkach służby zdrowia. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3 - pakiet 13 Poz. 25 - prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania butelki do dobowej zbiórki moczu , przyciemnionej , o pojemności 2 l , z nakrętką, która po odkręceniu umożliwia pobrania próbki moczu. Zaproponowana butelka na mocz jest odpowiednia do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej a dopuszczenie w/w butelki pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 4 - pakiet 1 Poz. nr 3 – prosimy o możliwość zaoferowania w miejsce igły bezpiecznej o rozmiarze 0,40 x 18,5 mm , igłę o rozmiarze 0,4x16mm. Obecnie Producent nie produkuje igły o rozmiarze 0,40 x 18,5 mm. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 5 - pakiet 1 Poz. nr 5 – prosimy o możliwość zaoferowania w miejsce igły o rozmiarze 1,2x50mm , igłę o rozmiarze 1,2x25 mm lub odstąpienie od wymogu rozmiaru 1,2x50mm. Obecnie Producent nie produkuje igły o rozmiarze 1,2x50 mm. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 1,2x40mm i odstępuje od wymogu rozmiaru 1,2x50mm. Pytanie 6 - pakiet 1 Poz. nr 6 – prosimy o możliwość zaoferowania w miejsce igły o rozmiarze 1,2x50mm , igłę o rozmiarze 1,2x40 mm . Obecnie Producent nie produkuje igły o rozmiarze 1,2x50 mm. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 7 - pakiet 1 Poz. 11 – prosimy o możliwość zaoferowania jako wyrobu równoważnego koreczka do kaniul typu standard , luer – lock, ze stożkiem( trzpieniem) wystającym powyżej krawędzi zewnętrznej. Pakowanego pojedynczo, a następnie w opakowania po 500 szt. Zaproponowany koreczek jest stosowany w placówkach służby zdrowia, jest wyrobem medycznym , spełnia obowiązujące normy w tym zakresie Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. ZESTAW PYTAŃ NR 9 Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 6 pozycje 6 i 8 Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. ZESTAW PYTAŃ NR 10 Pytanie 1 dotyczy SWZ W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów. Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje procedury weryfikacji kontroli magazynowania i transportu. Pytanie 2 dotyczy SWZ Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu. Pytanie 3 dotyczy SWZ Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury? Odpowiedź : Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury. Pytanie 4 Pakiet 1 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,33x12 mm zamiast 0,3x12 mm? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 5 Pakiet 1 pozycja 2 Czy Zamawiający wymaga igły iniekcyjne o rozmiarach 1,1x40 mm i 1,2x40 mm? Odpowiedź : Zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 wymaga igieł iniekcyjnych o rozmiarach 1,1x40 mm i 1,2x40 mm. Pytanie 6 Pakiet 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne o rozmiarze 0,45x12mm zamiast 0,45x12,5mm? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 7 Pakiet 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne o rozmiarze 0,40x20mm zamiast 0,40x18,5mm? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 8 Pakiet 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne o rozmiarze 0,6x30mm zamiast 0,6x32mm? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 9 Pakiet 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne o rozmiarze 0,7x30mm zamiast 0,7x32mm? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 10 Pakiet 1 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne o rozmiarze 0,33x12mm zamiast 0,3x12,5mm? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 11 Pakiet 1 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne w rozmiarze 1,2x40 mm zamiast rozmiaru 1,2x50 mm, z uwagi na fakt iż igły w rozmiarze 1,2x50 nie są dostępne na rynku? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 12 Pakiet 1 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne w rozmiarze 1,2x40 mm zamiast rozmiaru 1,2x50 mm, z uwagi na fakt iż igły w rozmiarze 1,2x50 nie są dostępne na rynku? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 13 Pakiet 1 pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z tłokiem w kolorze mlecznym/ białym? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 14 Pakiet 1 pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z wtopioną igłą? Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza strzykawki do insuliny z wtopioną igłą. Pytanie 15 Pakiet 1 pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z nakładaną igłą? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 16 Pakiet 1 pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 17 Pakiet 1 pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane w sztywne opakowanie plastikowe zamknięte papierem medycznym? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 18 Pakiet 1 pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul Combi tylko w kolorze czerwonym? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 19 Pakiet 1 pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści kraników trójdrożnych tylko w kolorze niebieskim? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 20 Pakiet 1 pozycja 22, 23, 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 21 Pakiet 1 pozycja 26, 27 Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu pakowane w opakowanie foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 22 Pakiet 1 pozycja 59 Czy Zamawiający dopuści igłę o rozmiarze 1,2x38mm? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 23 Pakiet 3 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznego PCV? Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek wykonanych z medycznego nietoksycznego PCV. Pytanie 24 Pakiet 12 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 12, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzystne dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 25 Pakiet 12 pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 12, pozycja: 1): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. pieluchomajtek lecz nie wymaga. Pytanie 25 Pakiet 12 pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 12, pozycja: 1): przedłożenia kart produktowych/kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948-1. Odpowiedź : Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 12, pozycja: 1) przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ. Pytanie 26 Pakiet 12 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 12, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 25 Pakiet 12 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 12, pozycja: 1, rozmiar S): pieluchomajtki dla dorosłych, które posiadają rekomendowaną dolną granicę obwodu na poziomie 56cm i maksymalny obwód na poziomie co najmniej 96cm? Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 26 Pakiet 13 pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowanych w opakowania 80 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości na opakowania tj. 882 opakowania? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. ZESTAW PYTAŃ NR 11 pakiet 1.poz. 12,14,17-18,19-20, Czy zamawiający wydzieli poz.12,14,17-18,19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. pakiet 1,poz. 12 czy zamawiający dopuści kolor niebieski i czerwony koreczek typu Combi, a koreczek w kolorze białym - typu zwykłego? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. pakiet 1, poz. 20 czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. pakiet 8, poz. jałowe Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO? Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów z poz.1, 2, 3, 28 i 29 pakietu nr 8 sterylizowanych metodą EO. pakiet 8, poz. 14-15 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. pakiet 8, poz. 1-6,11,14-15,28-29,38-42,47 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6,11,14-15,28-29,38-42,47 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. pakiet 8, poz. 47 czy zamawiający dopuści kolor niebieski? Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. pakiet 13, poz. 10 Czy zamawiający wydzieli poz. 10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 10 do innego pakietu lecz wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania 75 sztuk zgodnie z zapisami w arkuszu cenowym, w tym przypadku należy wycenić 940 opakowań.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Dyrektor

Załącznik nr 4  do SWZ

WZÓR

UMOWA NR (...)

zawarta dnia (...) w Chorzowie pomiędzy

1. Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000050560, REGON: 271503395, 
NIP: 6272323217,

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

który reprezentuje:

Tomasz Pawlak - Dyrektor Szpitala,

(aktualny odpis z KRS stanowi załącznik do umowy),

2. (Oznaczenie strony)

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

który reprezentuje : (...)

(aktualny odpis z KRS stanowi załącznik do umowy),

łącznie zwanymi dalej Stronami i każda z osobna Stroną.

Preambuła

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), znak sprawy TP/SM/26/21, zostaje zawarta niniejsza umowa [dalej: Umowa].

§ 1

Oświadczenia Stron

1. Strony zgodnie oświadczają, że:

- posiadają zdolność do zawarcia umowy, a osoby podpisujące umowę są prawidłowo umocowane  do ich reprezentowania;

- zawarcie i wykonanie umowy nie narusza w żaden sposób jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną są Strony, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Strony;

- nie są im znane żadne okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić zrealizowanie postanowień umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że:

- zawarcie i wykonywanie umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich,

- w przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej, w związku 
z zawarciem i wykonywaniem umowy, podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego,

- zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z zawarciem 
i wykonywaniem umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych, wyszczególnionych w  pakietach nr (...), zgodnie z ofertą złożoną do postępowania, zwanych dalej "sprzętem", „materiałami opatrunkowymi” lub "przedmiotem umowy".

- Zakres przedmiotu umowy określają arkusze cenowe, stanowiące wraz z formularzem ofertowym załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu 
w ramach danego pakietu, w zależności od potrzeb, przy czym zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia wartości umowy dla danego pakietu.

- Dostarczenie przedmiotu umowy  następować będzie sukcesywnie na podstawie zamówień 
jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, w okresie obowiązywania umowy.

- Dostarczany przedmiot umowy będzie posiadać terminy przydatności co najmniej 6 miesięcy. 
Na dostarczenie w wyjątkowych sytuacjach asortymentu o terminach ważności krótszych niż deklarowany, Wykonawca musi uzyskać każdorazowo uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zamówiony i dostarczony sprzęt, zgodnie z postanowieniami § 5.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie, gdy wykonanie umowy w pełnym zakresie nie będzie leżało w uzasadnionym interesie Zamawiającego, wynikającym z faktycznego zapotrzebowania na produkt leczniczy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację umowy o wartości nie mniejszej niż 60% wartości wskazanej w § 5 ust. 3.

§ 3

Termin realizacji

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia:

1) do dnia (...) r. (maksymalny termin obowiązywania umowy) [12 miesięcy], lub

2) do czasu zrealizowania przedmiotu umowy, o wartości wskazanej w § 5 ust. 3, jeżeli okoliczność ta zaistnieje przed maksymalnym terminem obowiązywania umowy.

§ 4

Sposób i warunki realizacji

- Wykonawca oświadcza, że:

1) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie umowy,

2) jest podmiotem uprawnionym do obrotu produktami będącymi przedmiotem umowy,

3) posiada konieczne doświadczenie i uprawnienia  niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania umowy przy zachowaniu najwyższej należytej staranności określonej w art. 355 § 2 ustawy - Kodeks cywilny,

4) zrealizuje postanowienia niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu sprzęt na podstawie zamówienia jednostkowego wystawionego przez Zamawiającego, określającego ilość, asortyment, rodzaj opakowania oraz inne szczególne warunki.

- Zamówienie doręczane będzie Wykonawcy w formie pisemnej zwykłej lub elektronicznej. Zamówienie może być wysłane na adres poczty elektronicznej (…) w formie faksu na numer (...).

- Zamówienia jednostkowe uzależnione będą od bieżących  zapotrzebowań Zamawiającego.

- Do składania zamówień upoważnione zostają następujące osoby : (...)

- Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do (...) od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do Magazynu lub Apteki Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10.

- Wszelkie koszty dostarczenia, wydania Zamawiającemu i odebrania przez Zamawiającego odczynników ponosi Wykonawca.

- Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od  (...) do (...).

- Jeżeli termin realizacji zamówienia przypada w dniu wolnym od pracy dostarczenie sprzętu 
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.

- Wykonawca gwarantuje dostarczanie sprzętu  w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe (zbiorcze o zawartości odpowiedniej ilości  sztuk w opakowaniu).

- Do każdej realizacji zamówienia Wykonawca dołączy dokument dostarczenia sprzętu określający między innymi rodzaj, ilość i sposób opakowania  towaru oraz dokument sprzedaży, o którym mowa w § 6 .

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

- Potwierdzenie odbioru sprzętu  nastąpi poprzez podpisanie odpowiednich dokumentów (dokument dostarczenia, protokół odbioru).

- Potwierdzenie odbioru sprzętu nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
w przypadku wykrycia wady w terminie późniejszym.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony sprzęt:

1) jest niezgodny z umową;

2) jest niezgodny z zamówieniem o którym mowa w ust. 2;

3) posiada wady jakościowe (np. uszkodzenia opakowań);

– Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który dostarczy Zamawiającemu towar wolny od wad lub uzupełni zamówienie o brakujący asortyment w terminie 2 dni, licząc od dnia powiadomienia.

- Zastrzeżenie powyższego terminu nie wyłącza uprawnień Zamawiającego na wypadek zwłoki 
w realizacji zamówienia.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie odebranego sprzętu i materiałów opatrunkowych  i cen jednostkowych wskazanych w Arkuszach cenowych - załącznik nr 1 do umowy, do wysokości ceny pakietu.

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć wartości umowy, o której mowa w ust. 3.

- Strony ustalają wartość umowy do kwoty :

...................................zł netto + ............... zł VAT = ..............zł brutto

(słownie:..................................................................................... zł) gdzie :

Pakiet nr 1 ............zł netto + .............zł VAT =............... zł brutto

Pakiet nr 2 ............zł netto + ............. zł VAT =............... zł brutto itd.

- Ceny jednostkowe netto i brutto są niezmienne przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

- W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany ceny wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

§ 6

Warunki płatności

- Płatność za dostarczony sprzęt będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2.

- Faktura wykonawcy nie może być wystawiona z wcześniejszą datą niż data zrealizowania zamówienia.

- W przypadku wystawienia faktury papierowej, faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. (...).

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. (...) i przekazana w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy (...) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (...). Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury, która wysłana została z innego adresu poczty elektronicznej niż wskazany. Zmiana powyższego adresu poczty elektronicznej wymaga zmiany umowy w formie aneksu. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, nie należy wystawiać faktury papierowej.

- Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia umowy, numer umowy nadany przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura oraz termin zapłaty wynikający z umowy.

- Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na podstawie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę  do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca zapewnia, iż wskazany przez niego rachunek bankowy właściwy do dokonania płatności za niniejsza umowę jest rachunkiem  znajdującym się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)

- W przypadku gdy rachunek bankowy zostanie zmieniony lub wykreślony z wykazu o którym mowa w ust. 10 Wykonawca niezwłocznie (nie później niż 1 dzień po dokonaniu zmiany lub wykreśleniu) powiadamia o tym fakcie Zamawiającego podając aktualny rachunek bankowy.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku nie dotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 6 - w wysokości 1 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego zamówienia;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20 % wartości brutto  niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).

- Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona.

- Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary  umownej niepotrąconej wedle zapisów 
w ust. 5 w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o jej nałożeniu.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących okolicznościach, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu zamówienia w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 6 trwać będzie dłużej niż 14 dni roboczych.

3. Jeżeli zwłoka w płatności, o której mowa w § 6 ust. 1 trwać będzie dłużej niż 14 dni, 
Wykonawca może odstąpić od umowy.

4. Prawo do odstąpienie od umowy może być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przesłanki uprawiającej do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej. Oświadczenie doręcza się za zwrotnym potwierdzeniem przekazania. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.

6.  Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

§ 9

Przedstawiciele stron

- Za nadzór nad realizacją umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają ze Strony:

- Zamawiającego: (...)

(...) – tel. (...), e-mail: (...),

- Wykonawcy: (...),

(...) – tel. (...), e-mail: (...),

2. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 ustawy - Kodeks cywilny. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych.

§ 10

Poufność i dane osobowe

            - Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom wszelkich informacji nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych lub technologicznych, przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informacji posiadanych przez Stronę i przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

            - Zobowiązanie do zachowania poufności, określone w ust. 1 nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości informacji o ich działalności.

            - Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

            - Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.

            - Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania.

§ 11

Zmiana treści umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:

  - zmniejszenia zakresu realizacji umowy w przypadku wskazanym w § 2 ust. 6. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia;

  - wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;

  - zmiany cen w przypadkach i na warunkach wskazanych w § 5 ust. 5;

  - zmiany osób, o których mowa w § 9 oraz danych kontaktowych.

  - zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego, o których mowa 
w § 13 ust. 5.

- W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają, poza przypadkami wyraźnie określonymi w umowie, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 4 i 5 zostanie dokonana w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

§ 12

Cesja wierzytelności

Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie postanawiają, że nieważność poszczególnych postanowień umownych nie wpływa na ważność umowy w pozostałej części.

2. Tytuły paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie wpływają na sposób interpretacji zapisów umowy.

3. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

-  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 
z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 
z późniejszymi zmianami).

5. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z niniejszą umową:

1) Zamawiający: (adres do doręczeń)

2) Wykonawca: (adres do doręczeń)

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na ostatni wskazany adres do doręczeń.

7. Integralną cześć umowy stanowi (...).

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

..............................							...................................

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCY