OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/260/2021

Rzeszów, 2021-10-11

I. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

Michał Pękala  -  tel. (17) 743 22 04;  e-mail m.pekala@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

- Opis

Temat: Dostawa modułowego zestawu urządzeń umożliwiającego badanie i testowanie układów automatyki przemysłowej Wspólny Słownik Zamówień: 31682210-5 – Aparatura i sprzęt sterujący Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modułowy zestaw urządzeń umożliwiający badanie i testowanie układów automatyki przemysłowej. Konfigurację, uruchomienie i diagnostykę systemów sterowania z wykorzystaniem sterownika PLC, panelu operatorskiego HMI, serwonapędu oraz systemu bezpieczeństwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania - Moduł uniwersalny: - sterownik PLC zintegrowany z wyświetlaczem minimum 5" - obsługa interfejsu Ethernet, USB, POWERLINK - funkcje HMI z serwerem VNC - funkcje serwera Web, FTP - sterownik silnika krokowego wraz z silnikiem krokowym - przyciski i kontrolki LED do symulacji wejść/wyjść - czytnik RFID - wymiary maksymalne stanowiska 250x350x200 mm - Moduł wydajnego sterownika PLC - wysoko wydajny sterownik oparty na procesorze Intel Atom, częstotliwość minimum 1,6 GHz - funkcje HMI z serwerem VNC - funkcje serwera Web, FTP - obsługa interfejsu Ethernet, USB, POWERLINK, RS232 - wymiary maksymalne stanowiska 250x350x100 mm - Moduł kompaktowego sterownika PLC ze zintegrowanymi I/O - sterownik PLC zintegrowany z min 32 wbudowanymi cyfrowo analogowymi kanałami I/O - funkcje HMI z serwerem VNC - funkcje serwera Web, FTP - obsługa interfejsu Ethernet, POWERLINK, RS232, CAN - wymiary maksymalne stanowiska 250x350x100 mm - Moduł terminala HMI - panel operatorski o przekątnej minimum 10" - rozdzielczość minimum WXGA - szklany front - technologia wielodotykowa - obsługa interfejsu Ethernet, USB - funkcje serwera Web, VNC - wymiary maksymalne stanowiska 250x350x100 mm - Moduł sterowników serwonapędami - minimum dwa serwonapędy - serwowzmacniacz do powyższych napędów - obsługa interfejsu POWERLINK - wymiary maksymalne stanowiska 250x350x250 mm - Moduł systemu Safety - kompaktowy sterownik PLC - sterownik bezpieczeństwa wyposażony w bezpieczne kanały I/O - kurtyna jako wejście bezpieczne, kontrolki LED jako wyjścia - Moduł symulatora sygnałów - minimum 3 cyfrowy, 7 segmentowy wyświetlacz - minimum 2 przełączniki z podświetlaniem - minimum 4 przyciski z kolorowym podświetlaniem - minimum 2 potencjometry do wejść analogowych - minimum 1 enkoder z rozdzielczością co najmniej 30 pozycji na obrót, z przyciskiem - obsługa interfejsu POWERLINK - Inne: - skrzynia do transportu co najmniej 4 modułów - wszystkie moduły zasilane napięciem bezpiecznym, maksymalnie 24V - do wszystkich modułów zasilacze AC - kable POWERLINK długości minimum 1 metra do połączenia wszystkich modułów - licencja oprogramowania do programowania i obsługi powyższych modułów - dostęp do pełnej wersji oprogramowania co najmniej 5 lat

Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert częściowych.

III. TERMIN REALIZACJI

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 2 miesięcy daty podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. - Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. - Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia - Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane. - Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty - Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena oraz gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp., Nr; Nazwa kryterium; Waga. 1; Cena; 100 %. - Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium; Wzór. 1; Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w ww. kryteriach oceny ofert

VI. BADANIE OFERT

W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu. - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ - Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. - Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. - Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia

VII. TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail m.pekala@prz.edu.pl, z zaznaczeniem w tytule wiadomości: “oferta na: Dostawę modułowego zestawu urządzeń umożliwiającego badanie i testowanie układów automatyki przemysłowej” W terminie do dnia 2021-10-19 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni Termin otwarcia ofert: 2021-10-19, godz. 10:15 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert

IX. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu

X. Wraz z ofertą należy złożyć:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

XI. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA

- Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: m.pekala@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Rzeszów dnia: 2021-10-11