Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 3 rozbudowa systemu wzbudnika

Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 3 rozbudowa systemu wzbudnika


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/120/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Wydziału Mechanicznego - rozbudowa posiadanego sterownika M+P systemu wzbudnika elektrodynamicznego do 4 kanałów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):

12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimalny okres gwarancji)
24 m-ce – 20 pkt.

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
od 61 do 90 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 31 do 60 dni - 10 pkt

do 30 dni - 20 pkt
	Rozbudowa posiadanego sterownika M+P systemu wzbudnika elektrodynamicznego do 4 kanałów

W pełni kompatybilny z posiadanym systemu wzbudnikiem i systemem sterowania

· Rozbudowa posiadanego systemu do minimum 4 kanałów. System sterowania (współpracujący z systemem Windows 10 Pro, 32 i 64 bitowym) pozwalający na wymuszenia sinusoidalne stacjonarne i z przemiataniem zadanego zakresu częstotliwości oraz wyszukanie zakresów rezonansowych i utrzymaniu w rezonansie; wymuszenia losowe oraz wymuszenia typu udar. Tworzenie raportów w Microsoft Word, Excel; eksport wyników w formacie UFF, ASCII. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym przebiegu testu (amplituda w funkcji częstotliwości, czasu), wybór jednostek wyświetlania.

· Kaseta sterownika wyposażona w 4 x BNC lub/i SMB połączenie z komputerem złącze LAN, przetwornik A/C min 24 bit, obsługa funkcji TEDS, przetworników IEPE, częstotliwość próbkowania na kanał >200kHz, dwa wyjścia analogowe  

· Dla testu typu random: definiowanie profili PSD (g2/Hz), min. 10 profili dla jednego testu, definiowanie limitów, alarmów dla każdego kanału oddzielnie, wybór parametru sigma clipping od 1,5 do 8. Maksymalna liczba lini w FFT powyżej 20000.

· Dla testu typu udar możliwość definiowania udarów w obu kierunkach (dodatni i ujemny), kształt udaru półsinus, piła, prostokątny, trójkątny, częstotliwość próbkowania min od 128 do 102,400 próbek/sekundę, definiowanie limitów, poziomów alarmowych 

· Dla testu typu sinus, możliwość wyboru dowolnego kanału jako kanału sterującego, pomiarowego, monitorującego; metoda sterowania: max, min, uśredniona. Możliwość wyboru jako sygnału sterującego przyspieszenia, prędkości, przemieszczenia, siły. Definiowanie min. 1000 punktów w profilu. Automatyczne szukanie i utrzymanie w rezonansie. Przemiatanie liniowe, logarytmiczne, definiowanie prędkości przemiatania. Pomiar wartości RMS, średniej, szczytowej.

· dostawa (transport), montaż i uruchomienie systemu oraz szkolenie w siedzibie zamawiającego.
· wsparcie techniczne przez 1 rok.
akcelerometr
Akcelerometr jednoosiowy o czułości nominalnej 10mV/g, (standard IEPE) z TEDS, złącze elektryczne od góry typ 10-32 UNF, izolowany, zakres częstotliwości pracy od 0,2 Hz do 12 kHz, zakres pomiarowy minimum ±700g; szumy własne w paśmie do 12kHz  poniżej 6 µV, mocowanie na gwint 10-32UNF,waga poniżej 9 gram
akcesoria
•
Magnes mocujący pasujący do akcelerometru – 5 sztuk

•
Przewód sygnałowy pasujący do akcelerometru i sterownika o długości 5 metrów - 4 sztuki

•
Przewód sygnałowy do akcelerometru B&K typ 4524, 4506 o długości 5 metrów

•
Klipsy mocujące wysokotemperaturowe o średnicy minimum 30 mm – 10 sztuk

•
Klips mocujący do akcelerometrów B&K typ 4506 – 100 sztuk



1
1

