Załącznik nr 1

„Dostawa odczynników, szkła i akcesoriów laboratoryjnych, dostawa  zestawu do dializ,  dostawa precyzyjnego miernika pola magnetycznego, dostawa wiertnicy do nawierzchni, dostawa suszarki z funkcją komory klimatycznej, dostawa spawarki do światłowodów”

Zadanie częściowe nr 1

Dostawa odczynników, szkła i akcesoriów laboratoryjnych

| Nr | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Żel krzemionkowy wskaźnikowy 3-7mm bez kobaltu pomarańczowy | 250 g |
| 2. | Mieszadełko magnetyczne PTFE 6,0x20,0mm cylindryczne | 2 szt. |
| 3. | Mieszadełko magnetyczne PTFE 6,0x15,0mm cylindryczne | 1 szt. |
| 4. | Mieszadełko magnetyczne PTFE 25 x 8 mm | 1 szt. |
| 5. | Krystalizator z wylewem 2000ml 180x90mm (d/h) | 2 szt. |
| 6. | Krystalizator szkl.1600ml z wylewem,190/90mm(d/h) | 2 szt. |
| 7. | Lejek szklany 75mm,cienka nóżka 8/75mm(fi/h nóżki), szkło borokrzemowe | 5 szt. |
| 8. | Parownica porcel. płaskodenna 62ml, 70/30mm(d/h),274/1a | 5 szt. |
| 9. | Zlewka szkl. niska 250ml 70/95mm (d/h) | 10 szt. |
| 10. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe L | 10 op. (1 op. = 100 sztuk) |
| 11. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe M | 10 op. (1 op. = 100 sztuk) |
| 12. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe XL | 1 op. (1 op. = 100 sztuk) |
| 13. | Probówka PP stożkowa Falcon aseptyczna 50 ml stojąca 30x115 mm 1 op. = 100 sztuk | 1 op. (1 op. = 100 sztuk) |
| 14. | CHUSTECZKI BEZPYŁOWE KIMTECH SCIENCE | 1 op. (1 op. = 280 szt.) |
| 15. | Pinceta stal nierdzewna proste zaokrąglone końce 250mm | 1 szt. |
| 16. | Pinceta stal nierdzewna proste zaokrąglone końce 130mm | 1 szt. |
| 17. | Pinceta stal nierdzewna proste zaokrąglone końce 105mm | 1 szt. |
| 18. | Pinceta stal nierdzewna proste ostre końce 200mm | 1 szt. |
| 19. | Pinceta stal nierdzewna proste ostre końce 130mm | 1 szt. |
| 20. | Pinceta stal nierdzewna proste ostre końce 105mm | 1 szt. |
| 21. | szpatułka podwójna do proszków stal 18-8 dł. 130mm | 2 szt. |
| 22. | Szpatułka dwustronna dł. 125mm z stali nierdzewnej | 2 szt. |
| 23. | Szpatułka dwustronna dł. 160mm z stali nierdzewnej | 2 szt. |
| 24. | Szpatułko-łyżeczka na chemikalia dł. 180mm, łyżka 40x29mm, szpatułka 50x12mm | 1 szt. |
| 25. | łyżeczko szpatułka CHEMICZNA wyk. stal AISI304 dł. 210mm | 1 szt. |
| 26. | łyżeczko szpatułka CHEMICZNA wyk. stal AISI304 dł. 125mm | 1 szt. |
| 27. | Szpatułko-łyżeczka dł. 210mm 25x12mm | 1 szt. |
| 28. | Łopatka z łyżką porcel. dł.148mm (218/1a) | 1 szt. |
| 29. | Płyta ociekowa stojąca PVC 40x40cm, dwustronna, kołki: 5x60mm, 26x100mm, 2x przedłużenie do 150mm | 1 szt. |
| 30. | Płyta ociekowa stojąca PVC 60x60cm, dwustronna, kołki: 15x60mm, 56x100mm, 6x przedłużenie do 150mm | 1 szt. |
| 31. | Eksykator szkl. z tubusem 300/450mm (d/h)+ wkład porcelanowy | 1 szt. |
| 32. | Przybornik laboratoryjny w etui - 10 elementów | 1 szt. |
| 33. | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr. wew. 125 mm zew.155mm poj.550ml | 1 kpl. |
| 34. | Lejek porcelanowy Buchnera 100 mm | 1 szt. |
| 35. | Końcówki do pipet OMNITIP 1000 µL, niebieskie, | 2 op. (1 op. = 250 szt.) |
| 36. | Końcówki do pipet OMNITIP 200 µL, żółte | 1 op. (1 op. = 1000 szt.) |
| 37. | Końcówki do pipet OMNITIP 10 µL, naturalne, | 1 op. (1 op. = 1000 szt.) |
| 38. | Końcówki do pipet 100-1000ul, torba=1000szt, HTL Axygen | 1 op. (1 op. = 1000 szt.) |
| 39. | Końcówki do pipet 1-200ul, torba, HTL Axygen -zamiennik | 1 op. (1 op. = 1000 szt.) |
| 40. | Końcówki do pipet 0,5-10ul, torba, HTL Axygen | 1 op. (1 op. = 1000 szt.) |
| 41. | Końcówki do pipet typ Eppendorf cristall 0,5-20 ul | 1 op. (1 op. = 1000 szt.) |

Zadanie częściowe nr 2

Dostawa  zestawu do dializ

PUR-A-LYZER(TM) MEGA 3500

DIALYSIS KIT

Specyfikacja: Mega 3500, pojemność 3-20 mL, MWCO 3,5 kDa, zakrętka.

Zadanie częściowe nr 3

Dostawa precyzyjnego miernika pola magnetycznego

Precyzyjny Gausomierz cyfrowy do wyznaczania natężenia pola magnetycznego magnesów stałych i systemów

Wysoka dokładność ±0.05%

Pomiar impulsów magnesujących do 30 kHz

Cyfrowy filtr do pomiarów AC z wysoką tłumiennością

Pojemnościowy ekran dotykowy

Automatyczna kompensacja temperaturowa

Tryb pomiaru:	Technologia czujnika Halla

Zakres pomiaru:	4 mT, 40 mT, 400 mT, 4 T, AUTO

Częstotliwość pomiaru:	DC, AC do 30 kHz (True RMS)

Dokładność pomiaru:	± 0.05 % dla DC i ± 0.1 % AC

Powtarzalność:	± 0,1 %

Próbkowanie:	10 pomiarów/s przy Wyświetlaczu 	(bufor pamięci do 300 pomiarów)

Wyświetlacz:	2Gauss, Tesla, Oersted, A/m

Zakres temperatury:	0°C – 70 °C

Wyjścia analogowe:	korygowane ± 10 V

Interfejs:	USB

Zasilanie:	115 – 230 V AC, 50/60 Hz

Sonda osiowa i komora zero w zestawie

Zadanie częściowe nr 4

Dostawa wiertnicy do nawierzchni

Przedmiotem zamówienia jest kompletna wiertnica do pobierania próbek w nawierzchni drogowej o następujących parametrach:

•	Urządzenie fabrycznie nowe,

•	Wiertnica elektryczna o mocy nie mniejszej niż 2,4 kW, zasilana prądem o napięciu 230V,

•	Możliwość wiercenia otworów o średnicy do 300mm,

•	Zabezpieczenie przed przeciążeniem,

•	Statyw z kolumną umożliwiający wiercenie w nawierzchni, kolumna powinna zapewnić wiercenie na głębokość min. 400 mm,

•	Prowadnica umożliwiająca ręczy posuw wiertnicy,

•	Złącze do wody zapewniające wiercenie na mokro,

•	Hydronetka o pojemności min 10l, z wężem długości min 2m oraz zestawem złączek do podłączenia z wiertnicą,

•	Zestaw koronek o średnicy odwierconego rdzenia 150 i 200 mm oraz kleszcze do wyciągania rdzeni,

•	Instrukcja obsługi w języku polskim,

•	Dostawa, uruchomieni i instruktaż w miejscu dostawy: Rzeszów, ul. Poznańska 2E

•	Gwarancja 12 miesięcy

Zadanie częściowe nr 5

Dostawa suszarki z funkcją komory klimatycznej

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa suszarka z funkcją komory klimatycznej o następujących parametrach:

•	Urządzenie powinno mieć możliwość ustawienia temperatury w zakresie od 0 do +50 oC z dokładnością nie mniejszą niż 1 oC. Dopuszcza się inny zakres temperatur pod warunkiem, że będzie obejmował ten wymieniony wyżej.

•	Pojemność wewnętrznej komory min. 100l z min. 2 półkami w zestawie

•	Dokładność stabilizacji temperatury nie gorzej niż  +/-0,3 oC

•	Sterownik umożliwiający nastawienie wybranej temperatury oraz wyświetlacz pokazujący temperaturę wewnątrz urządzenia.

•	Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury

•	Możliwość pracy ciągłej urządzenia

•	Urządzenie na napięcie 230V

•	Instrukcja obsługi w języku polskim

•	Montaż i uruchomienie łącznie z instruktażem w siedzibie zamawiającego (Rzeszów, ul. Poznańska 2E)

•	Gwarancja min. 2 lata

Zadanie częściowe nr 6

Dostawa spawarki do światłowodów

Łamarka i automatyczna spawarka do światłowodów wraz z zestawem niezbędnych narzędzi

- Fabrycznie nowe urządzenie

- Zasilanie bateryjne

- Możliwość wykonania min. 40 tys. cięć

- Łamanie i spawanie włókien światłowodowych o średnicy zewnętrznej płaszcza szklanego 125 m

- System centrowania bez luster (centrowanie w osi X, Y i Z)

- Ekran dotykowy o przekątnej 4,2 do 4,5 cala

- Oświetlenie komory spawania

- Min. 5 tys. spawów na jednym komplecie elektrod

- Zapasowy komplet elektrod wraz z krążkiem do czyszczenia elektrod

- Urządzenie w sztywnej walizce służącej do jego transportu i przechowywania

Dostawca dostarczy zestaw niezbędnych narzędzi i akcesoriów w torbie (walizce). Minimalny zestaw składał się będzie z:

  - ściągacz izolacji dla włókien o średnicy płaszcza szklanego 125 m

  - nóż do kabli o średnicy izolacji 8-28 mm bez ostrza hakowego

  - obcinaki boczne małe

  - obcinaki boczne duże

  - obcinak do kabli

  - wizualny lokalizator uszkodzeń (źródło światła 650 nm) (10mW)

  - nożyczki do kevlaru

  - chusteczki bezpyłowe min. 250 szt.

  - pęseta

  - zestaw min. 4 szt. śrubokrętów elektrycznych

  - nóż do tub

  - okulary ochronne

  - osłonki spawu 200 szt.

  - nóż monterski

  - zapasowe ostrza do noża monterskiego

  - taśma izolacyjna 2 szt.