Kraków dnia: 2021-10-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-508/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (17)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg ograniczony na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Instalacje Elektryczne:

- Proszę o informację dotyczącą studni kablowej kanalizacji kablowej zewnętrznej. Zgodnie z opisem ma to być studnia SKR-2 dwuelementowa z włazem typu ciężkiego. Prosimy o informacje czy ma to być studnia A - 1,5T czy B - 12,5T?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wycenić studnie z włazem i pokrywą w klasie D400.