## Kosztorys 2021 (PR)
PRZEDMIAR ROBÓT (POSTĘPOWANIE 2) - dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej
w ramach projektu numer: RPMP.01.01.00-12-0141/18, al. Jana Pawła II 37, i obejmuje działkę nr 21/276, obręb 6 Nowa Huta
L.P. | Przedmiot | Opis uzupełniający | Liczba zestawów/kompletów | Cena jednostkowa za komplet (netto) | Cena jednostkowa za komplet (brutto) | Cena całkowita (netto) (4 x 5) | Cena całkowita (brutto) (4 x 6) | Zadanie przetargowe | Cena z wniosku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Sufity ażurowe | [6 empty] | 2 | 113956.3671
|  | ● Powierzchnia całkowita: 168 mkw TA.1D ● Panele z: - płaskowników aluminiowych, płyt kompozytowych lub - profili C z PMMA giętego termicznie lub - krawędziaki z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych o szerokości w przedziale 12-16cm mocowane do podkonstrukcji ramowej z zamkniętych profili stalowych; ● Szczeliny pomiędzy panelami o szerokości 2,5 cm; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.1. | 1
|  | ● Powierzchnia całkowita: 117 mkw TA.1G; ● Panele z: - płaskowników aluminiowych, płyt kompozytowych lub - profili C z PMMA giętego termicznie lub - krawędziaków z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych o szerokości w przedziale 12-16cm mocowane do podkonstrukcji ramowej z zamkniętych profili stalowych; ● Szczeliny pomiędzy panelami o szerokości 2,5 cm; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.1. | 1
2 | Kierownice w obu tunelach TA.1 i TA.2; | [6 empty] | 2 | 164024.5682
|  | ● Rozpiętość całkowita każdego kompletu kierownic w TA.1 – 9,7m; ● Rozpiętość poszczególnych zestawów: 3.0 – 3.3m dźwigary kierownic; ● Liczba kierownic w zestawie: 6 (kond. -1) 8 (kond. +1); ● Szerokość kierownic: 0,3-0,6m (w zależności od lokalizacji w zestawie i rozwiązania); ● Materiał kierownic: stal, aluminium, tworzywo, kompozyt, włókno szklane, etc. ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.2. | 4
|  | ● Długość kierownic w TA.2 – 7,9m; ● Rozpiętość poszczególnych zestawów: 2,5-2,8m dźwigary kierownic; ● Liczba kierownic w zestawie: 6-8 (w zależności od lokalizacji zestawu i jego rozwiązania); ● Szerokość kierownic: 0,3-0,6m (w zależności od lokalizacji w zestawie i rozwiązania); ● Materiał kierownic: stal, aluminium (odporny na wpływy środowiskowe) ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.2. | 4
3 | Siatki turbulizujące w tunelach TA.1 i TA.2 | [6 empty] | 2 | 25000
|  | ● Zestaw siatek o różnej perforacji dla TA.1; ● Liczba siatek w zestawie – 3 (odpowiednio poziom turbulencji ok. 2%, 8% i 15%); ● Rozpiętość całkowita siatek: na pełną szerokość przestrzeni roboczej tunelu TA.1 – 9,7m; ● Wysokość siatek 3.3m; ● Elementy ramowe do zamocowania/usztywnienia przestrzennego krat z profili zamkniętych. ● Materiał: stal ,aluminium, tworzywo, drewno; ● Mocowanie: złącza śrubowe, kątowniki, cięgna, płaskowniki ● Grubość blachy/płaskowników/paneli wykorzystanych na elementy wypełnienia siatki – w zależności od rozwiązania materiałowego 3-4mm (zapewnienie sztywności elementów przy prędkości średniej wiatru 30m/s); ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.3. | 3
|  | ● 2 zestawy siatek o różnej perforacji dla TA.2; ● Liczba siatek w każdym zestawie – 3 (odpowiednio poziom turbulencji ok. 2%, 8% i 15%); ● Rozpiętość całkowita siatek: na pełną szerokość przestrzeni roboczej tunelu TA.2 – 7,9m; ● Wysokość siatek 4.0m i 4.15m; ● Elementy ramowe do zamocowania/usztywnienia przestrzennego krat z profili zamkniętych. ● Materiał: stal, aluminium lub tworzywo; ● Mocowanie: złącza śrubowe, kątowniki, cięgna, płaskowniki ● Grubość blachy/płaskowników/paneli wykorzystanych na elementy wypełnienia siatki – w zależności od rozwiązania materiałowego 3-4mm (zapewnienie sztywności elementów przy prędkości średniej wiatru 18m/s oraz warunkach ujemnych temperatur i wysokich wilgotności); ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.3. | 6
4 | Aktywne metody generowania warstwy przyziemnej (głównie TA.1D) | [6 empty] | 2 | brak
|  | ● Zestaw powinien zawierać: kompresor, zbiornik wyrównawczy, węże/przewody, zawory, 3 zestawy dysz; ● Sterowanie prędkością/objętością wyrzucanego powietrza; ● Zdalna regulacja ciśnienia w zestawie – z poziomu pulpitu kontrolnego (zasięgu/wysokości strugi powietrza); ● Rozpiętość zestawu – 9,7m (pełna szerokość przestrzeni roboczej TA.1) ● 3 Zestawy końcówek do dysz umożliwiające skokową regulację średnicy stożka wyrzucanego powietrza (szerokości strugi powietrza); ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.4. | 1
5 | Barierki i iglice | [6 empty] | 2 | 15000
|  | ● 2 zestawy iglic (20szt. w zestawie) o różnych kształtach przekroju poprzecznego: trójkątnym oraz T-kształtnym dla TA.1 ● Rozstaw każdej z iglic co 0,5m ● Każdy zestaw należy dostarczyć w 3 różnych wysokościach (max. 2m); łącznie komplet liczy 60 szt.; ● Rozpiętość całkowita zestawu iglic: na pełną szerokość przestrzeni roboczej tunelu; TA.1 – 9,7m; ● Elementy podstawy iglic umożliwiające szybki montaż do podłoża. ● Materiał: stal, aluminium lub drewnopochodne (opcjonalnie tworzywo); ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Podział na segmenty (waga i rozmiar) umożliwiające 1-osobowy montaż (waga do 25 kg); ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.5. | 6
|  | ● 2 zestawy iglic (16szt. w zestawie) o różnych kształtach przekroju poprzecznego: trójkątnym oraz T-kształtnym dla TA.2 ● Rozstaw każdej z iglic co 0,5m ● Każdy zestaw należy dostarczyć w 3 różnych wysokościach (max. 2.8m); łącznie komplet liczy 48 szt.; ● Rozpiętość całkowita zestawu iglic: na pełną szerokość przestrzeni roboczej tunelu; TA.2 – 7.9m; ● Elementy podstawy iglic umożliwiające szybki montaż do podłoża. ● Materiał: stal, aluminium lub tworzywo; ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Podział na segmenty (waga i rozmiar) umożliwiające 1-osobowy montaż; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.5. | 6
|  | ● 1 zestaw barierek o różnych kształtach ● Zestaw należy dostarczyć w 3 różnych wysokościach; ● Rozpiętość całkowita barierek: na pełną szerokość przestrzeni roboczej tunelu; TA.1 – 9,7m; ● Elementy podstawy barierek umożliwiające szybki montaż do podłoża. ● Materiał: stal, aluminium lub drewnopochodne (opcjonalnie tworzywo); ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Podział na segmenty (waga i rozmiar) umożliwiające 1-osobowy montaż; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.5. | 3 |  |  |  |  | 2 | 24000
|  | ● 1 zestaw barierek o różnych kształtach ● Zestaw należy dostarczyć w 3 różnych wysokościach; ● Rozpiętość całkowita barierek: na pełną szerokość przestrzeni roboczej tunelu; TA.2 – 7.9m; ● Elementy podstawy barierek umożliwiające szybki montaż do podłoża. ● Materiał: stal, aluminium lub tworzywo; ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Podział na segmenty (waga i rozmiar) umożliwiające 1-osobowy montaż; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.5. | 3
6 | Klocki – TA.1D | [6 empty] | 2 | 63041.9383
|  | ● Powierzchnia całkowita zestawu klocków – 57mkw ● Materiał: drewno (opcjonalnie tworzywo); ● Kształt w rzucie: prostokąty o wymiarach 6x12cm; ● Wzajemne konfiguracja klocków: naprzemiennie; ● Wysokość klocków ponad podłogą regulowana w zakresie 0-35 cm; ● Wysokość klocków regulowana zdalnie z poziomu pulpitu kontrolnego; ● Dokładność pozycjonowania: do 2mm; ● Podział na 3 segmenty; proporcje podziału segmentów należy dobrać względem pozostałych elementów przestrzeni roboczej ● Automatyczne sterowanie klockami w różnych segmentach wraz z odczytywaniem wysokości. ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.6. | 1
7 | Ulownice, ekrany (złożone z kaskady profili lotniczych) – formowanie przepływu
|  | ● Ulownica dla TA.1; ● Pole ulownicy: 9,7m x 2,3m; ● Głębokość siatek 6-8cm; ● Podział konstrukcji usztywniającej na segmenty/pola odpowiadające pozostałym elementom wewnątrz przestrzeni roboczej; ● Fragment rozwieralny/otwieralny/demontowalny – umożliwiający dostęp do przestrzeni zlokalizowanej za ulownicą; ● Materiał: stal lub aluminium; ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.7. | 1
|  | ● Ulownica dla TA.2; ● Pole ulownicy: 7,9m x 4,15m; ● Głębokość siatek 6-8cm; ● Podział na pola odpowiadające pozostałym elementom wewnątrz przestrzeni roboczej; ● Fragment rozwieralny/otwieralny/demontowalny – umożliwiający dostęp do przestrzeni zlokalizowanej za ulownicą; ● Materiał: stal lub aluminium; ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.7. | 1
|  | ● Kaskada profili lotniczych o szer. całkowitej 7.9 dla TA.2 o wys. 4,15m; ● Głębokość każdego z zestawu profili lotniczych: 30cm; ● Elementy ramowe do zamocowania/usztywnienia przestrzennego kaskady profili lotniczych z elementów stalowych - profili zamkniętych; ● Materiał: stal lub aluminium; ● Fragmenty rozwieralne/otwieralne/demontowalne – umożliwiające dostęp do przestrzeni zlokalizowanej za kaskadami; ● Mocowanie poszczególnych elementów, jak i segmentów: złącza śrubowe ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.7. | 1
|  | ● Kaskada profili lotniczych o szer. całkowitej 7.9 dla TA.2 o wys. 4,75m; ● Głębokość każdego z zestawu profili lotniczych: 30cm; ● Elementy ramowe do zamocowania/usztywnienia przestrzennego kaskady profili lotniczych z elementów stalowych - profili zamkniętych; ● Materiał: stal lub aluminium; ● Fragmenty rozwieralne/otwieralne/demontowalne – umożliwiające dostęp do przestrzeni zlokalizowanej za kaskadami; ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.7. | 1
|  | ● Kaskada profili lotniczych o szer. całkowitej 7.9 dla TA.2 o wys. 4,05m; ● Głębokość każdego z zestawu profili lotniczych: 30cm; ● Elementy ramowe do zamocowania/usztywnienia przestrzennego kaskady profili lotniczych z elementów stalowych - profili zamkniętych; ● Materiał: stal lub aluminium; ● Fragmenty rozwieralne/otwieralne/demontowalne – umożliwiające dostęp do przestrzeni zlokalizowanej za kaskadami; ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.7. | 1 |  |  |  |  | 2 | 220000
|  | ● 2 kaskady profili lotniczych o szer. całkowitej 9.7 dla TA.1 o wys. 2,3m; ● Głębokość każdego z zestawu profili lotniczych: 30cm; ● Elementy ramowe do zamocowania/usztywnienia przestrzennego kaskady profili lotniczych z elementów stalowych - profili zamkniętych; ● Materiał: stal, aluminium, tworzywo lub drewno; ● Fragmenty rozwieralne/otwieralne/demontowalne – umożliwiające dostęp do przestrzeni zlokalizowanej za kaskadami; ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.7. | 2
|  | ● 2 kaskady profili lotniczych o szer. całkowitej 9.7 dla TA.1 o wys. 3,35; ● Głębokość każdego z zestawu profili lotniczych: 30cm; ● Elementy ramowe do zamocowania/usztywnienia przestrzennego kaskady profili lotniczych z elementów stalowych - profili zamkniętych; ● Materiał: stal, aluminium, tworzywo lub drewno; ● Fragmenty rozwieralne/otwieralne/demontowalne – umożliwiające dostęp do przestrzeni zlokalizowanej za kaskadami; ● Mocowanie: złącza śrubowe ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.7. | 2
8 | Stoły obrotowe
|  | ● Stół obrotowy w TA.1D posiada sztywną konstrukcję główną (ramę złożoną z elementów profili stalowych), z prowadnicami/szynami dla elementów ruchomych do których mocowane są panele wierzchnie – płyty (element wymienny) umieszczone w poziomie/płaszczyźnie podłogi; ● Średnica pierścienia wewnętrznego: 5m; ● Średnica pierścienia zewnętrznego, z panelami dołączanymi w wybranych konfiguracjach pomiarowych: 8m; ● Schematy pracy: 1. blokada płyt pokrycia zewnętrznego pierścienia i pozostawienie możliwości obrotu jedynie środkowego pierścienia (5m), 2. Obrót całości stołu (8m) poprzez dołączenie płyt pokrycia zewnętrznego pierścienia do mechanizmu obrotowego środkowego pierścienia; ● Sterowanie położeniem stołu: zdalne z pulpitu kontrolnego; ● Umiejscowienie (bezkolizyjne) automatyki do obrotu stołu; ● Stół ten powinien posiadać konstrukcję i rozwiązania przestrzenne umożliwiające mocowanie w osi stołu elementów i próbek badawczych oraz aparatury badawczej umieszczonej pod poziomem podłogi w obszarze o średnicy do 1m; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.8. | 1
|  | ● Stół obrotowy w TA.1G posiada sztywną konstrukcję główną (ramę złożoną z elementów profili stalowych), z prowadnicami/szynami dla elementów ruchomych do których mocowane są panele wierzchnie – płyty (element wymienny) umieszczone w poziomie/płaszczyźnie podłogi; ● Średnica pierścienia wewnętrznego 5m; ● Średnica pierścienia zewnętrznego, z panelami dołączanymi w wybranych konfiguracjach pomiarowych - 8m; ● Schematy pracy: 1. blokada płyt pokrycia zewnętrznego pierścienia i pozostawienie możliwości obrotu jedynie środkowego pierścienia (5m), 2. Obrót całości stołu (8m) poprzez dołączenie płyt pokrycia zewnętrznego pierścienia do mechanizmu obrotowego środkowego pierścienia; ● Sterowanie położeniem stołu: zdalne z pulpitu kontrolnego ● Umiejscowienie (bezkolizyjne) automatyki do obrotu stołów; ● Stół ten powinien posiadać konstrukcję i rozwiązania przestrzenne umożliwiające mocowanie w osi stołu elementów i próbek badawczych oraz aparatury badawczej umieszczonej pod poziomem podłogi w obszarze o średnicy do 1m; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.8. | 1 |  |  |  |  | 2 | 174762.7828
|  | ● Stół obrotowy w TA.2G posiada konstrukcję główną złożoną jedynie z prowadnic/szyn po których przemieszczają się elementy ruchome ze złączem śrubowym mocującym płyty z tworzywa (element wymienny) położone w poziomie/płaszczyźnie podłogi tunelu; ● Średnica stołu – 6,5m; ● Sterowanie położeniem stołu: zdalne z pulpitu kontrolnego ● Umiejscowienie (bezkolizyjne) automatyki do obrotu stołów; Z uwagi na stosunkowo mały prześwit pod powierzchnią stołu (ok.15cm) dopuszcza się umiejscowienie automatyki w strefie wejścia do tunelu (tj. bezkolizyjnie) lub poza tunelem oraz zastosowanie przekładni bądź innych sposobów przeniesienia napędu do obrotu stołem; ● Stół ten powinien posiadać konstrukcję i rozwiązania przestrzenne umożliwiające mocowanie w osi stołu elementów i próbek badawczych oraz aparatury badawczej umieszczonej pod poziomem podłogi w obszarze o średnicy do 1m; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.8. | 1
|  | ● Stół obrotowy w TA.2D złożony jest z pierścienia o średnicy wewnętrznej 2m, w którym osadzona jest rama na szynach/prowadnicach umożliwiająca zamocowanie i obrót próbek/elementów do badań; ● Pierścień stołu obrotowego w TA.2D stanowi element podkonstrukcji podłogi technicznej tunelu - ramy głównej (tj. podłużnic połączonych poprzecznicami); rama ta posiada możliwość zmiany pozycji - przesuwu wzdłuż osi głównej tunelu przy wykorzystaniu wciągarki mocowanej do uchwytów wzdłuż osi głównej tunelu; przesuw jest możliwy jedynie o moduł/segment wypełnienia podłogi technicznej; ● Elementy wierzchnie stołu – płyty perforowane/kraty wema umieszczone w poziomie/płaszczyźnie podłogi tunelu (element wymienny); ● Stół ten posiada konstrukcję i rozwiązania umożliwiające mocowanie elementów wielkogabarytowych (o łącznej wadze do 1,5t) oraz elementów próbek badawczych i modeli małych siłowni wiatrowych w skali rzeczywistej; udźwig powierzchni podłogi/stołu jest szczególnie istotny w strefie wejścia do tunelu, w której będzie wzmożony ruch wózkiem podnośnikowym; ● Stół ten powinien posiadać konstrukcję i rozwiązania przestrzenne umożliwiające mocowanie w osi stołu elementów i próbek badawczych oraz aparatury badawczej umieszczonej pod poziomem podłogi w obszarze o średnicy do 1m; ● Płyty/kraty powinny zapewniać deklarowany udźwig oraz zamocowanie/przesuw elementów wielkogabarytowych, ● Średnica zewnętrzna ramy obrotowej stołu – 2m; ● Sterowanie położeniem stołu: zdalne z pulpitu kontrolnego ● Umiejscowienie (bezkolizyjne) automatyki do obrotu stołów, zapewnienie klasy szczelności i odporności na warunki panujące wewnątrz przestrzeni roboczej TA.2D (tj. wilgotność 100%, temp. ujemna, oblodzenie) dla elementów automatyki, zasilania i sterowania; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.8. | 1
9 | Suwnice i wózki
|  | ● Suwnica - wielozadaniowe ramię; ● Mocowanie do stropu TA.1D nad stołem obrotowym w płaszczyźnie sufitu podwieszonego, tak aby oś obrotu pokrywała się z osią obrotu stołu obrotowego; ● Szyna, umożliwiająca ruch koordynatnika po promieniu (R=2,5m) oraz obrót o zadany kąt (α) uchwytu do mocowania czujników; ● Sterowanie z poziomu pulpitu kontrolnego; ● Udźwig do 2kg (aparatura badawcza i czujniki); ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.9 | 1 |  |  |  |  | 2 | 40104.4282
10 | Podłogi w TA.2D
|  | ● Powierzchnia całkowita – 120mkw ● Konstrukcja główna: profile stalowe zabezpieczone przed korozją oparte na podkonstrukcji - prowadnicach; ● Podkonstrukcja: prowadnice stalowe zlokalizowane wzdłuż ścian oraz na ściankach pośrednich wewnątrz wanny; ● Pokrycie wierzchnie: panele perforowane; preferowane rozwiązanie: stalowe kraty wema; ● Kształt paneli w rzucie: prostokąty o wymiarach modułowych (różne proporcje podziału segmentów), ● Podział podłogi na pola robocze uzależniony od wagi i rozmiaru elementów – zapewnienie możliwości demontażu fragmentu podłogi; ● Nośność podłogi 2,5kN/mkw; podłoga powinna umożliwiać ruch elektrycznego wózka podnośnikowego (udźwig max. 1500kg, masa własna do 1000kg, nacisk na oś z ładunkiem 868/1707kg); ● Należy zapewnić możliwość przesuwu podkonstrukcji ramowej stołu obrotowego wzdłuż prowadnic przy wykorzystaniu zewnętrznego siłownika elektrycznego (typu wciągarka) montowanego do uchwytów zewnętrznych, umożliwiający przesunięcie podłogi o moduł/segment; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.10. | 1 |  |  |  |  | 2 | 25000
11 | Sito do symulacji opadu w TA.2G
|  | ● Ruszt/podkonstrukcja ramowa 4,9x7,9m; ● Sterowanie wysokością położenia rusztu z pozycji pulpitu kontrolnego w zakresie 1-4m nad podłogą techniczną; ● Prowadnice zamocowane do ścian bocznych TA.2G; ● Konstrukcja (prowadnice oraz automatyka) zabezpieczone przed wilgocią oraz temperaturą ujemną (klasa szczelności połączeń instalacji elektrycznej IP 67); ● Konstrukcja (prowadnice oraz automatyka) zabezpieczone przed zlepieniem przez cząsteczki startego styropianu oraz posiadające możliwość łatwego czyszczenia podzespołów; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.11 | 1
|  | ● Obszar roboczy (powierzchnia całkowita sita) 4x5m umożliwiający równomierne zasianie powierzchni wewnętrznego stołu roboczego o średnicy Ø=3m wraz z otoczeniem – pole referencyjne. ● Preferowany podział na 6 pól (siatka 6 sit o powierzchni ok. 2x1,6m umożliwiająca jednolitość opadu – „warunek zszycia”). ● Możliwość zmiany wysokości całego rusztu (sita) – prowadnice na ścianach, podkonstrukcja, ● Sterowanie zdalne z pozycji pulpitu kontrolnego: wysokością położenia sita, intensywnością siania (wibracje, szybkość ruchu i amplituda), zamknięciem oczek w celu uzupełnienia śniegu, ● Zabezpieczenie przed zwiewaniem śniegu znad sita, przy obniżeniu jego wysokości; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.11. | 1 |  |  |  |  | 2 | 3500
12 | Promienniki ciepła (podczerwieni) w TA.2D
|  | ● Liczba paneli w zestawie – 18 szt. ● Podział na pola/obszary, zależny od elementów systemu tryskaczy – wzdłuż dysz symulujących opad ● Powierzchnia całkowita do mocowania paneli równa połowie powierzchni rusztu nośnego - 39 mkw (patrz poz. 14); ● Możliwość zmiany mocy promieniowania – sterowanie z pulpitu kontrolnego (w zakresie 0-2kW/każdy panel), a tym samym zapewnienie średniego natężenia promieniowania o wartości 1,4 kW/m²; ● Rozwiązanie wariantowe: 1. położenie paneli zmienne; panele posiadają możliwość zmiany ich położenia – przygotowane otwory montażowe pod śruby w podkonstrukcji ramowej/ruszcie; 2. położenie paneli stałe - możliwość sterowania które pola/panele mają być aktywne i w jakim stopniu; ● Instalacja zabezpieczona przed wilgocią oraz temperaturą ujemną (klasa szczelności połączeń instalacji elektrycznej IP 67); ● Instalacja zabezpieczone przed zlepieniem przez cząsteczki startego styropianu oraz ewentualnie posiadająca możliwość łatwego czyszczenia podzespołów; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.12. | 1 |  |  |  |  | 2 | 40000
13 | Profilowanie naroży obu tuneli TA.1 i TA.2
|  | ● Zestawienie wymiarów podłużnych elementów w TA.1: 4 szt. po 4,4m, 2 szt. po 3,9m, 1 szt. po 1,8m; ● Całkowity (sumaryczny) wymiar poprzeczny elementów w TA.1 - 9.7m ● Materiał: stal/tworzywo/drewno/materiały kompozytowe, ● Grubość elementów dobrana odpowiednio do wymiarów powierzchniowych oraz rozstawu użebrowań, w sposób zabezpieczający przed nadmiernymi odkształceniami (pod wpływem sił aerodynamicznych) i drganiami (drgania własne, hałas); ● Opcjonalnie: wypełnienie przestrzeni między zaokrągleniem a ścianami i podłogą/sufitem materiałem typu pianka (uszczelnienie i zapewnienie lepszego tłumienia materiałowego drgań) ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.13. | 1 |  |  |  |  | 2 | 39146.8726
|  | ● Wymiar podłużny elementów w TA.2: 3 szt. po 4,4m, 1 szt. po 10,3, 5,9m, 2,6m; ● Całkowity (sumaryczny) wymiar poprzeczny elementów w TA.2 - 7.9m ● W TA.2 ze względu na wilgoć i zmienne warunki temperaturowe należy przewidzieć rozwiązania zapewniające trwałość (brak korozji) i bezawaryjność; ● Materiał: stal/tworzywo/materiały kompozytowe, ● Grubość elementów dobrana odpowiednio do wymiarów powierzchniowych oraz rozstawu użebrowań, w sposób zabezpieczający przed wilgocią, nadmiernymi odkształceniami (odkształcenie pod wpływem temperatury, sił aerodynamicznych) i drganiami (drgania własne, hałas); ● Opcjonalnie: wypełnienie przestrzeni między zaokrągleniem a ścianami i podłogą/sufitem materiałem typu pianka (uszczelnienie – zabezpieczenie przed korozją, zabrudzeniami i zapewnienie lepszego tłumienia materiałowego drgań) ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.13. | 1
14 | Instalacja symulacji opadu deszczu i oblodzenia
|  | ● Powierzchnia całkowita podkonstrukcji ramowej/rusztu - 78 mkw; ● Sterowanie wysokością położenia podkonstrukcji ramowej/rusztu z pozycji pulpitu kontrolnego w zakresie 1-4m nad poziomem podłogi technicznej; ● Rozstaw podłużnic i poprzecznic dostosowany do elementów instalacji symulacji opadu deszczu i oblodzenia oraz zestawu promienników podczerwieni (poz. 12); ● Prowadnice zamocowane do ścian bocznych TA.2.D; ● Konstrukcja (prowadnice oraz automatyka) zabezpieczone przed wilgocią oraz temperaturą ujemną (klasa szczelności połączeń instalacji elektrycznej IP 67); ● Konstrukcja (prowadnice oraz automatyka) zabezpieczone przed zlepieniem przez cząsteczki startego styropianu oraz posiadające możliwość łatwego czyszczenia podzespołów); ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.14 | 1 |  |  |  |  | 2 | 50000
|  | ● Powierzchnia całkowita instalacji odpowiada powierzchni podkonstrukcji ramowej/rusztu - 78 mkw; ● Instalacja hydroforowa pozwalająca na uzyskanie ciśnienia roboczego tłoczonej wody w zakresie 1 - 40 barów wraz z kompletem elementów umożliwiających sprawne funkcjonowanie instalacji (węże, rury, przewody, złączki, zawory, sterowanie, automatyka) – zamocowana na podeście technicznym (kond. 0); ● sterowanie ciśnieniem wewnątrz układu (sterowanie automatyczne) z poziomu pulpitu kontrolnego; ● Zabezpieczenie przed zamarzaniem rozpylaczy/końcówek dysz poprzez zapewnienie możliwości spuszczenia wody z węży (na wlocie do systemu węży i przy zbiorniku z wodą osobne zawory regulowane z podestu technicznego (kond. 0) opcjonalnie z poziomu panelu kontrolnego); ● Opcjonalnie zabezpieczenie przed zamarzaniem rozpylaczy/końcówek dysz poprzez zapewnienie możliwości przedmuchu; ● Zabezpieczenie przed zamarzaniem rozpylaczy/końcówek dysz poprzez podgrzewanie końcówek dysz; ● Elementy zdalnego sterowania obejmują: wysokość położenia rusztu, przepływ wody w jednostce czasu (otwarcie poszczególnych zaworów), ciśnienie wewnątrz układu, temp. wody, natężenie promieniowania podczerwonego, aktywność poszczególnych paneli/promienników; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.14 | 1
|  | ● Zbiornik o pojemności 1000l, z możliwością wstępnego schłodzenia wody do temp. 1-2°C, izolowany termicznie; lokalizacja wewnątrz tunelu, dostęp z pomostu technicznego (kond. 0) ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.14 | 1
|  | ● System węży wysokociśnieniowych z adapterami szeregowymi oraz wymiennymi dyszami/rozpylaczami; ● Liczba węży wzdłuż osi tunelu: 6-8, zależnie od rozwiązania pozostałych elementów systemu, w szczególności od doboru rozpylaczy/końcówek dysz; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.14 | 1
|  | ● 5 zestawów wymiennych dysz/rozpylaczy umożliwiających uzyskanie średnicy kropli z zakresu 0,05-4mm („skokowo” w zależności od skali modelu i opadu) po 12 szt. na każdy wąż; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.14 | 5
|  | ● Przepływomierz ze sterowaniem zdalnym (wariantowo: automatycznym lub mechanicznym) poszczególnymi zaworami na wlocie do układu oraz na wlocie do układu węży; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.14 | 1
15 | Wibroizolacje do stołów obrotowych w TA.1
|  | ● Układy zlokalizowane pod podłogą tunelu TA.1 w zasadniczej części przestrzeni badawczej (pod stołami obrotowymi) odpowiednio: 1szt. w TA.1D i 1szt. w TA.1G; ● W ramach wibroizolacji należy wykorzystać żelbetowy element na sprężystym podłożu o sumarycznej wadze max. 35t; ● Układ wibroizolacji powinien zawierać elementy ramowe/kozłowe przeznaczone do montażu aparatury badawczej; ● Opracowanie projektowe powinno zawierać obliczenia dynamiczne (w tym spektrum rezonansowe) oraz projekt konstrukcyjny układu wibroizolowanego wraz z rozstawem elementów mocujących; ● Tłumienie drgań (ułamek tłumienia krytycznego lub logarytmiczny dekrement tłumienia) w paśmie charakterystycznym dla wzbudzeń wirowych. Zakres prędkości średnich napływającego powietrza w TA.1 – od 1 do 30m/s ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.15 | 2 |  |  |  |  | 2 | brak
16 | Konsola sterująca
|  | ● Pulpit kontrolny służący do obsługi TA.1 i TA.2 zlokalizowany w przestrzeni obsługi na kond. +1 ● Jednostka centralna powinna umożliwiać bezproblemową instalację elementów sterowania, w tym: elementów hardware tj. kart sterujących oraz innych elementów umożliwiających podłączenie do systemu/środowiska, a także instalację kompatybilnego oprogramowania do sterowania podzespołami i systemami wewnątrz TA.1 i TA.2. oraz parametrami pracy obu tuneli; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.17 | 1 |  |  |  |  | 2 | 50000
|  | ● Pulpit kontrolny służący do obsługi TA.1 i TA.2 zlokalizowany w przestrzeni obsługi na kond. -1 ● Jednostka centralna powinna umożliwiać bezproblemową instalację elementów sterowania, w tym: elementów hardware tj. kart sterujących oraz innych elementów umożliwiających podłączenie do systemu/środowiska, a także instalację kompatybilnego oprogramowania do sterowania podzespołami i systemami wewnątrz TA.1 i TA.2. oraz parametrami pracy obu tuneli; ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.17 | 1
17 | Podłogi w TA.1G, TA.1D oraz TA.2G
|  | Podłoga TA.1.D ● Powierzchnia całkowita – 231mkw ● Podłoga uniesiona (na podkonstrukcji) na poziom 104cm ponad wykończeniem płyty stropowej. ● Materiał: drewnopochodny (preferowana jest sklejka malowana/lakierowana w kolorze stonowanym z pozostałym wystrojem laboratorium - szarości oraz pomarańczowe elementy dekoracyjne) o grubości min. 25mm. ● Nośność podłogi 2,5 kN/mkw ● Podkonstrukcja: profile stalowe i/lub drewniane; ● rozstaw filarków i belek/dźwigarów zapewniający nośność podłogi 2,5 kN/mkw; ● Podkonstrukcja oraz otwory w podłodze powinny umożliwiać bezproblemowe zdalne wysuwanie klocków symulujących chropowatość podłoża, oraz nie kolidować z pozostałymi elementami infrastruktury wewnętrznej tj. m.in. stołem obrotowym, instalacją do aktywnego generowania warstwy przyziemnej, iglicami i barierkami ● Oświetlenie techniczne pod podłogą ● Schodki przed wejściem do TA.1 ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.10. | 1 |  |  |  |  | 2 i/lub 4 | 35000
|  | Podłoga w TA.1.G ● Powierzchnia całkowita – 118mkw ● Podłoga uniesiona (na podkonstrukcji) na poziom 115cm; ● Materiał drewnopochodny (preferowana jest sklejka malowana/lakierowana w kolorze stonowanym z pozostałym wystrojem laboratorium - szarości oraz pomarańczowe elementy dekoracyjne) o grubości min. 25mm. ● Nośność podłogi 2,5 kN/mkw ● Podkonstrukcja: profile stalowe i/lub drewniane; ● rozstaw filarków i belek/dźwigarów zapewniający nośność podłogi 2,5 kN/mkw; ● Poziom górny podłogi powinien być skorelowany z poziomem konstrukcji obudowy wentylatorów. ● Oświetlenie techniczne pod podłogą ● Schodki przed wejściem do TA.1 ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.10. | 1
|  | Podłoga w TA.2G ● Powierzchnia całkowita – 104mkw ● Podkonstrukcja: profile stalowe zabezpieczone przed korozją; ● Preferowany materiał paneli: tworzywo sztuczne; ● Kształt paneli w rzucie: prostokąty o wymiarach modułowych (różne proporcje podziału segmentów), ● Podział podłogi na pola robocze uzależniony od wagi i rozmiaru elementów; ● Zapewnienie możliwości łatwego montażu/demontażu części paneli m.in. w celu oczyszczenia przestrzeni pod podłogą i/lub zmiany aranżacji przestrzeni badawczej; ● Nośność podłogi 2,5kN/mkw; podłoga powinna umożliwiać ruch elektrycznego wózka podnośnikowego (udźwig max. 1500kg, masa własna do 1000kg, nacisk na oś z ładunkiem 868/1707kg) ● Poziom górny podłogi powinien być skorelowany z poziomem konstrukcji obudowy wentylatorów; ● Materiał odporny na wpływy środowiskowe/korozję ● Szczegółowy opis PFU Postępowanie 2 - poz.10. | 1
[5 empty] | Razem (netto) | 0 |  | 0 | Razem | 1082536.9571 | Różnica | 1082536.9571
[5 empty] | VAT | 0
[5 empty] | OGÓŁEM: |  | 0
Zadanie w ramach którego element powinien być ujęty
[8 empty] | 1 | 45000
[8 empty] | 1 | 20468
[8 empty] | 1 - aneks? | 60000
[8 empty] | Brak - zmiana koncepcji/rozwiązania a stąd wynikają potencjalne oszczędności | 72341.912
[8 empty] | 0 |  | 137809.912 |  | 1220346.8691