Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 3 rozbudowa systemu wzbudnika

Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”  - 1


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/125/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby projektu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”  - 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory

34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):

12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimalny okres gwarancji)
24 m-ce – 20 pkt.

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
od 22 do 30 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 15 do 21 dni - 10 pkt

do 14 dni - 20 pkt
	zadanie 1 - Podwodny dron

1. Zdolność do naukowego i przemysłowego użytkowania

2. ruch w 8 kierunkach

3. akumulator pozwalający na 4 godziny pracy

4. zanurzenie na głębokość do 100 m

5. kamera 4K

6. stabilizacja obrazu

7. oświetlenie LED o mocy powyżej 3000 lumenów

8. zapis na kartach pamięci

9. możliwość transmisji na żywo

10. wyjście HDMI



	zadanie 2 - Sklerometr - Młotek Schmidta

1. Zakres pomiaru: 10-60 Mpa

2. Moc uderzenia: 2.207±0.1J (0.225kgfm)

3. Rozciągliwość sprężyny naprężającej: 75±0.3mm

4. Tarcie suwaka wskaźnika: 0.65N-0.15N

5. Średnica trzpienia: 25mm±1 mm

6. Prawidłowa wartość podczas kalibracji na kowadełku: 80±2

7. Wymiary obudowy: ø54/280 mm

8. Waga: ~2kg



	zadanie 3 - Kamera podwodna inspekcyjna

1. Długość przewodu 20-30m

2. Monitor kolorowy LCD 7"

3. Wodoszczelność min IP 68 do 2 bar

4. Kamera z zabezpieczeniem kuli EVA i odpornym na zadrapania z szkłem szafirowym

5. Światło kamery z min 6 lampek LED

6. Możliwość nagrywania wideo przez pamięć zewnętrzną

7. Średnica głowicy kamery: ok. 2,3 cm

8. Nastawiany kąt kamery (180° lub 90°)

9. Dla ruro średnicy od 25 mm do 120 mm

10. Czas pracy akumulatora około 200 minut

11. Zasilanie: AC 220-240V, 50/60 Hz lub akumulatorem

12. Walizka transportowa



	zadanie 4 - Silnik elektryczny zaburtowy

1. moc: około 400 W

2. wysokość: około 91-0 cm

3. ciąg: około 200 N

4. napięcie: 12 V

5. waga: około 12 kg

6. prędkość:

              min 2 biegi przód

              min 1 bieg wstecz

7. łopatki: 2




	zadanie 5 - Dron latający z kamerą

1. Dron latający, typ quadrocopter, składane ramiona

2. Wbudowane systemy GPS/GLONASS; komunikacja: 2,4 GHz, 5,8 GHz

3. Nagrania 4K (2160p) do 60 fps, kamera - 48 Mpix; HDR

4. Sterowanie poprzez kontroler (podgląd na urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android)

5. Czas lotu około 30 minut oraz odległość do 6000 m

6. Maksymalna prędkość - do 70 km/h

7. Inteligentne tryby, zawis w powietrzu

8. Akcesoria w zestawie:
ładowarka, trzy pary śmigieł, bateria, aparatura sterująca, osłona gimbala, zapasowe drążki, kabel micro USB, kabel RC Lightning, kabel RC USB-C



1
1

