Załącznik nr. 5

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI  Uniwersytet Morski w Gdyni                             ul. Morska 81-87 Gdynia obiekt nr 1

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDYNEK A |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjno klimatyzacyjna z nagrzewnicą wodną „CLIMA PRODUKT” GOLEM-G-225-1-K-L | Klub studencki BUKSZPRYT | Pom. techniczne A-5 obok węzła C.O. |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną „VTS CLIMA” zestaw: CV-A-5-P/XH-1386C/7-7/7-7 | Sale wykładowe: A-7, A-8, A-9, A-13, A-14, A-15, A-16, korytarz | Pom. techniczne A-5 obok węzła C.O. |
|  | Nawiew: wentylator kanałowy TD800 Wywiew: wentylator kanałowy TD800 | Węzeł C.O. | Węzeł C.O. |
|  | Wywiew: wentylator kanałowy | Magazyn | Węzeł C.O. |
|  | Wywiew: wentylator dachowy | WC - A-20, A21, korytarz | Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PKA-M50HAL jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM50VKA | Pom. A-10 (serwerownia) | jw. – A-10 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PKA-M50HAL jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM50VKA | Pom. A-10 (serwerownia) | jw. – A-10 jz. – dach |
|  | Nawiew: centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną podwieszona w zabudowie Wywiew: okap oraz pomieszczenia kuchni i stołówki – 5 szt. (went.) | Stołówka | Kuchnia Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” jz. – „MITSUBISHI” MUZ-SF35VE | Sala bankietowa | jw. – sala bankietowa jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” jz. – „MITSUBISHI” MUZ-SF35VE | Sala bankietowa | jw. – sala bankietowa jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „LAMBDA” MSW 18-1LEN (ścienna) jz. – „LAMBDA” MSW 18-ALEN | Pom. A-104 | jw. – A-104 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Klimatyzacja: jw. – „LAMBDA” MSW 18-1LEN (ścienna) jz. – „LAMBDA” MSW 18-ALEN | Pom. A-106 | jw. – A-106 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PLA-ZM71EA (kasetonowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM71VHA | Pom. A-107 | jw. – A-107 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PLVY-P63VEM-E (kasetonowa) jw. – „MITSUBISHI” PLVY-P63VEM-E (kasetonowa) jw. – „MITSUBISHI” PLVY-P63VEM-E (kasetonowa) jz. - „MITSUBISHI” ELECTRIC PUHY-EP200YLM-A1<G> | Pom. A-111 Pom. A-112 Pom. A-113 Pom. A-111, A-112, A-113 | jw. – A-111 jw. – A-112 jw. – A-113 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „LG” P18EN.NSK (USNW186K3AO) jz. – „LG” P18EN.VL2 | Pom. A-230 | jw. – A-230 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” FDT 71VF1 (kasetonowa) jz. – „MITSUBISHI” FDC 71VNP | Pom. A-231 | jw. – A-231 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” 42PHQ 024S (ścienna) jz. – „CARRIER” 38GLP024G | Pom. A-232 (sala językowa) | jw. – A-232 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Klimatyzacja: jw. – „TOSHIBA” RAV-SM804UT-E (kasetonowa) jz. – „TOSHIBA” RAV-SM803AT-E | Pom. A-247 | jw. – A-247 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” FDU 71VF1 (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” FDC 71VNP | Pom. A-216 | jw. – A-216 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” FDU 71VF1 (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” FDC 71VNP | Pom. A-217 | jw. – A-217 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „CALDO” - 4szt. (ścienna) jz. – „CALDO” CMX-36-4 | Pomieszczenia „SDK” | jw. – 1 szt. - parter 3 szt. - piętro jz. – na gruncie |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MDV” MUE-36HRFN1-QRDA jz. – „MDV” MODA-36HFN1-QRDA | Pomieszczenie serwerowni (strych) | jw. – pom. serwerowni jz. – dach |
| BUDYNEK B |  |  |  |
|  | Kurtyna drzwiowa elektryczna „NABILATION” ACH 151055E.BK | Klatka schodowa (wejście główne) | Klatka schodowa (wejście główne) |
|  | Kurtyna drzwiowa elektryczna „NABILATION” ACH 151055E.BK | Wejście B-13 (parter hol) | Wejście B-13 (parter hol) |
|  | Centrala wentylacyjno klimatyzacyjna sekcyjna BS/BD „VBW” jz. – „MITSUBISHI” PUHY-P45OYJM-A | Pom. Aula | Centrala went. – dach jz. - dach |
|  | Nawiew: centrale z nagrzewnicą wody 4szt. A5529/01, A5530/01, A5531/01, A5532/01 własny wymiennik w węźle | Laboratorium mikrobiologii i higieny B3, B4, B5, B7, B8, B19 laboratoria | Pomieszczenie koło węzła C.O. |
|  | Wywiew: wentylatory wywiewne 7szt. |  | Dach |
|  | Wentylator nawiewny kanałowy z filtrem HEPA i nagrzewnicą elektryczną Wywiew: wentylator wywiewny z filtrem | Układ wspomagający dla pom. B5 laboratoryjnego | Pomieszczenie koło węzła C.O. Korytarz parter sufit podwieszony |
|  | Nawiew: centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną | Katedra organizacji usług hotelarsko turystycznych B28, B41, B42 laboratoria | Korytarz parter sufit podwieszony |
|  | Wywiew: wentylatory wywiewne 3szt. |  | Dach |
|  | Nawiew: centrala z nagrzewnicą wodną Wywiew: wentylator wywiewny Centrala wentylacyjna „VTS” | Sala B20 | Pod podłogą podniesioną Sala B-20 W zabudowie ściennej |
|  | Klimatyzacja: jw. –„CARRIER” 40GKX 3szt. (kasetonowa) jz. – “CARRIER” 38GL SO48-9 – 3szt. | Sala B20 | jw. - sala B-20 jz. - na ścianie elewacji |
|  | Nawiew: centrala z nagrzewnicą wodną Wywiew: wentylator wywiewny Centrala wentylacyjna „VTS” | Sala B21 | Pod podłogą podniesioną Sala B-21 W zabudowie ściennej |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PKA-M100KAL (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM100YKA | Pom. B-205 (serwerownia) | jw. – B-205 jz. – dach (taras) |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PKA-M100KAL (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM100YKA | Pom. B-205 (serwerownia) | jw. – B-205 jz. – dach (taras) |
|  | Wyciąg: wentylator wywiewny kanałowy TIPO ILB/6-250 Nawiew: przez kratki kontaktowe z zewnątrz | Sala B212, B212a | Pod sufitem w zabudowie korytarz pom.200 |
|  | Centrala wentylacyjna „VTS” typ:CV-P1-P/HW nr. HWP00540 wentylator wywiewny kanałowy z filtrem | Sala B301 | Pod podłogą podniesioną sala B301 |
|  | Nawiew: centrala z nagrzewnicą wodną „VTS” CLIMA CV-P1-L/HW Wywiew: wentylator wywiewny kanałowy z filtrem | Sala B316, B316a | Nawiew w zabudowie pod sufitem w Sali B316 Wywiew w zabudowie na korytarzu poz.300 |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PKA-M100KAL (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM100YKA | Pom. B-318 (serwerownia) | jw. – B-318 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PKA-M100KAL (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM100YKA | Pom. B-318 (serwerownia) | jw. – B-318 jz. – dach |
|  | Wentylator nawiewny z nagrzewnicą elektryczną i filtrem w zabudowie pod sufitem - 2szt. | Korytarz poz.400 | Wentylator dach |
|  | Klimatyzator przenośny „SKYLED-FG27” FGA-9057C | Pom. B-405 | Pom. B-405 |
| BUDYNEK C |  |  |  |
|  | Nawiew: centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną „CLIMA GOLD” OPTIMA N-4-P-HW/1T/T1/-We-8400 | Katedra towaroznawstwa przemysłowego i chemii | Pom. wentylatorowi C-013 |
|  | Wywiew: wentylatory wywiewne 10 szt. |  | dach |
|  | Wentylacja wyciągowa z sal laboratoryjnych | Pom. piwnica oraz parter Bud. C2 | Parter Bud. C2 |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” (kasetonowa) jw. – „MITSUBISHI” MSZ-AP25VG (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” MXZ-3F68VF2 | Pom. C-1 | jw. – C-1 jz. – na kracie |
|  | Klimatyzacja: jw. – Szafa klimatyzacji precyzyjnej „MITSUBISHI” PSA-RP140GA jz. - „MITSUBISHI” PUHZ-P140YHA | Pom. C-13b (serwerownia) | jw. – C-13b jz. – na gruncie zasłonięte kratą |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (sufitowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-M140YKA | Pom. C-13b (serwerownia) | jw. – C-13b jz. – na kracie |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (sufitowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-M140YKA | Pom. C-13b (serwerownia) | jw. – C-13b jz. – na kracie |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” Electric PLFY-P50VBM-E (kasetonowa) 5szt. jw. – „MITSUBISHI” Electric PLFY-P50VBM-E (kasetonowa) 2szt. jw. – „MITSUBISHI” Electric PKFY-P32VHM-E (ścienna) 3szt. jz. - „MITSUBISHI” PUHY-P400YJM-A | Pom. C-053 Pom. C-044 Pom. C-045 (sala multimedialna) Pom. C-053, C-044, C-045 | jw. – C-053 jw. – C-044 jw. – C-045 jz. - na gruncie zasłonięte kratą |
|  | Nawiew oraz wywiew z nagrzewnicą elektryczną TIPO-TD800/200 „SILENT” | Magazynek książek C-042 | Magazynek książek C-042 |
|  | Nawiew oraz wywiew z nagrzewnicą elektryczną TIPO-TD800/200 „SILENT” | Archiwum C-052 | Archiwum C-052 |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną „KLIMA GOLD” OPTIMA-NW-2-P-WO-Hw-We-2890/2890 | Pom. Biblioteki | Pom. wentylatorowni C-046 |
|  | Wentylacja wyciągowa z digestorium 2szt. | Pom. C-60 | dach |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna “KLIMOR” WOK3PC BB z nagrzewnicą wodną (podwieszona) Wywiew (wentylatory) | Laboratorium pom. C-45, C-45c | Korytarz C-29 (w suficie podwieszonym) dach |
|  | Okapy wywiewne nad stanowiskami laboratoryjnymi 5szt. | Laboratorium pom. C-45 | Laboratorium Pom. C-45 |
|  | Wentylacja wyciągowa z digestorium | Laboratorium pom. C-45c | Laboratorium pom. C-45c |
|  | Nagrzewnica elektryczna z wentylatorem nadmuchowym „KLIMOR” (naścienna) 2szt. | Laboratorium pom. C-45c | Laboratorium pom. C-45c |
|  | Wentylacja nawiewno-wywiewna Wentylatory kanałowe + nagrzewnica elektryczna | Pom. C-46 | Pom. C-46, korytarz |
|  | Wentylacja nawiewno-wywiewna Wentylatory kanałowe + nagrzewnica elektryczna | Pom. C-47 | Pom. C-47, korytarz |
|  | Centrala z nagrzewnicą wodną i chłodnicą „VTS Clima” CV-A 8104-102-1165 jz. – AN0907A 21,1kW | Rektorat, sala senatu, C-101 | Pom. wentylatorowni C-8b jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” MSZ-SF25VE3 (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” MUZ-SF25VE | Pom. C-102 | jw. – C-102 jz. - dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” MSZ-SF25VE3 (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” MUZ-SF25VE | Pom. C-103 | jw. – C-103 jz. - dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „SAMSUNG” AQV24PSBN (ścienna) jz. – „SAMSUNG” AQV24PSBX wentylator kanałowy okapy - 2szt. | Pom. C-108a | jw. – C-108a jz.- na ścianie elewacji Pom. C-108a |
|  | Klimatyzator przenośny: „MCS” AC 1600 E | Pom. C-109 | Pom. C-109 |
|  | Central nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną “CLIMA Product” 3058/05 | Sale C-121, C-122, C-136 | Pom. wentylatorowi C-355 |
|  | Klimatyzator przenośny: „MCS” AC 1600 E | Pom. C-114 | Pom. C-114 |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (sufitowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-M140YKA | Pom. C-117 (serwerownia) | jw. – C-117 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (sufitowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-M140YKA | Pom. C-117 (serwerownia) | jw. – C-117 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (sufitowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-M140YKA | Pom. C-124a (serwerownia) | jw. – C-124a jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (sufitowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-M140YKA | Pom. C-124a (serwerownia) | jw. – C-124a jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PLA-ZM50EA (kasetonowa) jw. – „MITSUBISHI” PLA-ZM50EA (kasetonowa) jz. – „MITSUBISHI” MXZ-4E83VA | Pom. C-152 Pom. C-153 | jw. – C-152 jw. – C-153 jz. - dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (sufitowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-M140YKA | Pom. C-209 (serwerownia) | jw. – C-209 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (sufitowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-M140YKA | Pom. C-209 (serwerownia) | jw. – C-209 jz. – dach |
|  | Klimatyzatory „CARRIER50” 50JZ-030-E-913, nawiew przez kratki wentylacyjne w suficie powieszonym | Sale C-225 | Dach |
|  | Klimatyzatory „CARRIER50” 50JZ-030-E-913, nawiew przez kratki wentylacyjne w suficie powieszonym | Sale C-227 | Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” SRK63ZM-S (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” SRC63ZM-S | Pom. C-226 (serwerownia) | jw. – C-226 jz. - dach |
|  | Klimatyzacja: jz. – „MITSUBISHI” PUHY-P200YKB-A1<G> jw. - “MITSUBISHI” Electric (kasetonowa) jw. - “MITSUBISHI” PKFY-P20VBM-E (ścienna) jw. - “MITSUBISHI” PKFY-P20VBM-E (ścienna) jw. - “MITSUBISHI” PKFY-P20VBM-E (ścienna) jw. - “MITSUBISHI” Electric (kasetonowa) | Dziekanat W.E. Pom. C-256, C-256a, C-257a, C-258, C-258a C-256 C-256a C-257a C-258 C-258a | jz. – dach jw. – C-256 jw. – C-256a jw. – C-257a jw. – C-258 jw. – C-258a |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” MSZ-EF25EV3B-E2 (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” MUZ-EF25VE | Pom. C-200 | jw. – pom. C 200 jz. - dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PLA-ZM60EA jz. – „MITSUBISHI” MUZ-GF60VE | Pom. C-346 | jw. C-346 jz. - dach |
|  | Wentylacja nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną i filtrem | Pom. C- | Pom. C- |
| BUDYNEK F |  |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną „VTS” Defender nad drzwiami wejściowymi do budynku | Klatka schodowa A | Klatka schodowa A |
|  | Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną „VTS” Defender nad drzwiami wejściowymi do budynku | Klatka schodowa B | Klatka schodowa B |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” FDT 125VF (kasetonowa) jz. – „MITSUBISHI” FDC 125VS | Pom. F-02 (serwerownia) | jw. – F-02 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M125KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-ZRP125YKA | Pom. F-02 (serwerownia) | jw. – F-02 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PCA-M125KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-ZRP125YKA | Pom. F-02 (serwerownia) | jw. – F-02 jz. – na ścianie elewacji |
|  | Wywiew: wentylacja wywiewna (wentylator kanałowy) Nawiew: przez kratki kontaktowe z klatki schodowej | Pom. F-02 (serwerownia) | Pom. F-02 (serwerownia) |
|  | Klimatyzacja: jw. – „DAIKIN” (ścienna) jz. – „DAIKIN” R100B7W15 | Pom. F-05 (serwerownia) | jw. – F-05 jz. – na gruncie |
|  | Klimatyzacja: jw. – „DAIKIN” w zabudowie sufitowej jz. – „DAIKIN” R71B7W1 | Pom. F-05 (serwerownia) | jw. – F-05 jz. – na gruncie |
|  | Klimatyzacja: jw. – „DAIKIN” w zabudowie sufitowej jz. – „DAIKIN” R71B7W1 | Pom. F-05 (serwerownia) | jw. – F-05 jz. – na gruncie |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-ZRP140YKA | Pom. F-06 (serwerownia) | jw. – F-06 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-ZRP140YKA | Pom. F-06 (serwerownia) | jw. – F-06 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-ZRP140YKA | Pom. F-06 (serwerownia) | jw. – F-06 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-ZRP140YKA | Pom. F-06 (serwerownia) | jw. – F-06 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: TORELL TC-1272 | Pom. F-052 piwnica (UPS-y) | Pom. F-052 piwnica (UPS-y) |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MIDEA” MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW jz. – „MIDEA” MOBA03-12HFN1-QRD0GW | Pom. F-222 (pom. techniczne) | jw. – F-222 jz. – dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MIDEA” MUE-48HRFN1-QRDO (ścienna) jz. – “MIDEA” MOEU-48HFN1-R | Pom. F-301a | jw. – F-301a jz. - dach |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną „CLIMA GOLD” OPTIMA-NW-1-L-WK-Hw/CHf-We-1930/1657 jz. – agregat “MITSUBISHI” PUHZ-P100VKA | Prawa strona pomieszczeń na poz.300 (klatka A) | Pom. F-301a jz. - dach |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną „CLIMA GOLD” OPTIMA-NW-1-L-WK-Hw/CHf-We-1805/1775 jz. – agregat “MITSUBISHI” PUHZ-P100VKA | Lewa strona pomieszczeń na poz.300 (klatka B) | Pom. F-306a jz. - dach |
| BUDYNEK H |  |  |  |
|  | Nagrzewnica wodna z silnikiem „DOSPEL Professional” 2szt. | Hala maszyn | Hala maszyn |
|  | Stanowisko laboratoryjne symulujące przeładunek gazu LPG Agregat: LH44/2EL2.2 | Pom. H-105 | Pom. H-105 |
|  | Wentylator wyciągowy – osiowy VENTS | Pom. H-104 | Pom. H-104 |
|  | Okapy nad stanowiskami laboratoryjnymi - wentylator wyciągowy (kanałowy) - 3 szt. | Pom. H-204 | Pom. H-204 |
|  | Wentylator wyciągowy z filtrem ERLAB model: HALO CHEMPLUS A SENSOR | Pom. H-204 | Pom. H-204 |
|  | Okap nad stanowiskiem laboratoryjnym – wentylator wyciągowy (kanałowy) | Pom. H-204 | Pom. H-204 |
|  | Stanowisko laboratoryjne chłodni Agregat: 2DD3-50X-AWM/D | Pom. H-205 | Pom. H-205 |
|  | Wentylator wywiewny | Pom. H-205 | Pom. H-205 |
|  | jw. – „SYSTEMAIR” Centralka nawiewna VR-400/700 wymiennik obrotowy, chłodnica obrotowa GREE GFH24K3BI jz. – agregat “GREE” GUH24NK3AO | Sala H-207, H-208 | jw. – nad salą na stropie i ścianie jz. – na ścianie elewacji |
|  | Wentylacja w pomieszczeniu „Paliw” wentylator wywiewny | Pom. paliw | Dach |
|  | Wentylator wyciągowy – osiowy VENTS OV1-200 | Pom. H-06 | Pom. H-06 |
|  | Wentylator wyciągowy – osiowy VENTS OV1-200 | Pom. H-07 | Pom. H-07 |
| BUDYNEK H1 |  |  |  |
|  | Nagrzewnica wodna z silnikiem „DOSPEL Professional” 2szt. | Spawalnia | Spawalnia |
|  | Wyciąg „KLIMAWENT” 2szt. (stanowiska spawalnicze) | Spawalnia | Wentylatory na ścianie elewacji |
|  | Wyciąg okap 2szt. (stanowiska spawalnicze) | Spawalnia | Spawalnia |
|  | Wyciąg „KLIMAWENT” ERGO-L/Z-2-R 1szt. przenośny | Laboratorium inżynierii powierzchni | Laboratorium inżynierii powierzchni |
|  | Wentylator wyciągowy do stanowiska plazmy | Laboratorium inżynierii powierzchni | Wentylator na ścianie elewacji |
| BUDYNEK I |  |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną nad drzwiami wejściowymi do budynku | Klatka schodowa (wejście główne) | Klatka schodowa (wejście główne) |
|  | Centrala wentylacyjna podwieszona nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną „SYSTEMAIR” | Pom. I-01, I-02, I-03, I-04 | I-01 |
|  | Wentylator kanałowy nawiewny TD 500 z filtrem oraz nagrzewnicą elektryczną oraz wentylator wywiewny TD 500 | Pom. I-06, I-07 | I-07 |
|  | Nawiew: kratka kontaktowa z zewnątrz z żaluzjami automatycznymi Wywiew: wentylator kanałowy TD 1300 | Pom. I-107 | I-107 |
|  | Wywiew: okap nad stanowiskiem laboratoryjnym 2szt. - wentylator kanałowy | Pom. I-210 | I-210 |
|  | Klimatyzacja: jz. – „FUJITSU” AJY108LALBH jw. – „FUJITSU” AUX-54GALH (kasetonowa) jw. – „FUJITSU” ASYA-09GACH (ścienna) jw. – „FUJITSU” AUX-30GALH (kasetonowa) jw. – „FUJITSU” AUX-30GALH (kasetonowa) jw. – „FUJITSU” AUX-24GALH (kasetonowa) | Pom. I-201, I-202, I-203, I-206, I-210 I-210 I-206 I-203 I-202 I-201 | jz. – na gruncie jw. – I-210 jw. – I-206 jw. – I-203 jw. – I-202 jw. – I-201 |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” ASYG-30LFCA (ścienna) jz. – „FUJITSU” AOYG30LFT | Pom. I-107 | jw. – I-107 jz. – na gruncie |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną 3,9 kW „AMBER 1 K-800” | Pom. I-203 | Podwieszona pod sufitem - klatka schodowa |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną „AMBER 1 K-500” | Pom. I-210 | Podwieszona pod sufitem – WC |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną „AMBER 1 K-500” | Pom. I-202 | Podwieszona pod sufitem – I-202 |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną „AMBER 1 K-500” | Pom. I-201 | Podwieszona pod sufitem – I-201 |
| BUDYNEK J |  |  |  |
|  | Wywiew: wentylator kanałowy | Archiwum | W zabudowie na korytarzu poz. 100 |
|  | Pochłaniacze wilgoci (przenośne) 4szt. | J-02 | J-02 |
| KLIMATYZATORY PRZENOŚNE |  |  |  |
|  | Klimatyzator przenośny „TCL” TAC-12CPB/K Black |  | Miejsce będzie wskazane przez zamawiającego |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL TC-1272 |  | Miejsce będzie wskazane przez zamawiającego |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL TC-1272 |  | Miejsce będzie wskazane przez zamawiającego |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL TC-1272 |  | Miejsce będzie wskazane przez zamawiającego |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL TC-1272 |  | Miejsce będzie wskazane przez zamawiającego |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL SKYLED27H |  | Miejsce będzie wskazane przez zamawiającego |
|  | Klimatyzator przenośny FURIZU E-12000 |  | Miejsce będzie wskazane przez zamawiającego |
|  | Klimatyzator przenośny FURIZU E-14000 |  | Miejsce będzie wskazane przez zamawiającego |
|  | Klimatyzator przenośny OLIMPIA SPLENDID „COLCECINA NANO SILENT N” |  | Miejsce będzie wskazane przez zamawiającego |
|  | Klimatyzator przenośny „EBERG” COOLY C35HD BLACK | Pom. B-104 | Pom. B-104 |
|  | Klimatyzator przenośny „EBERG” COOLY C35HD BLACK | Pom. B-103 | Pom. B-103 |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL SKYLED27H | Pom. C-38 | Pom. C-38 |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL SKYLED27H | Pom. C-38a | Pom. C-38a |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL SKYLED27H | Pom. C-39 | Pom. C-39 |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL SKYLED27H | Pom. C-40 | Pom. C-40 |
|  | Klimatyzator przenośny MPPH-05CRN1-QB6 | Pom. C-41 | Pom. C-41 |
|  | Klimatyzator przenośny TORELL SKYLED27H | Pom. C-42 | Pom. C-42 |