Załącznik nr. 6

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Uniwersytet Morski w Gdyni                          ul. Jana Pawła II 3 Gdynia obiekt nr 2

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala nawiewno-wywiewna „GOLD OPTIMA” NW-1-P-WK-He/CHf/T1-D-850/850 z nagrzewnicą i chłodnicą jz. – „MITSUBISHI” MUZ-GE50VA | Pomieszczenia symulatora Pom. symulatora Mały mostek Mały mostek | Elewacja zewnętrzna budynku (dach) jz. – Dach |
| 2. | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PLFY P100WBM 2szt. (kasetonowa) jw. – „MITSUBISHI” PLFY P100WBM 1szt. (kasetonowa) jw. – „MITSUBISHI” PLFY P40WBM 1szt. (kasetonowa) jz. – „MITSUBISHI” PUHYP300YHM-A |  | jw. – Pom. symulatora jw. – Mały mostek jw. – Mały mostek jz. – Dach |
| 3. | jw. – Szafa klimatyzacji precyzyjnej “MITSUBISHI” PSA-RP140GA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140VHA3 | Serwerownia symulatora | jw. – Symulator serwerownia jz. – Dach |
| 4. | jw. – Szafa klimatyzacji precyzyjnej “MITSUBISHI” PSA-RP140GA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140VHA3 | Serwerownia symulatora | jw. – Symulator serwerownia jz. – Dach |
| 5. | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną oraz z chłodnicą „KLIMOR” naw:MCKB7L45-180/5 wyw:MCKB7P45-180/5 jz. – w centrali | Pływalnia (basen) | Maszynownia pod basenem jz. – w centrali |
| 6. | Centrala z nagrzewnicą wodną „KLIMOR” PCKB-L-M-11,2/2,5 + wentylatory na dachu | Szatnia damska (pływalnia) | Pom. wentylatorowni koło szatni damskiej |
| 7. | Centrala z nagrzewnicą wodną „KLIMOR” PCKB-L-M-11,2/2,5 + wentylatory na dachu | Szatnia męska (pływalnia) | Pom. wentylatorowni koło szatni męskiej |
| 8. | Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną i filtrem „SALDA” OTA 315/6000 | Pom. pod pływalnią od nr 1 do 14 | Maszynownia pod basenem |
| 9. | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” AS14 UFADR 1szt. (ścienna) jw. – „FUJITSU” AS18UFAJR 1szt. (ścienna) jw. – „FUJITSU” AS24 UFAJR 1szt. (ścienna) jw. – „FUJITSU” AS12 UFADR 1szt. (ścienna) jz. – VRF „FUJITSU” AJYA54LCLR | Pom. N-013 (czytelnia) Pom. N-012 Ośrodek żeglarski Pom. N-017 Pom. N-018 | jw. – Pom. N-013 jw. – Pom. N-012 jw. – Pom. N-017 jw. – Pom. N-018 jz. – Na elewacji budynku (dach) |
| 10. | Wentylacja wywiewna Wentylator kanałowy „VENTS TT 125” | Pom. N-19 Pom. N-20 Pom. N-20a Pom. N-21 Pom. N-22 | Pom. N-19 Pom. N-20 Pom. N-20a Pom. N-21 Pom. N-22 |
| 11. | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą „KLIMOR” naw:MCK30L-64,5/6 wyw:MCK30P-64,5/5,5 jz. – „CLINT” MHA/K 71 | Aula Audytorium Pom. N-04 | Pom. wentylatorowi 08 jz. – Dach |
| 12. | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” - 6szt. (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” - 1szt. | Aula Audytorium Pom. N-04 | jw. – Audytorium N-04 jz. – Dach |
| 13. | Centrala podwieszona z nagrzewnicą elektryczną (w zabudowie pod sufitem) | Pom. N-020 | Korytarz sąsiadujący z salą (parter) |
| 14. | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” AUXB 18LALH 1szt. (kasetonowa) jw. – „FUJITSU” ASYA 18LATH 2szt. (ścienna) jw. – „FUJITSU” AUXB 18LALH 1szt. (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” (tabliczka znamionowa nieczytelna) | Pom. P-103 Pom. P-102 Pom. P-1 | jw. – Pom. P-103 jw. – Pom. P-102 jw. – Pom. P-1 jz. – Dach |
| 15. | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” (tabliczka znamionowa nieczytelna) | Pom. N-121 (Rada Wydziału) | jw. – Pom. N-121 jz. – Ściana elewacji budynku |
| 16. | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” SRK 50ZJ-S (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” SRC 50ZJ-S | Serwerownia Pom. N-02 | jw. – Pom. N-02 jz. – na gruncie |
| 17. | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” (sufitowa) jz. – „CARRIER” (tabliczka znamionowa nieczytelna) | Pom. N-202 | jw. – Pom. N-202 jz. – Dach |
| 18. | Klimatyzacja: jw. – „TOSHIBA” w suficie podwieszonym kasetonowym (kratka nawiewna) jz. – „TOSHIBA” RAVSM 563AT-E | Pom. N-212 | jw. – Pom. N-212 jz. – Na elewacji budynku II piętro |
| 19. | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” 40DMC, jednostka kanałowa z systemem dystrybucji świeżego powietrza jz. – „CARRIER” 38YY-02869 | Pom. N-213 | jw. – Pom. N-213 jz. – Na elewacji budynku II piętro |
| 20. | Klimatyzacja: jw. – „TOSHIBA” (kasetonowa) jz. – „TOSHIBA” RAVSM 803AT-E | Pom. N-215 | jw. – Pom. N-215 jz. – Na elewacji budynku (dach) |
| 21. | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” 42NQV012S (ścienna) jz. – „CARRIER” 38NYV012S | Sala N-215 | jw. – Sala. N-215 jz. – Na elewacji budynku (dach) |
| 22. | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” AUYG09LVLA - 2 szt. (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” AOYG18LAC2 – 1szt. | Pom. N-314a Mostek 1 (I) Mostek 2 (H) | jw. – Pom. mostek 1 (I) mostek 2 (H) jz. – Na elewacji budynku III piętro |
| 23. | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” AUYG09LVLA - 2 szt. (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” AOYG18LAC2 – 1szt. | Pom. N-314a Mostek 3 (G) Mostek 4 (F) | jw. – Pom. mostek 3 (G) mostek 4 (F) jz. – Na elewacji budynku III piętro |
| 24. | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” (ścienna) jz. – „CARRIER” 38GLN-18A—703EC-40 | Pom. N-314 | jw. – Pom. N-314 jz. – dach (koło radarów) |
| 25. | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” 40JX036 (sufitowa) – centrala na kilka pomieszczeń symulatora (kratki nawiewne) jz. – „CARRIER” 38YLS036G9 | Pomieszczenie serwerowni symulatora oraz pom. N-314b (4pom.) (symulator) | jw. – Pom. serw. Symulatora jz. – dach (koło radarów) |
| 26. | Centrala nawiewno-wywiewna z chłodnicą „OPTIMA-NW-1-L-WP-CHf-D-1040/1040” jz. – MOEA-48HFN1-RRDA | Pomieszczenie symulatora pom. N-306 | Dach – koło radarów jz. – dach koło radarów |
| 27. | Klimatyzacja: jw. – „LG” MS09SQ (ścienna) – 3 szt. jz. – „LG” MU4M27.U43 | Pom. N-222, N-223, N-224 | jw. – Pom. N-222, N-223, N-224 jz. – dach (ściana elewacji) |
| 28. | Klimatyzacja: jw. – „LG” MS09SQ (ścienna) – 2 szt. „LG” MS12SQ NBO (ścienna) – 1 szt. jz. – „LG” MU4M27.U43 | Pom. N-225, N-226, N-227 | jw. – Pom. N-225, N- 226, N-227 jz. – dach (ściana elewacji) |
| 29. | Wentylacja wyciągowa – w pomieszczeniach anemostaty 2 wentylatory wyciągowe | Pom. 132,131,WC,130,221, 221a,222,223,224, 225,226,227 | Wentylator wyciągowy 2 szt. |
| 30. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PLA-M50VA (kasetonowa) jz. – „MITSUBISHI” SUZ-M50VA | Pom. GMDSS N-133 | jw. – Pom. GMDSS jz. – dach |
| 31. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PLA-M50VA (kasetonowa) jz. – „MITSUBISHI” SUZ-M50VA | Pom. GMDSS N-134 | jw. – Pom. GMDSS jz. – dach |
| 32. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PLA-M50VA (kasetonowa) jz. – „MITSUBISHI” SUZ-M50VA | Pom. GMDSS N-134 | jw. – Pom. GMDSS jz. – dach |
| 33. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” MUY-TP50VF (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” MSY-TP50VF | Pom. N-1 AULA (serwerownia) | jw. – Pom. N-1 serwerownia jz. – dach (ściana elewacji) |
| 34. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140YKA | Pom. N-019 (serwerownia N1) | jw. – Pom. N-019 (serwerownia N1) jz. – Dach |
| 35. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140YKA | Pom. N-019 (serwerownia N1) | jw. – Pom. N-019 (serwerownia N1) jz. – Dach |
| 36. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140YKA | Pom. N-019 (serwerownia N1) | jw. – Pom. N-019 (serwerownia N1) jz. – Dach |
| 37. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140YKA | Pom. N-019 (serwerownia N1) | jw. – Pom. N-019 (serwerownia N1) jz. – Dach |
| 38. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140YKA | Pom. N-019 (serwerownia N1) | jw. – Pom. N-019 (serwerownia N1) jz. – Dach |
| 39. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PSA-RP140KA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140YKA | Pom. N-019 (serwerownia N1) | jw. – Pom. N-019 (serwerownia N1) jz. – Dach |
| 40. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (podstropowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM140YKA | Pom. N-131 (serwerownia N2) | jw. – Pom. N-131 (serwerownia N2) jz. – Dach |
| 41. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PCA-M140KA (podstropowa) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM140YKA | Pom. N-131 (serwerownia N2) | jw. – Pom. N-131 (serwerownia N2) jz. – Dach |
| 42. | Klimatyzacja jw. – „MITSUBISHI” PKA-M35HAL (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” PUZ-ZM35VKA | Pom. N- (serwerownia N3) | jw. – Pom. N- (serwerownia N3) jz. – Dach |