Załącznik nr. 7

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Uniwersytet Morski w Gdyni                               ul. Sędzickiego 19  Gdynia obiekt SDM-2

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala wentylacyjno-nawiewna z nagrzewnicą elektryczną „CLIMA PRODUCT” nr.14498/11 G-GOLEM-0-01-SE-FB4/CHE/EH/PF/SA1//FB4/PF/CHE-R | Sala konferencyjna | Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – LG UT60NMD (kasetonowa) jz. – LG INVERTER V UU60W (AUUW606D) | Sala konferencyjna | jw. – sala konferencyjna jz. – Dach |
|  | Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną „EKOZEFIR” CNKE 500/48 Wentylator wywiewny | Laboratorium GIS Pom. 222 | Garaż Daru Młodzieży (podwieszona pod sufitem) Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – LG E24SQ (ścienna) jz. – LG S24AQV (ASUW246C2V0) | Laboratorium GIS Pom. 222 | jw. – Pom. 222 jz. – Na elewacji budynku (koło garażu) |
|  | Wentylator wywiewny – dachowy Sterowanie: Lato – II bieg Zima – I bieg | Pom. śmieci parter | Dach |
|  | Wentylatory wyciągowe obsługujące pomieszczenia kuchni - 5 szt. „MAICO„ ER-APB 100G | Pomieszczenia kuchni poz. 300, 400, 500, 600, 700 | Pomieszczenia kuchni poz. 300, 400, 500, 600, 700 |