Załącznik nr. 8

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Uniwersytet Morski w Gdyni                    obiekt Instytut Morski Gdańsk

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia | Adres lokalizacji urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYA 45LA (podsufitowy) jz. – „FUJI” ROA 45LATL | Pom. nr. 4 serwerowni | jw. – pom. nr. 4 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYA 45LA (podsufitowy) jz. – „FUJI” ROA 45LATL | Pom. nr. 4 serwerowni | jw. – pom. nr. 4 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” (podsufitowy) jz. – „FUJI” ROA 45LC | Pom. nr. 4 serwerowni | jw. – pom. nr. 4 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYG 45LRTA (podsufitowy) jz. – „FUJI” ROG 45LETL | Pom. nr. 4 serwerowni | jw. – pom. nr. 4 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYA 36LBT jz. – „FUJI” RYF 36LBT | Pom. nr. 3 serwerowni | jw. – pom. nr. 3 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYF 18LBT jz. – „FUJI” ROA 18LALL | Pom. nr. 52 | jw. – pom. nr. 52 jz. – balkon | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy „KLIMAWENT” | Pom. Zoobentos 1 Pom. Zoobentos 1 | Wentylator na ścianie elewacji | ul. Grunwaldzka 311 Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy „KLIMAWENT” | Pom. Spawalnia | Pom. Spawalnia | ul. Grunwaldzka 311 Gdańsk |
|  | Nawietrzak podokienny z grzałką elektryczną NOG150A – 23 szt. | Pom. – 10 szt. | Ściany zew. budynku | ul. Grunwaldzka 311 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” – AUXB-014 GLEH kasetonowa – 4 szt. jw. – „FUJITSU” – ASYA-018 GBCH ścienna – 3 szt. jw. – „FUJITSU” – ASYG-012 GBCH ścienna – 1 szt. jz. – „FUJITSU” AJY-090 LELBH | jw. – pom. ZGM TX ATTERBERG jw. – pom. ZGM sianie ZGM otwieranie rdzeni ZGM maga. kompresor jw. – pom. ZGM edometry | jw. – pom. ZGM TX ATTERBERG jw. – pom. ZGM sianie ZGM otwieranie rdzeni ZGM maga. kompresor jw. – pom. ZGM edometry jz. – na gruncie | ul. Grunwaldzka 311 Gdańsk |
|  | Wentylacja wyciągowa – Harmann 125/350 wentylator kanałowy | Pom. Sianie / Suszenie | Pom. Sianie / Suszenie | ul. Grunwaldzka 311 Gdańsk |
|  | Wentylacja wyciągowa – Harmann 125/350 wentylator kanałowy | Pom. Zoobentos 1 | Pom. Zoobentos 1 | ul. Grunwaldzka 311 Gdańsk |