Załącznik nr. 8a

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Uniwersytet Morski w Gdyni                    obiekt Instytut Morski Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 55E

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia | Adres lokalizacji urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wentylator wyciągowy kanałowy „HARMANN” ML 100/250 - 3 szt. | Pom. archiwum Pom. mag. | Pom. kompresorowni | ul. Marynarki Polskiej 55E Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy kanałowy „HARMANN” ML 100/250 - 2 szt. | Pom. socjalne | Pom. socjalne | ul. Marynarki Polskiej 55E Gdańsk |
|  | Wentylator nawiewny kanałowy z nagrzewnicą elektryczną oraz filtrem | Pom. laboratorium 2 Pom. archiwum | Wentylator – korytarz (w suficie podwieszonym) | ul. Marynarki Polskiej 55E Gdańsk |
|  | Klimatyzacja kanałowa jw. – „FUJI”ROG 24LMLA jz. – „FUJI” ROG 24LA | Pom. laboratorium 1 Pom. archiwum | jw. – pom. lab. 1 jz. – na ścianie elewacji | ul. Marynarki Polskiej 55E Gdańsk |

Uwaga

Serwis urządzeń klimatyzacji i wentylacji wykonywany tylko w

I kwartale 2022 r.