**Załącznik Nr 1J do SWZ**

**ARKUSZE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH będące przedmiotem oceny kryterium pn.:**

**PARAMETRY TECHNICZNE WYPOSAŻENIA SZPITALNEGO**

**Zamówienie częściowe Nr 10: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w** **wózki porządkowe**

**01. G041** **WÓZEK PORZĄDKOWY- 26 szt**

Nazwa producenta ..............................................................

Nazwa i typ ..............................................................

Kraj pochodzenia ..............................................................

| **L.p.** | **Wymagania do przedmiotu zamówienia** | **Wymagana wartość** | **Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE \*** | **Sposób oceny** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Parametry ogólne** | |  | | |
|  | **Wózek porządkowy**  Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, aluminium i stali nierdzewnej- dostawa i montaż- kompletacja  [Produkt referencyjny: Wózek firmy VERMOP]  Dane techniczne wózka:   * Podstawa z czterema kółkami o średnicy min.100 mm * Wszystkie koła skrętne, łożyskowane oraz powleczone gumą nie rysującą powierzchni po której jeździ wózek. * Wózek wyposażony w stelaż z możliwością regulacji położenia kuwet, dwie kuwety o pojemności 13-16 l., jedna kuweta o pojemności 4-6 l. * Wózek wyposażony w trzy wiaderka zamykane z podziałką o pojemności ok. 8 l (wiadra i przykrywki do nich w trzech różnych kolorach według potrzeb Zamawiającego). * W skład kompletu uchwyt na kije i akcesoria dodatkowe wraz z podstawą pod mop. * Wózek wyposażony w dwie kuwety rozróżniane kolorystycznie: jedna szczelnie zamykana pokrywą oznaczoną jednym kolorem oraz jedna zamykana pokrywą w innym kolorze. System mocowania kuwet na wózku pozwalający na ich bezpieczne wysuwanie i korzystanie z nich. * Wózek z zamykanym na klucz pojemnikiem zamocowanym w miejscu nie zwiększającym szerokości wózka, otwieranym od góry. * Możliwość dezynfekcji: termicznej do 110ºC oraz chemicznej. * W komplecie wózka: * stelaż z kijem; kij o długości 130-140 cm wykonany z aluminium i zabezpieczony warstwą tlenków metali zwiększającą jego odporność na środki chemiczne. Kij z możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do temperatury 110 °C. * uchwyt na butelkę ze środkiem dezynfekcyjnym * uchwyt z pudełkiem na opakowanie rękawic jednorazowych. * Stelaż przeznaczony do nakładek bawełnianych jak i z mikrofazy o szerokości ok. 40 cm wykonany z kompozycji tworzywa sztucznego i włókna szklanego. * Uchwyty odporne na dezynfekcję chemiczną i termiczną do temperatury 110 °C. * Stelaż zapewniający bezdotykową obsługę mopa. | Tak, podać |  |  |
| **Wymogi formalne:** | | | | |
|  | Zaoferowane sprzęt jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. | Tak |  |  |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego | Tak |  |  |

UWAGI:

Posłużenie się przez Zamawiającego produktem referencyjnym lub nazwą producenta (np. VERMOP itp.) stanowi wyłącznie przykład produktu, który według wiedzy Zamawiającego spełnia wymagania OPZ. Dostarczenie produktu danego producenta nie stanowi jednak wymogu Zamawiającego, a Wykonawcy winni kierować się wyłącznie treścią konkretnego opisu przedmiotu zamówienia przy oferowaniu danego asortymentu. Zamawiający podkreśla, że podając ww. przykłady nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp.

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków dla wszystkich urządzeń spowoduje odrzucenie oferty

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie dla wszystkich urządzeń, aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

\* W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje odpowiedzi binarnej: Tak   
– w przypadku spełnienia warunku, Nie - w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający interpretuje fakt jako niespełnienia warunku koniecznego, co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

W przypadku, gdy w wymagających tego rubrykach Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego asortymentu, a jedynie zamieścił odpowiedź Tak lub max/min, Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

**UWAGA!!!**

**Arkusz parametrów technicznych stanowi integralną część oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 czy 128 ust. 1 ustawy PZP. Oferty, które nie będą zawierały przedmiotowego dokumentu podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.**

POUCZENIE:

Art. 297  § 1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.