Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2
Aparatura czujnikowa oraz zasilająca do systemu sterowania modelami statków w skali - 4


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/165/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2 - Aparatura czujnikowa oraz zasilająca do systemu sterowania modelami statków w skali jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory, 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki – do 7 dni kalendarzowych 
Max. czas dokonania naprawy  - do 7 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

24 m-cy- 10 pkt

36 m-cy- 20 pkt
Termin dostawy: 31.12.2021r.
	Aparatura czujnikowa oraz zasilająca do systemu sterowania modelami statków w skali 


	Elementy hybrydowego układu napędowego, w skład którego wchodzi:

Laboratoryjny zespół prądotwórczy prądu stałego, składający się z silnika spalinowego, maszyny elektrycznej, przekształtnika energoelektronicznego oraz aparatury łączeniowej. 
Parametry zespołu prądotwórczego: napięcie 140VDC, moc 10kW, paliwo benzyna/olej napędowy, masa nie więcej niż 350kg – 1 szt.


1
1

