Częstochowa dnia: 2021-12-16

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: RK - 924/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dokumentacja projektowa realizacji robót budowlanych w zakresie obiektów Politechniki Częstochowskiej - "Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej"” – znak sprawy ZP/U-32/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dzień dobry, ze względu na zakres dokumentacji projektowej obejmującej między innymi ekspertyzę rzeczoznawcy pepoż, stropu oraz ewentualne pozwolenie na budowę ze względu na zabudowę okien ( zgodnie z przepisami min. 54 dni + 14 dni na uprawomocnienie decyzji) Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni. Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie ww. terminu realizacji. Pytanie nr 2 Czy obecne przyłącze energetyczne zapewnia wystarczającą moc dla zapewnienia zasilania nowo projektowanej serwerowni? Odpowiedź Tak.

Pytanie nr 3 W ramach postępowania Zamawiający zapisał warunek udziału w postępowaniu określając konieczność wykonania co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie lub adaptację lub modernizację pomieszczeń na potrzeby centrum przetwarzania danych (serwerowni), wypisując bardzo precyzyjnie warunki jednej z nich. Prosimy zatem o wyjaśnienie poniższych zapisów: - Pkt. 2b – „Instalacji mechanicznej komór serwerowni” Czy Zamawiający miał tutaj na myśli instalację wentylacji mechanicznej komór serwerowni? Odpowiedź Tak. Pytanie nr 4 - Pkt. 3a - Układ zasilania 15 kV o mocy 35 kW Czy Zamawiający może potwierdzić, że obiekt projektowany posiada doprowadzone zasilanie o napięciu 15kV? Zastanawiający jest bowiem stosunek wartości napięcia do mocy. W przypadku innego zasilania obiektu, prosimy o zmianę tego zapisu, zachowując jednocześnie proporcjonalność wymogu do warunków rzeczywistych. Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w pkt 7.2, ppkt 2 w części dotyczącej doświadczenia Wykonawcy poprzez usunięcie zapisu: „3a. Układ zasilania 15 kV o mocy 35 kW” Pytanie nr 5 - Pkt. 3a - Instalacji związana z agregatami prądotwórczymi bezprzerwowymi o mocy min. 15 kW Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedstawi potwierdzenie wykonania dokumentacji instalacji elektrycznej opartej na dwóch niezależnych liniach zasilających, z pominięciem wykorzystania agregatu? W takim przypadku zasady projektowania są zbliżone. Odpowiedź Tak. Pytanie nr 6 - Pkt.4a - System sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem Pkt. 4b - System bardzo wczesnej detekcji pożaru Pkt. 4f - System kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu Zwracamy się z uprzejmą prośba o usunięcie zapisów konieczności wykonania projektu instalacji dla systemów: - systemu sterowania oddymianiem bardziej dotyczy klatek schodowych - systemu bardzo wczesnej detekcji pożaru jest to podsystem systemu gaszenia gazem - systemu sygnalizacji włamania i napadu rzadko w serwerowniach występuje Przedstawione powyżej systemy często stają się częścią innego systemu (system oddymiania oraz detekcji pożaru jako element systemu gaszenia gazem), inne zaś są pomijane lub zastępowane (sygnalizacja włamania i napadu jako system kontroli dostępu). Zamawiający w sposób szczegółowy określił systemy, których wymaga jako konieczność wykonania we wcześniejszych realizacjach Oferentów. Należy jednak pamiętać, że projektowane obiekty posiadają różną charakterystykę użytkowo – funkcjonalną, dlatego ciężko zapewnić spełnienie wszystkich stawianych wymagań w jednej, wybranej referencji. Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w pkt 7.2, ppkt 2 w części dotyczącej doświadczenia Wykonawcy poprzez usunięcie zapisów: „4a. System sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem”, „4b. System bardzo wczesnej detekcji pożaru”, „4f. System kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu”.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 22.12.2021 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy    https://e-ProPublico.pl/,

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 22.12.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-01-20.

## Kanclerz Politechniki

## Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski