PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont drogi gminnej nr K 580165 w miejscowości Brzezowa w km 0+000 - 0 + 830 dł. 0,83 km

ADRES INWESTYCJI	:	Brzezowa 96/3

INWESTOR	:	Urząd Gminy Łapanów

ADRES INWESTORA	:	32-740 Łapanów 34

BRANŻA	:	drogowa

DATA OPRACOWANIA	: październik 2021 r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen	: III kwartał 2021 r. Ceny materiałów producentów i dostawców / Intercenbud/ Ceny średnie RMS /Intercenbu/

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	 % R, S

Zysk [Z]	 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V]	 % I(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł

Podatek VAT	:	zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

październik 2021 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzezowa - Zalew |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1. Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0817-05 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce ce mentowo-piaskowe Obmiar: 8+5 = 13 | m |  |  |
|  |  | 13 | m | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0102-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |
|  |  | Obmiar: 90m2+90*3,5=405 405 | m2 | 405.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 405.000 |
| 3 d.1 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm Obmiar:3,5+14,5 = 18 | m |  |  |
|  |  | 18 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 2 |  | 1. Odwodnienie |  |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5 | KNR 2-31 | Ława pod ściek betonowa zwykła w ilości 0,061 m3/mb | m3 |  |  |
| d.2 | 0402-03 | Obmiar: 13*0,061 = 0,79 0.79 | m3 | 0.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.790 |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0606-04 | Ścieki z prefabrykatów betonowych wibroprasowane 50x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 13 | m m | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 7 d.2 | KNR 2-01 0206-05 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km Obmiar: 98*1*0,45= 44,1 | m3 |  |  |
|  |  | 44.1 | m3 | 44.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.100 |
| 3 |  | Podbudowa + warstwa wyrównawcza |  |  |  |
| 8 d.3 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 31,5/63 mm gr. 25 cm Obmiar: 98*1 = 98 | m2 |  |  |
|  |  | 98 | m2 | 98.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98.000 |
| 9 d.3 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 98 | m2 | 98.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98.000 |
| 10 d.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Obmiar:90m2/rozjazd/+90*3,5+98*4,5+20*5,7+610*3,5 +81 m2 /rozjazd/= 3176 3176 | m2 m2 | 3176.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3176.000 |
| 11 d.3 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową m chaniczne dla ruchu KR 2 w ilości 75kg/m2 śred. grubość Obmiar: 2771*75 = 207,82 207.82 | t t | 207.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 207.820 |
| 4 |  | 4. Nawierzchnia |  |  |  |
| 12 d.4 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Obmiar:98*4,5+20*5,7+610*3,5 +81 m2 /rozjazd =2771 | m2 |  |  |
|  |  | 2771 | m2 | 2771.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2771.000 |
| 13 d.4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR 2, AC 11 /docelowo 5 cm grubość/ Obmiar: 90 m2+90*3,5 = 405 | m2 |  |  |
|  |  | Krotność = 1.25 405 | m2 | 405.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 405.000 |
| 14 d.4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR 2, AC 11 /docelowo 5 cm grubość Krotność = 1.25 | m2 |  |  |
|  |  | 2771 | m2 | 2771.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2771.000 |
| 5 |  | 5.Pobocza |  |  |  |
| 15 d.5 | KNR 2-31 1402-03 | Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm Obmiar: 152*0,2+65*0,5+446*0,4 = 241,3 m2 str.L | m2 |  |  |
|  |  | 565*0,75 = 423,75 m2 str. P |  |  |  |
|  |  | 665.05 | m2 | 665.050 |  |

Norma STD Wersja 4.16

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 665.050 |
| 16 d.5 | KNNR 6 0204-05 analogia | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm -umocnienie pc boczy z kruszywa 0/31,5 mm 665.05 | m2 m2 | 665.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 665.050 |
| 17 d.5 | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem k miennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 Obmiar: 565*0,75 = 423,75 423.75 | m2 m2 | 423.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 423.750 |

Norma STD Wersja 4.16