OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:          Przebudowa pomieszczeń

w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - I etap

Adres zamówienia:          Częstochowa, ul. Armii Krajowej 17

Nazwa Zamawiającego:   Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:    Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracowała:			mgr inż. Ewa Suszalska

Częstochowa, styczeń 2022 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

## 1.    Przedmiot zamówienia

# 2.    Zakres przedmiotu zamówienia

3.    Uwagi

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacją zadania: „ Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej – I etap”

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową obejmującą całość inwestycji.

”Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej – I etap”, obejmować będzie roboty budowlane związane z przebudową 6 z 14 planowanych do remontu pomieszczeń w pawilonie B i E Wydziału Elektrycznego, a w szczególności:

-  3 sale wykładowe: B 011, B 021,  E 111,

-  2 laboratoria: B 031, B 032,

- przekształcenie /adaptację /pomieszczenia warsztatowego E 014  na salę laboratoryjną.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zadania: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej – I etap” został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej :

- Projekt architektury i projekt techniczny branży elektrycznej,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót.

- Uwagi

- W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane 
z przeprowadzanymi pracami. Zabezpieczyć okna, sąsiadujące sale i korytarz przed pyłem z prac rozbiórkowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedzą techniczną, sztuka budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku 
i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji 
i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

- Atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

- karty gwarancyjne,

- dokumentację powykonawczą.