[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





Opis przedmiotu zamówienia
na dostawę 2 000 ton miału MII dla Ciepłowni Centralnej
Politechniki Częstochowskiej na sezon grzewczy 2022/2023
1. Parametry fizyko-chemiczne miału energetycznego 

sortyment – M II wg PN-82/G-97001; typ 32.2 wg PN-82/G-97002

- wartość opałowa
w stanie roboczym

24 MJ/kg

- zawartość popiołu




15-18 %

- wilgoć całkowita




10 %

- skład ziarnowy (mm)
0-1
10 - 20%

0-3 20% - 40%

0-6 40% - 60%

0-10 100%

Max wielkość ziarna
10 mm

Dopuszczalna zawartość nadziarna - 10%

- zawartość części lotnych
18-28%

- temperatura mięknięcia popiołu wg B.B. nie niższa niż 1000°C

- zawartość siarki 


( 0,6 %

2. Terminy dostaw

- od podpisania umowy do 30 września 2022 roku kolejno:
         do 7 dni od podpisania umowy
- 200 ton
         do 30 czerwca 2022


- 500 ton

         do 31 lipca 2022


- 500 ton

         do 31 sierpnia 2022


- 500 ton

         do 30 września 2022


- 300 ton

3. Inne wymogi i warunki związane z dostawą

- Miejsce dostawy: Politechnika Częstochowska

Ciepłownia Centralna

Ul. Akademicka 1

Częstochowa.
- Dostawa miału realizowana w dniach roboczych pn.-pt. w godzinach 7.30-14.30.
- Towar dostarczany na ryzyko i koszt Wykonawcy.
- Miał winien być dostarczany sukcesywnie w trakcie okresu dostaw, jednak łączna ilość dostawy w jednym dniu roboczym nie może być większa niż 52 tony.
- Koszt magazynowania oraz transportu miału z placu magazynowego Zamawiającego do zasobnika kotłowego leży po stronie Zamawiającego.

- Koszty utylizacji popiołu pokrywa Zamawiający.

- Wykonawca do każdego transportu ma obowiązek dostarczenia opakowania do pobrania próby rozjemczej – 3 sztuki. Brak takich opakowań może skutkować zawróceniem transportu bez rozładunku.

- Zamawiający ma prawo pobierania próbek dostarczanego miału węglowego do przeprowadzenia analizy laboratoryjnej w celu sprawdzenia jakości miału. Próbki będą pobierane w dniu zrealizowania dostawy danej partii miału. W przypadku, gdy na daną partię dostawy składać się będzie kilka transportów Zamawiający ma prawo pobrać próbkę z każdego transportu i utworzyć z nich wszystkich jedną próbkę łączną właściwą dla danej partii dostawy oddawaną następnie do analizy. Nie wyklucza to jednak możliwości oddawania do analizy próbek z każdego transportu oddzielnie. Procedura pobierania próbek zgodnie             z Polską Normą. Analiza przeprowadzana zostanie w ciągu 10 dni roboczych od dnia realizacji dostawy danej partii miału w lab. posiadającym certyfikat.

- Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo być obecny przy poborze próbek, przy czym chęć jego uczestnictwa winna być zgłoszona Zamawiającemu najpóźniej w chwili realizacji partii dostawy. Brak takiego zgłoszenia powoduje, że Wykonawca nie będzie mógł podważyć pobrania próbek samodzielnie przez Zamawiającego.

- Każda partia miału będzie ważona przed pobraniem prób na wadze zlokalizowanej na terenie Ciepłowni Centralnej P.Cz. Podstawą do rozliczenia będzie waga towaru wykazana na wadze Ciepłowni Centralnej P.Cz. 

- Wagę brutto, netto i tarę potwierdza przedstawiciel Wykonawcy na dokumencie WZ, dostarczonym wraz daną partią miału.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania elektronicznym higrometrem wilgotności dostarczonego miału na samochodzie przed rozładunkiem samochodu. Badanie będzie wykonywane        w pięciu miejscach na naczepie celem uśrednienia pomiaru wilgotności. W przypadku przekroczenia max wilgotności miału Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy miału.

- Każdorazowo, po zważeniu a przed rozładunkiem samochodu będzie pobierana próba miału do tzw. próby spalania na aktualnie pracującym kotle celem szybkiej weryfikacji jakości miału.

- Koszty przeprowadzonych przez Zamawiającego analiz laboratoryjnych, dodatkowych ważeń i załadunku związanych        z wywozem ze składowiska opału ponosić będzie Wykonawca jedynie w przypadku, gdy ich wyniki stwierdzą zaniżoną jakość, bądź ilość.

- W przypadku, gdy dostarczony miał jakościowo nie będzie mieścił się w granicach tolerancji określonych w § 5 pkt 1 Projektu umowy, będącym załącznikiem do SWZ, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu dostawy.

- W razie, gdy przeprowadzona analiza laboratoryjna dostarczonego miału wykaże zaniżoną jego jakość poniżej granicy tolerancji określonej w  § 5  pkt 1 Projektu umowy, Wykonawca zobowiązany jest opróżnić składowisko z wadliwego jakościowo towaru w ciągu 7 dni od wezwania na własny koszt i dostarczyć miał o odpowiedniej jakości. Wadliwy jakościowo miał nie jest uznany jako miał dostarczony.

- W razie gdy przeprowadzona analiza laboratoryjna  dostarczonego miału wykaże jego jakość zaniżoną, jednak mieszczącą się w granicy tolerancji określonej w  § 5  pkt 1 Projektu umowy, strony dokonają korekty wynagrodzenia za daną partię dostawy zgodnie z zasadami określonymi w § 5  pkt 2 Projektu umowy.

- Wykonawca do każdego transportu winien dołączyć:

· kwit WZ określający klasę i masę miału węglowego, nr rej pojazdu i nazwisko kierowcy.

- Wszelkie kary za opóźnienie dostawy miału lub za przekroczenia jego parametrów ale w granicach dopuszczalnych będą potrącane z bieżących płatności za zrealizowane dostawy. W przypadku, gdy będzie konieczność odbioru miału przez Wykonawcę z powodu  nie dotrzymania jego parametrów jest możliwy jego załadunek przez ładowarkę ciepłowni, jeśli będzie czasowo dostępna, w cenie 250,00 zł netto za załadunek jednego samochodu. Płatność za załadunek będzie potrącana z bieżących należności za dostarczony miał. Fakturowanie za dostarczony miał będzie się odbywało jeden raz w miesiącu za zrealizowane w danym miesiącu dostawy.
Instalacja Ciepłowni Centralnej Politechniki Częstochowskiej posiada decyzję z dnia 12.08.2021r. ustalającą dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów w wyniku spalania paliwa węglowego.

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl

