KARTA  POMIESZCZENIA

Nr pomieszczenia B1/15/1.1

29,6 m2

Rodzaj pomieszczenia: gospodarcze (dla potrzeb Agencji Rozwoju Pomorza)

Dotyczy:      Zakład Geotechniki Morskiej

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacyjnej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa pomieszczenia | Dotychczasowa funkcja: ADM pom. konserwatora IM UMG Nowa funkcja: pomieszczenia biurowe Zakładu Geotechniki Morskiej |
| Przeznaczenie | biurowe |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | 500lux 6500K |
| Liczba pracowników | Czasowo: 2 osoby |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | 8 h |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | brak urządzeń hałasujących (zwykłe stacje robocze) |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | brak urządzeń hałasujących (zwykłe stacje robocze) |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | brak |
| Zagrożenie wybuchem | brak |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | brak |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | brak |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | brak |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | zmywalna |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak 15 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | stadard biurowy |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Standard |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) |  |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | wpuszczane w sufit |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Standard oraz zamykane hermetycznie |
| Wysokość montaży (od posadzki) | Wymagany montaż w suficie |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 10 x po 2 gniazda 230V |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 1 x 400 V 32 A |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | Tak |
| Stopień ochrony IP | Zgodnie z normami |
| Przeciwwybuchowe | nie |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | Tak /tak (o ile zezwolą na to przepisy) 1 zlew z odprowadzeniem |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | Nie |
| Woda oczyszczona | Nie |
| Woda lodowa | Nie |
| Kanalizacja przemysłowa | Nie |
| Kanalizacja sanitarna | Tak (zlew) |
| Sprężone powietrze | Tak |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Wentylacja (min. 5 wymian) Klimatyzacja |
| Próżnia (tak/nie) | Nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Tak – 4 szt. |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | Nie |
| Domofon | Nie |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | Nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | Nie |
| Osprzęt do mycia | Nie |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | Nie |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | Tak 1 szt. (typ jak wszędzie) |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | Nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | Zlew 1 komorowy |
| Suszarka do rąk | Tak |
| Kontrola dostępu | TAK – zgodnie z ustaleniami z XII 2021 |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Czujka ppoż. |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | Nie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | Biurowe |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | biurowe |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi bez progu, min. 90 cm szer. (najlepiej 100-110 cm) |

Osoba sporządzająca:            Krzysztof Załęski

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy:  0511 464 473

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:  ............. 04  02 2022 r.