KARTA  POMIESZCZENIA

Dotychczasowa nazwa: B1/05/1.3 / mechatronika – pom. Przeglądów

Nazwa  Korytarz wewnętrzny

dotyczy 	Zakład Ochrony Środowiska

podać nazwę zakładu naukowego lub komórki organizacynej  IMG

| I. Ogólne informacje |  |
| --- | --- |
| Nazwa nowa pomieszczenia | B1/05/1.3 /ZOS_B Korytarz wewnętrzny wzdłuż pomieszczeń B1/05/1.3_A, B1/05/1.4 |
| Przeznaczenie | transport próbek, komynikacja wewnętrzna |
| Klasa czystości | Zgodnie z normami |
| Poziom oświetlenia (lux) | Zgodnie z normami |
| Liczba pracowników | - |
| Maksymalny czas pracy 1 pracownika (godz.) | - |
| Poziom hałasu emitowany (dB) | - |
| Warunki akustyczne do zachowania (dB) | Zgodnie z normami |
| Obciążanie pożarowe (mJ/m2) –należy podać co będzie składowane w pomieszczeniu i w jakich ilościach tak aby określić obciążenie pożarowego zgodnie z rozporządzeniem | W pomieszczeniu wstawiono ścianki działowe i wydzielono korytarz wewnętrzny |
| Zagrożenie wybuchem | - |
| Preferowana lokalizacja (kondygnacja/miejsce w budynku) dostęp do światła dziennego (tak/nie) – uwarunkowania technologiczne | PARTER (nie preferowana tylko przydzielona) Dostęp do światła dziennego poprzez doświetlenie w drzwiach i świetlikami w ścianie działowej pod sufitem. W tym miejscu wstawiony zostanie rysunek z lokalizacją pomieszczenia w obiekcie – po ostatecznym uzgodnieniu części kubaturowej |
| II. Występujące substancje niebezpieczne ( płyny, gazy , pyły) |  |
| Substancje palne (jakie , ilość) | nie |
| Substancje wybuchowe ( jakie , ilość) | nie |
| Substancje trujące (jakie , ilość) | nie |
| III. Parametry budowlane |  |
| Podłoga (wytrzymałość ) obciążenie KN/m2 , fundamenty pod urządzenia, rodzaj posadzek (antypoślizgowa, itd.) kratki ściekowe , antyelektrostatyczna | Czy są urządzenia, wagowo przekraczające statndardowe obciążenia – nie. Posadzka Antypoślizgowa Odporność na środki chemiczne i plamy Antystatyczność, (Homogeniczne vinylowe bądź linoleum) Kratka ściekow pod prysznicem ratunkowym |
| Cokoły (tak nie jakie wysokość) | Tak na wysokości 10 cm |
| Ściany wykończenie (zmywalność , szczególne izolacje akustyczne , inne) | Zmywalne Świetliki doświetlające wewnętrzny korytarz |
| Sufity (tak /nie) wymagania akustyczne, czystość, kolor | Sufit podwieszany |
| Wymiary pomieszczenia uwzględniające ciągi technologiczne (na rysunku rzuty oznaczyć ciągi technologiczne) | Z pomieszczenia B1/05/1,3 wydzielono B1/05/1.3_B dostawiając ściankę działową od strony korytarza głównego wzdłuż pomieszczeń B1/05/1.3_A i B1/05/1.4_A (1,55 x 15,80 m, ok. 24,5 m2) Ponadto z pomieszczenia B1/05/1.3 zostały dodtkowo wydzielone pomieszczenia: B1/05/1.3/ZOS_A B1/05/1.3/ZOS_C B1/05/1.3/ZOS_D B1/05/1.3/ZOS_E B1/05/1.3/ZOS_F B1/05/1.3/ZOS_G |
| IV. Systemy które należy zastosować w pomieszczeniu |  |
| Oświetlenie |  |
| Sposób montażu (wpuszczane w sufit / podwieszane) | Wpuszczane w sufit podwieszany |
| Rodzaj oświetlenia (standardowo zaprojektowane zostanie oświetlenie LED jeżeli inne lub należy zachować specjalne parametry należy podać) | Światło o barwie zbliżonej do dziennej zgodnie z normami pracy biurowej |
| Wysokość montaży (od posadzki) | - |
| Wyposażenie elektryczne |  |
| 230V-typ / ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | 4 szt |
| 400V- typ/ilość (w dalszej części należy oznaczyć lokalizację) | - |
| Szyna uziemiająca (tak/nie) | - |
| Stopień ochrony IP | Zgodnie z normami |
| Przeciwwybuchowe | - |
| Wyposażanie sanitarne |  |
| Woda zimna/ciepła | Tak (do prysznica bezpieczeństwa) |
| Woda zmiękczona zimna/ciepła | Nie |
| Woda oczyszczona | nie |
| Woda lodowa | Nie |
| Kanalizacja przemysłowa | tak ścieki powinny podlegać neutralizacji, mogą zawierać słabe kwasy i słabe zasady, kanalizacja musi być w wykonaniu chemoodpornym |
| Kanalizacja sanitarna | nie |
| Sprężone powietrze | Nie |
| Wentylacja (parametry wymagane , ilość wymian powietrza , temperatura, wilgoć) | Temperatura 18-22 st C, wilgotność 40-70%, wymagany jest system centralnej wentylacji. Minimum 5 wymian |
| Próżnia (tak/nie) | Nie |
| Inne wyposażenie |  |
| Gniazda komputerowe (typ/ilość) | Brak |
| Radiowęzeł /głośniki (typ/ilość) | nie |
| Domofon | Przy każdych drzwiach, Tak, od drzwi wejściwych do laboratorium z zewnątrz oraz drzwi wejściwych wewnątrz budynku |
| Rejestrator parametrów pomieszczenia | nie |
| CCTV –kamery (dodatkowe wymaganie względem standardowego CCTV-np. nagrywające itd.) | Brak |
| Osprzęt do mycia | Prysznic bezpieczeństwa na wysokości pomieszczenia B1/05/1.4_ZOS_D |
| CCTV-monitory (dodatkowe względem standardowego CCTV- monitoring w ramach danego zespołu pomieszczeń itd.) | Brak |
| Tel . wew. (typ/ ilość) | nie |
| Tel. zewn. (typ/ilość) | nie |
| Umywalka /zlewozmywak (typ ilość) | nie |
| Suszarka do rąk | Brak |
| Kontrola dostępu | Tak, od korytarza zewnętrznego |
| Czujniki (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | ppoż |
| Zabezpieczenia ochronne (jeżeli są jakieś specjalne wymagania) | nie |
| Wyposażenie meblowe (nie dotyczy części technologicznej) –szafki na odzież (typ ilość) stoliki , krzesła , biurka, kontenery, przegrody akustyczne pomiędzy biurkami, krzesła pracownicze (typ ilość) szafy aktowe (wysokość , szerokość głębokość rodzaj- zamykane otwarte) | - |
| V. Urządzenia, aparatura |  |
| Urządzenia / aparatura wynikające z technologii pomieszczenia (w tym miejscu należy załączyć rysunek pomieszczenia – zgodnie z opracowanym rzutem- z informacją na temat lokalizacji wszystkich urządzeń wynikających z technologii i przeznaczenia uwzględniających ciężar urządzeń, konieczność fundamentowania , zapotrzebowanie na media- jakie /ilość itp. inne inf.) dygestoria (typ/ ilość) | Prysznic bezpieczeństwa |
| VI. inne uwagi |  |
| Inne wymagania nie ujęte wyżej (np. konieczność dostępu bezpośrednio z terenu urządzonego wokół – wielość rodzaj przejścia , bliskość dźwigu, bliskość podnośnika ) | Drzwi bez progów, z umieszczoną centalnie niewielką szybą bezpieczną z korytarza zewnętrznego (1,5 m)zewnętrzne Drzwi bez progów, do pomieszczenia B1/05/1.3_ZOS_C z umieszczoną centalnie niewielką szybą bezpieczną wewnętrzne lewe Drzwi bez progów, do pomieszczenia B1/05/1.3_ZOS_A z umieszczoną centalnie szybą bezpieczną przesuwne w ścianie 1 m Drzwi bez progów, do pomieszczenia B1/05/1.4_ZOS_A z umieszczoną centalnie niewielką szybą bezpieczną wewnętrzne lewe Drzwi bez progów, do pomieszczenia B1/05/1.4_ZOS_D z umieszczoną centalnie niewielką szybą bezpieczną wewnętrzne lewe Drzwi bez progów, na środku ściany do pomieszczenia B1/05/1.2_ZOS_A z umieszczoną centalnie niewielką szybą bezpieczną zewnętrzne prawe |

Osoba sporządzająca: .................Katarzyna Galer-Tatarowicz..............

imię i nazwisko

Tel. kontaktowy: .............607863588………

Data wypełnienia Karty pomieszczenia:   25- 11- 2021 r.