Częstochowa dnia: 2022-03-28

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 201 /21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa aparatury badawczej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej – znak sprawy                            ZP/D-06/A/22.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy dopuszczą Państwo maszynę wytrzymałościową o parametrach prędkości posuwu poprzeczki 1000 min/min oraz powrotu 1000mm/min ? Odpowiedź nr 1 Zamawiający dopuszcza maszynę wytrzymałościową o parametrach podanych powyżej. Pytanie nr 2 Czy dopuszczą Państwo maszynę wytrzymałościową o parametrach prędkości posuwu poprzeczki 500 min/min oraz powrotu 500 mm/min ? Odpowiedź nr 2 Zamawiający nie dopuszcza maszyny wytrzymałościowej o parametrach podanych powyżej. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 05.04.2022 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 05.04.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-05-04 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ) dr inż. Arkadiusz Kociszewski Kanclerz Politechniki Częstochowskiej