Częstochowa dnia: 2022-05-19

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  321 /22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SWZ ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa analizatora widma w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" – znak sprawy RK-NZ.262.14.2022.MM

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy w ramach punktu 4.1 opisu przedmiotu zamówienia, gdzie zawarty jest wpis: „Funkcje pomiarowe: analizator widma, analizator zakłóceń (spektrogram, RSSI), RTSA, demodulacja 5G NR, demodulacja LTE FDD/TDD, funkcja demodulacji GSM/EDGE” Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające warunki: analizator widma, analizator zakłóceń (spektrogram, RSSI), RTSA, demodulacji 5G NR, demodulacji LTE FDD/TDD, z pominięciem technologii GSM/EDGE, która jest obecnie wygaszana i zastępowana przez nowe technologie LTE czy 5G NR? Proponowane urządzenie dodatkowo posiada możliwość rozbudowy o niezbędne w pracach badawczych i utrzymaniowych funkcje, takie jak: analizator impulsu, analiza sygnałów wektorowych, pomiary EMF, Vision Monitor (monitorowanie widma RF, długookresowe monitorowanie zakłóceń), mapowanie pokrycia z wykorzystaniem map i systemu GPS, czy miernik mocy wysokiej dokładności. Odpowiedź nr 1 Tak, w ramach punktu 4.1 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające warunki: analizator widma, analizator zakłóceń (spektrogram, RSSI), RTSA, demodulacji 5G NR, demodulacji LTE FDD/TDD, z pominięciem technologii GSM/EDGE. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 24.05.2022 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 24.05.2022 r. o godz. 11:40 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-06-22 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ) dr inż. Arkadiusz Kociszewski Kanclerz Politechniki Częstochowskiej