Częstochowa dnia: 2022-06-09

RK-402/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa robotów oraz elementów robotycznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości"” – znak sprawy RK-NZ.262.18.2022.MM.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Czy Zamawiający dopuszcza w Lp.2 pkt.6 oraz Lp.3 pkt 6 następujący zapis: dwa wejścia analogowe z zakresem pomiaru 0-10V lub +-10V o rozdzielczości co najmniej 12-bitów. 2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści w SIWZ odnośnie dostawy Sterownik PLC-HMI : dla: 1. Lp.2 pkt.6 : Dwa wejścia analogowe z zakresem pomiaru 0-10V oraz +-10V o rozdzielczości co najmniej 12-bitów. 2. Lp.3 pkt 6 : Dwa wejścia analogowe z zakresem pomiaru 0-10V oraz +-10V o rozdzielczości co najmniej 12-bitów. na 1. Lp.2 pkt.6 : Dwa wejścia analogowe z zakresem pomiaru 0-10V lub +-10V o rozdzielczości co najmniej 12-bitów. 2. Lp.3 pkt 6 : Dwa wejścia analogowe z zakresem pomiaru 0-10V lub +-10V o rozdzielczości co najmniej 12-bitów. Taka zmiana umożliwi dopasowanie większej ilości dostępnych urządzeń spełniających także wszystkie pozostałe zapisy SIWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1. Zamawiający dopuszcza taki zapis. 2. Zamawiający dopuszcza taki zapis. W związku z tym oraz po stosownym doprecyzowaniu punkty „Lp.2 pkt 6” i „Lp.3 pkt 6” otrzymują następujące brzmienie: Lp.2 pkt.6 : „Dwa wejścia analogowe z zakresem pomiaru 0-10V lub +-10V oraz o rozdzielczości co najmniej 12-bitów.” Lp.3 pkt 6 : „Dwa wejścia analogowe z zakresem pomiaru 0-10V lub +-10V oraz o rozdzielczości co najmniej 12-bitów.” Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ . Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 28.05.2022 r. o godz. 11:05 za pośrednictwem Platformy. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2027-07-27. Kanclerz Politechniki Częstochowskiej dr inż. Arkadiusz Kociszewski