Niepołomice dnia: 2022-06-14

**GMINA NIEPOŁOMICE**

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.11

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice**”– znak sprawy **ZP.271.13.2022.**

Zamawiający, **GMINA NIEPOŁOMICE**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| 1. W przedmiarze w rozdziale „zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej” w poz. 4.1.146 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 250mm brakuje ilości, proszę uzupełnić przedmiar. 2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat kotłowni, a także rozwinięcia instalacji wod-kan i c.o. 3. Proszę o uszczegółowienie pozycji w przedmiarze rozdziału 4.5 Instalacja grzewcza i gazowa. 4. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących doprowadzenia zasilania gazem kotłów – instalacja gazowa. 5. Brak w przedmiarze instalacji ogrzewania garażu - nagrzewnice ścienne, zawory, regulatory. 6. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących instalacji klimatyzacji.   **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Ad.1) w poz. 4.1.146 - Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 250mm 40m.  Ad.2) **Pomieszczenie kotłowni należy wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie technicznym, danymi producentów urządzeń wraz z osprzętem – karty DTR oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.**  Ad.3) **Kotłownia 2x65kW wraz z wyposażeniem i instalacjami zawartymi w projekcie technicznym, danymi producentów urządzeń wraz z osprzętem – karty DTR oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.**  **Ad.4) Doprowadzenie zasilania gazem kotłów należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, danymi producentów urządzeń wraz z osprzętem – karty DTR oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.**  **Ad,5) Ogrzewanie garażu wraz z kpl osprzętem należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, danymi producentów urządzeń wraz z osprzętem – karty DTR oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Przedmiar poprawiono.**  **Ad.6) Poprawki naniesione w uaktualnionym przedmiarze zamieszczonym** na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.”  Na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji |

........................................