Niepołomice dnia: 2022-06-14

**GMINA NIEPOŁOMICE**

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.18

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice**”– znak sprawy **ZP.271.13.2022.**

Zamawiający, **GMINA NIEPOŁOMICE**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| 1. Proszę o podanie parametrów niezbędnych do wyceny instalacji CCTV.
2. Odnośnie sufitów podwieszanych - w przedmiarze znajduje się pozycja "Dostawa i montaż sufitów podwieszonych - 1 kpl". Proszę o wskazanie w jakich pomieszczeniach mają zostać wykonane sufity podwieszane/obmiar i w jakim systemie/materiał. W projekcie brak informacji.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Ad.1) Instalacja CCTV nie jest objęta zamówieniem.Ad.2) W uzupełnieniu - sufity podwieszone modułowe z płyt z wełny mineralnej laminowanej na konstrukcji aluminiowej montowane we wszystkich pomieszczeniach na I piętrze budynku. Natomiast na parterze budynku nie montujemy sufitów podwieszanych.Na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji |

...................................................