Załącznik nr 1

Dzierżawa myjni  endoskopowej wraz z dostawą środków chemicznych na okres 36 miesięcy.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Okres |  | Nr katalogowy |  | Nazwa producenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dwustanowiskowa, kompatybilna ze sprzętem firmy Olympus, typu: CF – H190L, TJF – Q180V, GIF – H190. Myjnia dwustanowiskowa musi być sprawna technicznie oraz przez okres trwania dzierżawy musi być objęta pełnym pakietem serwisowym – łącznie z przeglądami, wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta. Myjnia musi być wyposażona w urządzenie do elektronicznej dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznawaniem typów endoskopów i osób nadzorujących proces dekontaminacji poprzez elektroniczne kody RFID, umieszczone na każdym endoskopie oraz na indywidualnych kartach chipowych, z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizacji badań endoskopowych. Urządzenie musi być zgodne z wymogami normy EN 15883- 1 i 4. | 1 | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 36 miesięcy | Cena netto za litr/kg/m-c | Stawka podatku VAT % | Wartość netto (kol. 3x4) | Wartość podatku VAT (kol. 6x5) | Wartość brutto (kol. 6+7) | Nr katalogowy | Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1a | Środek dezynfekcyjny oparty na kwasie nadoctowym /PAA/ przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów w myjniach/dezynfektorach typu ETD. | 453,6 l |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1b | Płyn myjący do myjni ETD PAA | 240 l |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1c | Środek aktywujący płyn dezynfekcyjny w procesie PAA, przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów w myjniach/dezynfektorach typu ETD. | 465 l |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1d | Sól tabletkowa do ETD | 250 kg |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 1e | Czynsz dzierżawy myjni | 36 m-c |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |