OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:           Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału

Zarzadzania  Politechniki Częstochowskiej

– I etap

Adres Zamówienia:            Częstochowa ul. Armii Krajowej 19A

Nazwa zamawiającego:      Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:      Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował:                       mgr inż. Paweł Tomczyk

Częstochowa , maj 2022

Spis zawartości opracowania:

- Przedmiot zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Uwagi

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „ Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania politechniki Częstochowskiej- I etap”

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektowa obejmującą całość inwestycji.

Etap I zadania  obejmuje roboty budowlane związane z przebudową 13 z 21 planowanych do remontu pomieszczeń w  budynku Wydziału Zarządzania tj. :

I piętro

- Pom 101- biuro

- korytarz

- Pom. 106-biuro

- Pom. 109 i 110-biuro

- Pom. 114 i 115-biuro

II piętro

- Pom 201- biuro

III piętro

- Pom 314 i 315 -biuro z zapleczem

V piętro

- Pom 512,513 i 514- sala wykładowa z zapleczem

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres  zadania : „ Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania politechniki Częstochowskiej- I etap” został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej:

- Projekt techniczny architektoniczno-budowlany

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiar robót

- Uwagi

- W związku z przeprowadzeniem robót w obiekcie użytkowanym ,należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. Zabezpieczyć okna , sąsiadujące sale i korytarz przed pyłem z prac rozbiórkowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia , warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, wiedza techniczna, sztuka budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi  w Polskich Normach i prawie budowlanym.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami. Wszelkie odpady budowlane należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować.

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

- Atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne na zastosowane materiały

- Karty gwarancyjne