Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/5 
model elektrycznego układu napędowego


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/98/2022/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/5 model elektrycznego układu napędowego jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 

31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory, 

38434000-6 – Analizatory

31155000-7 - Falowniki
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Czas usuwania usterki – do 7 dni kalendarzowych 
Max. czas dokonania naprawy  - do 7 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
zadanie: 1-2
12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

24 m-cy- 10 pkt

36 m-cy- 20 pkt
Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
zadanie: 1-2
22 - 28 dni - 0 pkt (maksimum)

15 - 21 dni - 10 pkt

8 - 14 dni - 15 pkt
do 7 dni – 20 pkt

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
	Część 1 
Układ pomiarowy do modułu napędowego modelu elektrycznego układu napędowego
Analizator mocy sieci elektrycznej.

Urządzenie umożliwiające badanie szczegółów przepływu mocy elektrycznej w obwodach prądu stałego oraz przemiennego, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów trójfazowych współpracujących z maszynami elektrycznymi.

Możliwości i parametry:

Liczba kanałów pomiarowych: minimum 3

Pasmo przenoszenia min. 0.5MHz.

Możliwość pomiaru i zapisu: napięcia, natężenia prądu, mocy czynnej, mocy biernej, współczynnika mocy, zawartości harmonicznych. Pomiary w układzie gwiazda oraz trójkąt.

Zakres pomiaru napięć do 1000V

Zakres pomiaru prądów do 32A. Możliwość rozszerzenia zakresu przez podłączenie dodatkowego przekładnika.

Oprogramowanie do analizy danych.


	Część 2 

Elementy modułu napędowego modelu elektrycznego układu napędowego 
Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM). szt. 1

Parametry(nie mniej niż): 

Napięcie zasilania: 120-160V

Moc maksymalna 100kW

Moc ciągła 50kW

Moment obrotowy 100Nm

Prędkość obrotowa 5000 RPM

Masa poniżej 13kg

Chłodzenie obiegiem cieczy

Stopień ochrony IP65

Odczyt pozycji z użyciem czujników halla (sygnał UVW)

Falownik do napędu silnika PMSM. szt. 1

Parametry (nie mniej niż):

Napięcie zasilania 120VDC

Moc ciągła 50kW

Moc maksymalna 100kW

Komunikacja po magistrali CAN

Chłodzenie obiegiem cieczy

Sterowanie FOC (Field Oriented Control)

Masa poniżej 6 kg
1. 


1
1

