Częstochowa dnia: 2022-06-30

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Sygnatura: RK-NZ.261.41.2022.AR

RK-462/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Dostawa twardościomierza uniwersalnego dla Katedry Inżynierii Materiałowej  Politechniki Częstochowskiej." - znak sprawy RK-ZN.261.41.2022.AR.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie twardościomierza wyposażonego w 3 obiektywy pokrywające cały zakres pomiarowy od 0.5 do 250 kg, dodatkowo wyposażonego w siedmiopozycyjny rewolwer nie wymagający wymiany obiektywów?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza aby stolik typu V był zamiennie montowany ze stolikiem XY?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia podestu pod twardościomierz?

Odpowiedź

Tak

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z informacją podaną poniżej.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 08.07.2022 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy    https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 08.07.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-08-06.

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski