Szerzyny dnia: 2022-07-01

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: FER.271.9.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w gminie Szerzyny” – znak sprawy FER.271.9.2022.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zmienia się brzmienie punktu 4.1 na następujący:

  - Przedmiotem zamówienia jest Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna  i Swoszowa w gminie Szerzyny

Wspólny Słownik Zamówień: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 71300000-1 - Usługi inżynieryjne, 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest I etap inwestycji pn. "Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w gminie Szerzyny", w zakresie którego Zamawiający zamawia wykonanie inwestycji w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” – tj. zaprojektowanie i wykonanie następującej infrastruktury:

- Stacja uzdatniania wody na działce ewidencyjnej o numerze 1080/2 w miejscowości Czermna wraz z niezbędnym wyposażeniem

- Zbiornik wyrównawczy wody czystej o pojemności V = 100 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowany na działce ewidencyjnej o numerze 1080/2 obręb Czermna

- Ogrodzenie terenu

- Rekultywacja terenu zieleni

- Droga dojazdowa do stacji uzdatniania i zbiornika wyrównawczego

- Droga wewnętrzną z placem manewrowym

- Oświetlenie stacji uzdatniania i zbiornika wyrównawczego

- Monitoring w.w terenu.

Szczegółowe wymagania co do w.w przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w przedłożonym do niniejszego postępowania dokumencie – Aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji – opracowanego w czerwcu 2022 r.

Inwestycja realizowana będzie etapami tj. pierwszy etap stanowić będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i uzyskanie wszelkich innych wymaganych prawem zgód, decyzji, uzgodnień, opinii. Kolejne etapy stanowić będą roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy). Pierwsza płatność częściowa do  28 lutego 2023 r. po wykonaniu pierwszego etapu zamówienia, kolejne płatności zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, ostatnia płatność nastąpi po realizacji całego przedmiotu zamówienia.

Równoważność:  Zamawiający, w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, norm, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, o których mowa w art. 101 ust. 4-5 ustawy, wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, użytych materiałów, wyrobów, norm pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są istotnie równoważne z określonymi w dokumentacji projektowej.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, normy czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca wraz z ofertą przedłoży zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań.

Za równoważne, pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę   produkty, które   posiadają   równoważną   pod   względem   technicznym   budowę i   wyposażenie,   a   także   takie   możliwości   funkcjonalne   i   parametry   techniczne   co   zawarte w opisie przedmiotu zamówienia produkty o podanych parametrach referencyjnych.

Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

## Powody niedokonania podziału zamówienia na części: ze względów technologicznych i koniecznością skoordynowania robót – działania wielu wykonawców mogłyby zagrozić właściwemu i terminowemu  wykonaniu zamówienia.

Zamawiający