Częstochowa dnia: 2022-07-05

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 476 /22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa analizatora widma w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" – znak sprawy RK-NZ.262.20.2022.MM

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy w ramach punktu 4.1 opisu przedmiotu zamówienia, gdzie zawarty jest wpis: „Szum fazowy: co najmniej 115 dBc/Hz przy przesunięciu częstotliwości 100 kHz i nośnej 1GHz" zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które posiada parametr DANL na poziomie -164 dBm, co umożliwia detekcję bardzo słabych sygnałów, ale posiada szum fazowy dla wskazanych na parametrów na poziomie -110dBc/Hz? Odpowiedź nr 1 W ramach punktu 4.1 opisu przedmiotu zamówienia, gdzie zawarty jest wpis: „Szum fazowy: co najmniej 115 dBc/Hz przy przesunięciu częstotliwości 100 kHz i nośnej 1GHz" zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, które posiada parametr DANL na poziomie -164 dBm. Pytanie nr 2 Czy w ramach punktu 4.1 opisu przedmiotu zamówienia, gdzie zawarty jest wpis: „Funkcje pomiarowe: analizator widma, analizator zakłóceń (spektrogram, RSSI), RTSA, demodulacja 5G NR, demodulacja LTE FDD/TDD, funkcja demodulacji GSM/EDGE;” zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające warunki: analizator widma, analizator zakłóceń (spektrogram, RSSI), RTSA, z pominięciem technologii GSM/EDGE, która jest obecnie wygaszana i zastępowana przez nowe technologie LTE czy 5G NR, a dodatkowo posiada możliwość rozbudowy o niezbędne w pracach badawczych i utrzymaniowych funkcje takie jak: analizator impulsu, analiza sygnałów wektorowych, pomiary EMF, Vision Monitor (monitorowanie widma RF, długookresowe monitorowanie zakłóceń), demodulacji 5G NR, demodulacji LTE FDD/TDD oraz mapowanie pokrycia z wykorzystaniem map i systemu GPS, czy miernik mocy wysokiej dokładności? Odpowiedź nr 2 W ramach punktu 4.1 opisu przedmiotu zamówienia, gdzie zawarty jest wpis: „Funkcje pomiarowe: analizator widma, analizator zakłóceń (spektrogram, RSSI), RTSA, demodulacja 5G NR, demodulacja LTE FDD/TDD, funkcja demodulacji GSM/EDGE;” zamawiający nie dopuszcza urządzenia spełniającego warunki: analizator widma, analizator zakłóceń (spektrogram, RSSI), RTSA, z pominięciem technologii GSM/EDGE, a dodatkowo posiada możliwość rozbudowy o niezbędne w pracach badawczych i utrzymaniowych funkcje takie jak: analizator impulsu, analiza sygnałów wektorowych, pomiary EMF, Vision Monitor (monitorowanie widma RF, długookresowe monitorowanie zakłóceń), demodulacji 5G NR, demodulacji LTE FDD/TDD oraz mapowanie pokrycia z wykorzystaniem map i systemu GPS, czy miernik mocy wysokiej dokładności. dr inż. Arkadiusz Kociszewski Kanclerz Politechniki Częstochowskiej