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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ, PZREDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Etap I” – znak sprawy RK-NZ.261.44.2022.Ł.Z.
Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia SWZ zakresie poniżej :
	Pytania
1. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki. W udostępnionej dokumentacji brak
zestawienia, które jest niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

2. Prosimy o informację jakie warunki/zdolności techniczne powinien spełnić Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty.


	
3. Brak w projekcie instalacji odprowadzenia skroplin , proszę o wyjaśnienie. w/g 
projektu montaż jednostki zewnętrznej przez ścianę na elewacji V piętra? Proszę o informację w jaki sposób będą wykonywane prace serwisowe oraz jaki jest przewidywany okres gwarancji na urządzenia ? Projekt dodatkowo obejmuje zakresem Pomieszczenie 216 i 217 – instalacja klimatyzacji. Brak w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie prawidłowości, że w Pomieszczeniu 513 – instalacja klimatyzacji oraz Klimatyzator typu split typ dual cool standard inverter 2,5kW - 1 kompl.


Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad.1.  Zamawiający umieszcza zestawienie stolarki jednocześnie informując, że w I Etapie przebudowy Wydziału Zarządzania z zestawienia ogólnego stolarki należy pominąć  drzwi DW-4 - 1szt. i  drzwi DW-3 1 szt.(do montażu są dwie szt. DW-3  , a nie trzy).
Ad. 2. Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Ad. 3. Projektant nie przewidział instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzacji, będzie wyprowadzona poza budynek, Prace serwisowe należy wykonywać z użyciem zwyżki. Okres gwarancji - taki jakiego udziela producent urządzenia. Natomiast gwarancja obejmująca prace serwisowe i przeglądy według warunków projektu

 umowy § 11 .
Przedmiar instalacji elektrycznych należy uwzględnić dla pomieszczeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pomieszczenie 216 i 217 nie jest objęte zakresem.
W pomieszczeniu 513 projekt przewiduje klimatyzator typu split dual cool standard inwenter 2,5 kw - 1 kompl.



Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 19.07.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 19.07.2022r. o godz. 11:30. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-08-17.
                                                                                                                                     Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Arkadiusz Kociszewski
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