Częstochowa dnia: 2022-07-08

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-500/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ, PZREDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Etap I” – znak sprawy RK-NZ.261.44.2022.Ł.Z.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia SWZ zakresie poniżej :

Pytania 1. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki. W udostępnionej dokumentacji brak zestawienia, które jest niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. 2. Prosimy o informację jakie warunki/zdolności techniczne powinien spełnić Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty.

3. Brak w projekcie instalacji odprowadzenia skroplin , proszę o wyjaśnienie. w/g projektu montaż jednostki zewnętrznej przez ścianę na elewacji V piętra? Proszę o informację w jaki sposób będą wykonywane prace serwisowe oraz jaki jest przewidywany okres gwarancji na urządzenia ? Projekt dodatkowo obejmuje zakresem Pomieszczenie 216 i 217 – instalacja klimatyzacji. Brak w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie prawidłowości, że w Pomieszczeniu 513 – instalacja klimatyzacji oraz Klimatyzator typu split typ dual cool standard inverter 2,5kW - 1 kompl. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Zamawiający umieszcza zestawienie stolarki jednocześnie informując, że w I Etapie przebudowy Wydziału Zarządzania z zestawienia ogólnego stolarki należy pominąć drzwi DW-4 - 1szt. i drzwi DW-3 1 szt.(do montażu są dwie szt. DW-3 , a nie trzy). Ad. 2. Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Ad. 3. Projektant nie przewidział instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzacji, będzie wyprowadzona poza budynek, Prace serwisowe należy wykonywać z użyciem zwyżki. Okres gwarancji - taki jakiego udziela producent urządzenia. Natomiast gwarancja obejmująca prace serwisowe i przeglądy według warunków projektu umowy § 11 . Przedmiar instalacji elektrycznych należy uwzględnić dla pomieszczeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pomieszczenie 216 i 217 nie jest objęte zakresem. W pomieszczeniu 513 projekt przewiduje klimatyzator typu split dual cool standard inwenter 2,5 kw - 1 kompl.

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 19.07.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 19.07.2022r. o godz. 11:30.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-08-17.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski