Częstochowa dnia: 2022-07-14

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-514/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Etap I” – znak sprawy RK-NZ.261.44.2022.Ł.Z.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1. Proszę o dopracowanie specyfikacji kolorystki stolarki drzwiowej. 2. Proszę o podanie ilości drzwi PPOŻ. 3. Proszę o podanie specyfikacji rolet. Kolor, napęd, sposób montażu, informację czy rolety są zewnętrzne czy wewnętrzne. 4. W związku z dużą ilością nieścisłości w projekcie prosimy o przesuniecie terminu składania ofert o kolejne 7 dni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1 kolorystyka drzwi do uzgodnienia z użytkownikiem i wg rysunku zestawienia stolarki Ad.2 w projekcie nie ma drzwi p.poż. Ad.3 w projekcie nie ma rolet zewnętrznych. Projekt przewiduje rolety wewnętrzne z napędem elektrycznym, kolor rolet- do uzgodnienia z użytkownikiem Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski