## Sheet1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku do laparoskopii i zabiegów otwartych oraz okulistyki
| Część 1 | [6 empty] | załącznik nr 4 do SWZ
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Stapler laparoskopowy liniowy tnący kilkukrotnego użytku z możliwością zginania 22 i 45 stopni w obu kierunkach, z obrotowym trzonem 360 stopni, do resekcji przecinania i zespoleń, ładowalny, trzon 12 mm. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek po między nimi. | szt | 3
2 | Ładunek jednorazowego użytku 45 do staplera, wykonujący szew postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiędzy nimi/ z systemem trzech wysokości zszywek w jednym ładunku | szt | 3
3 | Ładunek jednorazowego użytku 60 do staplera, wykonujący szew postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiedzy nimi/ z systemem trzech wysokości zszywek w jednym ładunku | szt | 3
| Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Część 2
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony,z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 24, 26mm,29mm,32mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła o parametrach: - stapler o średnicy 24mm: zszywka o wysokości 4,5mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. -stapler o średnicy 26 mm: zszywka o wysokości 4,8mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. -stapler o średnicy 29 mm: zszywka o wysokości 4,8mm, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. - stapler o średnicy 32mm: zszywka o wyskokości 5,0mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 16
| Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Cześć 3
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 20
2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 60 mm – zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5mm | szt | 12
3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 9
4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 60 mm – zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm | szt | 9
5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 30
6 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 80 mm– zszywki 3,8, po zamknięciu 1,5mm | szt | 30
7 | Jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera, o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Wysokość zszywki 3.5mm pozwalający na zespolenie tkanki do 1.5mm | szt | 24
8 | Ładunek do staplera liniowego dł. 60mm - zszywki 3,5 mm przed zamknięciem | szt | 6
9 | Jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera, o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B, wysokość zszywki 4,8mm pozwalający na zespolenie tkanki do 2,0mm | szt | 12
10 | Ładunek do staplera liniowego dł. 60mm - zszywki 4,8 mm przed zamknięciem | szt | 6
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Część 4
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długości 37 mm, średnicy 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm. Aktywowane włącznikiem ręcznym lub nożnym. Narzędzie z wbudowanym nożem z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem Valleylab force triad, | szt | 12
2 | Precyzyjne kleszczki do uszczelniania naczyń i pęczków, długość 18-19 cm, długość elektrody 16-17 mm kąt rozwarcia szczęk 28 st, aktywowane włącznikiem ręcznym lub nożnym, z przewodem, kompatybilne z generatorem Valleylab force triad, | szt | 6
3 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długośc cięcia 17,8 mm, aktywowany recznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem wyposażonym w system Ligasure | szt | 18
| Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt narzędzi w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Sprzęt laparoskopowy wielorazowego użytku
Część 5
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Nożyczki zakrzywione, preparacyjne typu Metzenbaum, wielokrotnego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, rozbieralne 4 częściowe, trzon śr. 5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm | szt | 2
2 | Kleszczyki preparacyjne typu Meryland, wielorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, rozbieralne 4 częściowe z ergonomiczną rekojeścią bez blokady, trzon śr.5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm | szt | 2
3 | Kleszczyki atraumatyczne typu Grasper okienkowe wielorazowego użytku, rozbieralne 4-częściowe z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica trzonu 5 mm obrotowy 360stopni, długość trzonu 31cm | szt | 2
4 | Kleszczyki chwytające typu Babcock, wielorazowego użytku rozbieralne 4-częściowe, długość 31cm, srednica trzonu 10mm, trzon obrotowy 360st., uchwyt z blokadą zatrzaskową | szt. | 1
5 | Laparoskopowa elektroda haczykowa dł 330 mm | szt | 4
6 | Końcówka do elektrody haczykowej typu J oraz typu L (do wyboru przez zamawiającego) | szt | 4
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Część 6
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Optyka o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni, średnica 4 mm, minimum dł. 16 cm, autoklawowalna, kompatybilna z kaniulą szybkoprzepływową, kodowana kolorem zółtym, o średnicy 6.0 mm i obturatorem oraz końcówkami drenów pompy,model Dyonics, posiadanym przez szpital | szt | 2
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Część 7
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Optyka laparoskopowa szerokokątna 0 st lub 30st, śr. 10mm (do wyboru przez zamawiającego) dł 33cm, kompatybilna ze sprzętem Aesculap | szt | 1
2 | Przewód do insuflatora z funkcją podgrzewania gazu, kompatybilny ze sprzętem Aesculap; długość 3m | szt | 4
3 | Zestaw drenów autoklawowalnych do pompy płuczącej, kompatybilny ze sprzętem Aesculap | szt | 4
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Część 8
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Uchwyt do elektrod monopolarnych długość 145mm, gniazdo 4 mm z sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem elektrod 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m., wtyczka współosiowa KOAX lub 3 pin - do wyboru przez Zamawiającego | szt | 30
2 | Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 6
3 | Elektroda szpatułkowa, prosta, długość 66mm, trzonek Ø4mm, wymiary ostrza 3mm x 1,2mm x 28mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 4
4 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø4mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 1
5 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø2mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 1
6 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø6mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 1
7 | Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op | 4
8 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt | 2
9 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold,pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 220mm, końcówka 8mm x 2mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 2
10 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold,pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 160mm, końcówka 8mm x 1mm, tępa, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 6
11 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold,pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z zagiętą końcówką, długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm, tępa, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 6
12 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z zagiętą końcówką, długość 160mm, końcówka 6mm x 1mm, tępa, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt | 6
13 | Kabel bipolarny do szczypiec, długość 4,5m, wtyczka od strony aparatu żeńska symetryczna Ø2/6mm (typ Martin) lub 2-bolcowa 28,58mm lub okrągła typ Erbe ; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - do wyboru przez Zamawiającego | szt | 3
x | Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Wszystkie narzędzia w zadaniu muszą być kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną KLS Martin Maxium lub Erbe znajdującymi się na wyposażeniu Szpitala
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Część 9
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm, średnica 10 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza prosta | szt | 4
2 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm, średnica 10 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza delikatnie zagięta | szt | 2
3 | Ostrze do wielorazowyego instrumentu do zamykania naczyń o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm - fi 10 mm po 6 szt | op | 1
4 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm, średnica 5 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza prosta | szt | 4
6 | Ostrze do wielorazowyego instrumentu (na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm - fi 5 mm po 6 szt | op | 1
7 | Kleszcze bipolarne wielorazowego użytku zagięte dł 16 cm szer. branszy 2,5 mm z rozpoznawaniem instrumentu | szt | 2
x | Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Wszystkie narzędzia w zadaniu muszą być kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną KLS Martin Maxium znajdującą się na wyposażeniu Szpitala
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Częć 10 okulistyka
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Czoper typu Nagahara, wykonany ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową, zabezpieczajacą antyodblask, długość całkowita 98 mm, tip dłgość 1,5; wewnętrzna krawędż 0,9mm | szt | 5
2 | Igła irygacyjna 21G, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, napylany tip z dwoma otworami irygacyjnymi o średnicy 0,5 mm | szt | 2
3 | Igła aspiracyjna 21G, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, napylany tip z otworem aspiracyjnym o średnicy 0,3 mm | szt | 2
4 | Kaseta do sterylizacji parowej, z silikonowym jeżykiem . Wykonana z polisulfonu (PSU), materiału wykazującego wysoką odporność na temperaturę. Zamykana na metalowe zatrzaski, zabezbieczające kontener przed przypadkowym otwarciem.Rozmiar: 28,3 x 17,5 x 2,5 cm | szt | 2
5 | Imadło okulistyczne model Barraquer, wykonane ze stali chirurgicznej pokrytej podwójna powłoka chromową,bez zamka, szczęki zagięte o długości 8 mm zakończone tipem o wymiarach 1,2 x 0,8 mm, średnica rękojeści 10 mm, długość całkowita 130 mm | szt | 2
6 | Rozwórka okulistyczna model LIEBERMANN – TENNANT regulowana śruba zakończona częścią chwytną w kształcie walca o radełkowanej powierzchni. Części podpowiekowe otwarte o długości 15 mm. Długość całkowita 80 mm. Wykonana ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową –zabezpieczająca anty odblaskową | szt | 2
7 | Pęsetka do kapsuloreksji , wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część robocza o długości 13 mm z karbowaną częścią chwytną ,rękojeść okrągłą, długość całkowita 105 mm | szt | 4
8 | Pęsetka chirurgiczna do szycia model Castroviejo, wykonana ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową , z ząbkiem 2x1 o wysokości 0,12mm szerokość części chwytnej 0,25mm, platforma do szycia 6mm , rękojeść płaska, długość całkowita 109 mm | szt | 3
9 | Nożyczki okulistyczne, model Westcott, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, ostrza delikatne, zagięte, tempo zakończone, długość całkowita100 mm | szt | 2
10 | Rozwórka okulistyczna model Cook, wykonana ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową ,regulowana śrubą o radełkowanej powierzchni. Części podpowiekowe pełne o długości 8 mm. Długość całkowita 35 mm. | szt | 2
11 | Trzonek do ostrza, do rozmiaru skalpela nr 15 | szt | 1
12 | Głowica do fakoemulsyfikacji i lensektomii, kompatybilna z aparatem Megatron S4 HPS firmy Geuder | szt | 1
13 | Nożyczki okulistyczne, witreoretinalne,wielorazowe,23G/0,6 mm ,szczęki zagięte o długości 2,25 mm,część robocza wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, rękojeść wykonana z tytanu o średnicy 6 mm w kolorze złotym, wyróżniającym nożyczki wśród innych narzędzi w warunkach sali operacyjnej, długość całkowita 155 mm | szt | 1
14 | Szpatułka tęczówkowa, model Wecker, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, część robocza delikatnie zagięta o szerokości 1,5 mm, długość calkowita 129 mm | szt | 2
15 | Cyrkiel okulistyczny, model Castroviejo, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, dwustronna skala do 15 mm, długość całkowita 78 mm | szt | 1
16 | Nożyczki okulistyczne, witreoretinalne,wielorazowe,23G/0,6 mm , wertykane, szczęki ostre, część robocza wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, rękojeść wykonana z tytanu o średnicy 6 mm w kolorze złotym, wyróżniającym nożyczki wśród innych narzędzi w warunkach sali operacyjnej, długość całkowita 155 mm | szt | 1
17 | Nożyczki do kapsulotomii, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, ostrza zakrzywione do kąta 90 st., długośc ostrzy 13 mm, szerokośc nożyczek na poziomie swożnia 2 mm, długość całkowita 80 mm | szt | 1
18 | Wpust infuzyjny, przedniokomorowy 20G/0,9mm, wielorazowy, zakończony karbowaną kaniulą zapewniajacą stabilną filksację | szt | 2
| Razem: | x | x | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części
Część 11 okulistyka
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Hak do kanalików łzowych z otworami do szycia, dwustronny, stal nierdzewna, długość całkowita 113 mm | szt | 1
2 | Kaniula do płukania dróg łzowych, prosta, 23G, port dwustronny średnicy 0,3mm, długość całkowita 65 mm, stal nierdzewna | szt | 1
3 | Kaniula do płukania dróg łzowych, zakrzywiona, 23G, port dwustronny średnicy 0,3mm, długość całkowita 65mm, stal nierdzewna | szt | 1
4 | Pęseta fikasacyjna typu Bracken, 1x2 ząbki delikatne, prosta, długość całkowita 106mm, stal nierdzewna | szt | 1
5 | Rozszerzadło dróg łzowych typ Wider, rozmiar 2, stal nieredzewna, długość całkowita 102mm | szt | 1
6 | Rozszerzadło dróg łzowych typ Wider, rozmiar 1, stal nierdzewna, długość całkowita 105 mm | szt | 1
7 | Roszerzadło dróg łzowych typ Wider, rozmiar 3, stal nierdzewna, długość całkowita 104 mm | szt | 1
8 | Phaco choper Milder, tip ostry, końcówka przystosowana do cięciahoryzontalnego i wertykalnego, stal nierdzewna, długość całkowita 117mm, wielorazowy | szt | 2
9 | Phaco Choper Ngahara, okrągły, tępy tip, powierzchnia tnąca 0,9 mm, długość całkowita narzędzia 112,5 mm, stal nierdzewna, wielorazowy | szt | 2
10 | Manipulator typu "zmijka", długość całkowita 103mm, końcówka "Y" kąt 45 st. , długość końcówki do zagięcia 10 mm, anodyzowana na niebiesko tytanowa rączka | szt | 1
11 | Manipulator do soczewki typu Lester, zagięty, 45 st.długośc końcówki do zgięcia 10 mm, długość całkowita 105 mm, | szt | 3
12 | Manipulator typu Lester, prosty trzon 35 mm, długość całkowita 116 mm, | szt | 3
| Razem: | x | x | x | 0 | x | x | x
x | słownie brutto:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej części

## Arkusz1
Oprawy próbne pełna regulacja podstawy nosa, regulacja długości zauszników, regulacja rozstawu
podstawy nosa, regulacja długości
zauszników, regulacja rozstawu
źrenic, obrót cylindra, mozliwość
zainstalowania jednocześnie 5
szkieł próbnych, zakres PD 40-80
mm, wymienny „nosek” dla
dziecka w komplecie,
kompatybilne w zakresie
wymiarów soczewek z oprawką
TF-2