Częstochowa dnia: 2022-08-04

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  608 /22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz POWIADOMIENIE o zmianach w SWZ oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa kamery do systemu PIV dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej  – znak sprawy RK-NZ.261.59.2022.MM

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę kamery o rozdzielczości 4 MPx - 2048x2048? Odpowiedź nr 1 Zamawiający nie zgadza się na dostawę kamery o powyższych parametrach. Zamawiającemu zależy na rozdzielczości 2560x1600 pixeli – 4Mpix Pytanie nr 2 Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę kamery zapewniającej minimalny czas miedzy klatkami 2.6μs? Odpowiedź nr 2 Zamawiający dopuszcza dostawę kamery zapewniającej minimalny czas miedzy klatkami 2.6μs. Ponadto Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany w zapisach SWZ w pkt. 4.1. tj. Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób: BYŁO: r. Instalacja kamery w posiadanym programie Dynamic Studio JEST: r. Instalacja kamery w posiadanym programie Dynamic Studio na licencji Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 16.08.2022 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-09-14 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ) dr inż. Arkadiusz Kociszewski Kanclerz Politechniki Częstochowskiej