Częstochowa dnia: 2022-08-11

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Sygnatura: RK-NZ.261.31.2022.AR

RK-664/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na " Dostawa  skanerów 3 D dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK-NZ.261.31.2022.AR.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 2 : Dostawa skanera 3 D do pomieszczeń Najnowsza generacja naszego urządzenia oferuje zasięg pomiaru do 45m. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu tak abyśmy mogli zaoferować najnowszą generację skanera ? W związku z czym, Zamawiający będzie mógł skorzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru "maksymalnego zasięgu skanu" na wartość minimum 40m.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z informacją podaną poniżej.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i  5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2022 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy    https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 19.08.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-09-17.

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski