Częstochowa dnia: 2022-08-12

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -667 /22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz POWIADOMIENIE o zmianach w SWZ oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa mobilnej stacji monitorowania zanieczyszczeń dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" – znak sprawy RK-NZ.262.32.2022.MM

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zamawiający określił wartość pracy czujnika od -40st. C, czujniki tego typu pracują w zakresie -20st C poniżej tej wartości zamarzają. Czy zamawiający dopuszcza wartość -20 st C? Odpowiedź nr 1 Oczekiwany zakres pomiaru temperatury pracy od -40 st. C. do +85 st. C. Pytanie nr 2 Prosi się o podanie parametru rozdzielczości ciśnienia dla podanej jednostki Odpowiedź nr 2 Rozdzielczość ciśnienia nie większa niż 0.1hPa. Pytanie nr 3 Czy WIFI, GPRS, GSM itp mają być tylko modułami, czy dopuści się wariant jako tablet? Odpowiedź nr 3 Zamawiający nie narzuca rozwiązania technicznego w jaki będzie realizowana komunikacja WIFI, GPRS, GSM. Pytanie nr 4 Uprasza się zamawiającego o opisanie dokładniej czego oczekuje od oprogramowania - pozwoli to dobrać odpowiedni model czujnika. Odpowiedź nr 4 Oprogramowanie musi zapewnić opcję: - odczytu wartości na bieżąco - zapisu pomiarów i położenia do pliku w formacie txt lub xls. Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2022 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18. SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 19.08.2022 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-09-17 (zmiana dotyczy pkt. 16. SWZ) dr inż. Arkadiusz Kociszewski Kanclerz Politechniki Częstochowskiej