Częstochowa dnia: 2022-09-05

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Rk-734/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Sukcesywna dostawa  gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy” – znak sprawy RK-NZ.261.66.2022.AR.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr Prosimy o informację o dopuszczalnym poziomie zanieczyszczeń w dwutlenku węgla wymienionym w pozycji nr 26. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dwutlenek węgla o parametrach nie gorszych niż: - ditlenek węgla ≥99,5 % - tlen ≤40 ppm - tlenek węgla ≤ 10ppm - woda ≤ 100 ppm

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski