Bydgoszcz dnia: 2022-10-24

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8394/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej” – znak sprawy 157/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadanie nr 1 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru bez marginesów z obu stron rolki, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Dot. zadanie nr 1 poz. 8 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80x70 mm x 314 kartek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadanie nr 1 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 25 m, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dot. zadanie nr 1 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 8 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. 5. Dot. zadanie nr 1 poz. 12 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 mm x 24 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 25 rolek; pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. 6. Dot. zadanie nr 1 poz. 21 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny kompletu elektrod = 6 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 10 kompletów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. 7. Dot. zadanie nr 1 poz. 33 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 58 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 8. Dot. zadanie nr 1 poz. 33 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 20 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 88 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. 9. Dot. zadanie nr 1 poz. 36 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 15 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 200 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. 10. Dot. zadanie nr 1 poz. 36 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 100 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 11. Dot. zadanie nr 1 poz. 37 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji op. = 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 50 op.=2 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. 12. Dot. zadanie nr 1 poz. 38 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 60 rolek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. 13. Dot. zadanie nr 1 poz. 40 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 x 100 mm x 300 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 13 składanek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadanie 2. Materiały eksploatacyjne na Patomorfologię - tusze, ostrza, tace: poz. 1 i 2. Czy zamawiający wymaga tuszy do tkanek nie wymagających utrwalaczy? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 2. Dot. dot. zadanie 2. Materiały eksploatacyjne na Patomorfologię - tusze, ostrza, tace: poz. 4. Czy pod opisem „Ostrze do mikrotomu C35(1op=20szt)” zamawiający wymaga dostarczenia żyletek mikrotomowych do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa) bez dodatkowych powłok i pokryć z nazwą producenta naniesiona na każdym ostrzu. 1 op.=20szt? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 3. Dot. zadanie 2. Materiały eksploatacyjne na Patomorfologię - tusze, ostrza, tace: Poz. 5. Czy pod opisem „Ostrze do mikrotomu typ Feather R35,dł80 x szer.8 x gr.0,25 mm” zamawiający wymaga dostarczenia ostrza do mikrotomu przeznaczone do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnąca dodatkowo hartowana. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie z logo lub nazwą producenta naniesioną w sposób trwały na każdym ostrzu. Dozownik jako opakowanie zawierające 50 ostrzy? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 4. Dot. zadanie 2. Materiały eksploatacyjne na Patomorfologię - tusze, ostrza, tace: Pozycja nr 4 i 5 - czy zamawiający wymaga aby produkty pochodziły od jednego producenta w celu zapewniania pełnego przeznaczenia poszczególnych produktów? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 5. Dot. zadanie 2. Materiały eksploatacyjne na Patomorfologię - tusze, ostrza, tace: Pozycje 8,9,10 - jakiej wielkości opakowań foremek wymaga Zamawiający? Informacja ta jest niezbędna do oszacowania ilości foremek w opakowaniach i następnie prawidłowej ich wyceny. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza 1 opakowanie po 10 szt. lub przeliczenie wymaganych ilości. 6. Dot. zadanie 2. Materiały eksploatacyjne na Patomorfologię - tusze, ostrza, tace: Pozycje 1 i 2 - czy zamawiający pod wskazaniem jednostki miary jako opakowanie rozumie odpowiednio dla pozycji, jedną sztukę tuszu o wielkości 30 ml? Odpowiedź: Tak, 1 op. to 1 sztuka o wielkości 30ml. 7. Dot. zadanie 2. Materiały eksploatacyjne na Patomorfologię - tusze, ostrza, tace: Pozycje 3,6,7 - czy zamawiający pod wskazaniem jednostki miary jako opakowanie rozumie sztukę danego asortymentu np. 1000 sztuk pudełek (poz. 3), po 20 sztuk tac (poz. 6,7) ? Odpowiedź: Tak, w poz. 3,6,7 opakowanie = sztuka.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadanie 1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści papier przeznaczony do aparatu Schiller AT-101 w rozmiarze 80x70x315? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadanie 1, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze 57x30? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości.

Pytanie nr 4 1. Dot. Formularz cenowy - Zadanie 2. Poz. 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie tuszu do znakowania tkanek 30 ml-czarny, w opakowaniach 60ml, ze stosownym przeliczeniem ilościowym (1 x 60ml zamiast 2 x 30ml) Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ze stosownym przeliczeniem ilości. 2. Dot. Formularz cenowy - Zadanie 2. Poz. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie tuszu do znakowania tkanek 30ml-niebieski, w opakowaniach 60ml, ze stosownym przeliczeniem ilościowym (1 x 60ml zamiast 2 x 30ml) Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ze stosownym przeliczeniem ilości. 3. Dot. Formularz cenowy - Zadanie 2. Poz. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie pudełka tekturowego do archiwizowania na preparaty na 1000 szkiełek o wymiarach: 305 mm x 105 mm x 85 mm. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dot. Formularz cenowy - Zadanie 2. Poz. 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie ostrzy do mikrotomu, pakowanych po 50 szt. ze stosownym przeliczeniem ilościowym (4 x 50 szt. zamiast 10 x 20 szt.) Użycie przez Zamawiającego nazwy handlowej C35 z jednoczesnym wskazaniem na pojemność opakowania 20 szt. jasno wskazuje na tylko i wyłącznie jednego dostawcę -firmę MAR-FOUR Marian Siekierski, wyłącznego dystrybutora ostrzy FEATHER na terenie Polski. Wyłącznie producent FEATHER posiada w swojej ofercie ostrza pakowane po 20 szt. Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który przekłada się na faktyczny monopol jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 16 ust. 1 ustawy PZP. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ze stosownym przeliczeniem ilości. 5. Dot. Formularz cenowy - Zadanie 2. Poz. 8,9,10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakie ilości foremek do zatapiania miał na myśli. Asortyment tego typu zwyczajowo wyceniany jest per sztuka. Podana przez zamawiającego ilość, sugeruje zatem 2 szt. w każdej z wymienionych pozycji. Odpowiedź: 1 opakowanie zawiera 10 sztuk lub przeliczenie wymaganych ilości.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-10-24