Częstochowa dnia: 2022-11-10

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 964  /22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz POWIADOMIENIE o zmianach w SWZ oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: tryb podstawowy na Dostawa przemysłowego skanera 3D dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – znak sprawy RK-NZ.261.94.2022.MM

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści dostawę skanera 3D światła strukturalnego, który będzie stosował światło w zakresie fali od 490 do 570 nm? Jest to rozwiązanie równoważne funkcjonalnie. Odpowiedź nr 1 Nie, pomiar powinien być wykonywany z wykorzystaniem światła niebieskiego. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści dostawę skanera 3D o wymiarach głowicy nie większych niż 350mmx250mmx150mm? Wymiary głowicy nie mają wpływu na jej funkcjonalność i na jakość wyników pomiarowych jednocześnie nadal zachowana jest waga zgodna z wszelkimi normami BHP. Ograniczenie wymiarów powoduje jedynie ograniczenie konkurencyjności, co może powodować dodatkowe zawyżenie ceny urządzenia. Odpowiedź nr 2 Nie, zamawiający podtrzymuje, że wymiar głowicy nie może być większych niż 350mmx250mmx100mm. Pytanie nr 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie punktu zawartego w OPZ dotyczącego skanera 3D - Obiekt kalibracyjny typu z certyfikatem wraz ze stojakiem Czy Zamawiający wymaga aby wraz z urządzeniem został dostarczony certyfikowany obiekt wzorcowy zalecany przez producenta, który można zamocować na dedykowanym w tym celu stojaku w celu przeprowadzenia weryfikacji dokładności urządzenia? Odpowiedź nr 3 Kalibracja w dniu dostawy powinna zostać wykonana z wykorzystaniem obiektu kalibracyjnego z certyfikatem (w celu rzetelnego przeprowadzenia weryfikacji dokładności urządzenia). Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 18.11.2022 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18. SWZ) Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 18.11.2022 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19. SWZ) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-12-17 (zmiana dotyczy pkt. 16. SWZ) dr inż. Arkadiusz Kociszewski Kanclerz Politechniki Częstochowskiej