## Arkusz1
Zadanie 1. Przeglądy stacji uzdatniania wody elga i stacji uzdatniania wody PURELAB OPTIONR15BP
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 4 przeglądów | Wartość brutto 4 przeglądów
1 | STACJA UZDATNIANIA WODY ELGA | 60941 | 2006 |  |  |  | 2/rok
2 | STACJA UZDATNIANIA WODY PURELAB OPTIONR15BP/MON | OR07A2411023 | 2007 |  |  |  | 2/rok
Wartość oferty:
Zadanie 2. Przeglądy defibrylatora CARDIOAID CARDO AID 1000
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | DEFIBRYLATOR CARDIOAID CARDO AID 100 | 12113277 | 2001 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 3. Przeglądy Monitorów funkcji życiowych Goldway G40 oraz stacji centralnego nadzoru UT4800
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | MONITOR FUNKCJI: EKG, LICZBY ODDECHÓW, NIBP, SPO2 Goldway G40 | CN44001161 | 2017 |  |  |  | 1/rok
2 | MONITOR FUNKCJI: EKG, LICZBY ODDECHÓW, NIBP, SPO2 Goldway G40 | CN44001159 | 2017 |  |  |  | 1/rok
3 | MONITOR FUNKCJI: EKG, LICZBY ODDECHÓW, NIBP, SPO2 Goldway G40 | CN44001163 | 2017 |  |  |  | 1/rok
4 | MONITOR FUNKCJI: EKG, LICZBY ODDECHÓW, NIBP, SPO2 Goldway G40 | CN44001168 | 2017 |  |  |  | 1/rok
5 | STACJA CENTRALNEGO NADZORU UT4800 | CN44802652 | 2017 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 4. Przeglądy Kapnografu do monitorowania przezskórnego PCO2 TCM5 FLEX
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość umowy na 2 lata netto | Wartość umowy na 2 lata brutto
1. | KAPNOGRAF DO MONITOROWANIA PRZEZSKÓRNEGO PCO2 TCM5 FLEX | 393-500R1119N060 | 2017 |  |  |  | 1/2lata
Wartość oferty:
Zadanie 5. Przeglądy defibrylatorów LIFEPAK 20, LIFEPAK 500, LIFEPAK 20E
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20 | 33829089 | 2005 |  |  |  | 1/rok
2 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20 | 33684406 | 2005 |  |  |  | 1/rok
3 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20 | 33829097 | 2005 |  |  |  | 1/rok
4 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20 | 35389610 | 2007 |  |  |  | 1/rok
5 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20/MON | 32571073 | 2004 |  |  |  | 1/rok
6 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20/MON | 32571110 | 2004 |  |  |  | 1/rok
7 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20 | 36301387 | 2008 |  |  |  | 1/rok
8 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 500 | 34290456 | 2007 |  |  |  | 1/rok
9 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20E | 45260030 | 2017 |  |  |  | 1/rok
10 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20E | 46424478 | 2017 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 6. Przeglądy diatermii elektrochirurgicznej KLS MARTIN MAXIUM
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA KLS MARTIN MAXIUM | ME402E0603134633 | 2014 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 7. Przeglądy ultrasonografu okulistycznego z projekcją A,B, UBM, Lasera YAG SELECTOR DEUX/LIGHTLAS 532, oraz Biometru optycznego TOMEY 2000
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość umowy na 2 lata netto | Wartość umowy na 2 lata brutto
1 | ULTRASONOGRAF OKULISTYCZNY Z PROJEKCJĄ A,B,UBM | UD-8000-233508 | 2012 |  |  |  | 1/rok
2 | LASER YAG SELECTOR DEUX/LIGHTLAS 532 | SB11-0310 | 2014 |  |  |  | 1/rok
3 | BIOMETR OPTYCZNY TOMEY 2000 | 769508 | 2018 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 8. Przeglądy rejestratorów EKG SILICONBEAT 12 BLUE, zestawu do wykonywania próby wysiłkowej z bieżnią MEDEA, oraz systemu holterowskiego z rejestratorami EKG i ABPM
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 35/2013 | 2013 |  |  |  | 1/rok
2 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 236/2018 | 2018 |  |  |  | 1/rok
3 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 250/2018 | 2018 |  |  |  | 1/rok
4 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 326/2019 | 2019 |  |  |  | 1/rok
5 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 332/2019 | 2019 |  |  |  | 1/rok
6 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 331/2019 | 2019 |  |  |  | 1/rok
7 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 324/2019 | 2019 |  |  |  | 1/rok
8 | ZESTAW DO WYKONYWANIA PRÓBY WYSIŁKOWEJ Z BIEŻNIĄ MEDEA | 197/2010 | 2010 |  |  |  | 1/rok
9 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 13/2011 | 2012 |  |  |  | 1/rok
10 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 12/2011 | 2012 |  |  |  | 1/rok
11 | REJESTRATOR EKG SILICONBEAT 12 BLUE | 11/2011 | 2012 |  |  |  | 1/rok
12 | SYSTEM HOLTEROWSKI Z REJSTRATORAMI EKG I ABPM | 11/2011 | 2011 |  |  |  | 1/rok
13 | Rejestrator EKG - SiliconBeat 12 Blue | 440 | 2021 |  |  |  | 1/rok
14 | Rejestrator EKG - SiliconBeat 12 Blue | 441 | 2021 |  |  |  | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
| przesyłka | [5 empty] | 16
Wartość oferty:
Zadanie 9. Przweglądy audiometru AA220 AUDIO TRAVELLER oraz audiometru klinicznego AC-40
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | AUDIOMETR AA220 AUDIO TRAVELLER | 727808 | 2008 |  |  |  | 1/rok
2 | AUDIOMETR KLINICZNY AC-40 | 750889 | 2008 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 10. Przeglądy lasera diodowego z morcelatorem
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | LASER DIODOWY Z MORCELATOREM | DNL 0449-0415 | 2015 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 11. Przeglądy Aparatu do kritoerapii KRIOPOL R26 i KRIOPOL K 26
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | APARAT DO KRIOTERAPII KRIOPOL R 26 | 107 | 1997 |  |  |  | 1/rok
2 | APARAT DO KRIOCHIRURGII KRIOPOL K 26 | 043/12/2013 | 2014 |  |  |  | 1/rok
3 | URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII KRIOPOL R-26 | 222/11/2010 | 2010 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 12. Przeglądy pomp infuzyjnych objętościowych Guangdong Biolight Meditech Co. Ltd P600
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1. | Pompa infuzyjna objetościowa Guangdong Biolight Meditech Co. Ltd P600 | XD20201117B201 | 2020 |  |  |  | 1/rok
2. | Pompa infuzyjna objetościowa Guangdong Biolight Meditech Co. Ltd P600 | XD20201117B185 | 2020 |  |  |  | 1/rok
3. | Pompa infuzyjna objetościowa Guangdong Biolight Meditech Co. Ltd P600 | XD20201117B044 | 2020 |  |  |  | 1/rok
Wartość ofert:
Zadanie 13. Przeglądy urzadzenia do dekontaminacji VHP 1000 ARD-230
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 4 przeglądów | Wartość brutto 4 przeglądów
1 | URZĄDZENIE DO DEKONTAMINACJI VHP 1000 ARD-230 | 0226308-02 | 2008 |  |  |  | 2/rok
Wartość oferty:
Zadanie 14. Przeglądy rejestratorów ciśnienia WATCH BP03 ABPM i BP03 AFIB
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | REjeSTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 | 341700038/51160048/20120046 | 2017 |  |  |  | 1/rok
2 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 ABPM | 20120067 | 2013 |  |  |  | 1/rok
3 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 ABPM | 2012006 | 2013 |  |  |  | 1/rok
4 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 AFIB | 471700036 | 2018 |  |  |  | 1/rok
5 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 AFIB | 471700033 | 2018 |  |  |  | 1/rok
6 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 AFIB | 471700024 | 2019 |  |  |  | 1/rok
7 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 AFIB | 471700048 | 2019 |  |  |  | 1/rok
8 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 AFIB | 471700027 | 2019 |  |  |  | 1/rok
9 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 AFIB | 471700017 | 2019 |  |  |  | 1/rok
10 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 AFIB MICROLIFE | 20210720-00009 | 2021 |  |  |  | 1/rok
11 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 AFIB MICROLIFE | 20210720-00010 | 2021 |  |  |  | 1/rok
12 | REJESTRATOR CIŚNIENIA WATCH BP03 AFIB MICROLIFE | 2021-12-21-00007 | 2021 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 15. Przeglądy Stacji uzdatniania wody RO DIA I LCC 900
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | STACJA UZDATNIANIA WODY RO DIA I LCC 900 | 3000000002 | 2014 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie16. Przeglądy okresowy Ram Stereotaktycznych
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Częstotliwość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1.1 | Rama Sterotaktyczna kompatybilna z TK i RM w składzie: | (nr kat. 803004 ) | 2018
1 | Moduł aparatu ZD (skład łuk punktu docelowego, śruby mikrometryczne współrzędnych przestrzennych, uchwyt instrumentów o średnicy 2-3mm, 4-8 mm pojemnik na wszystkie elementy zestawu | sn:17K149 | 2018 |  |  |  | 1/rok
2 | Moduł aparatu ZD (skład łuk punktu docelowego, śruby mikrometryczne współrzędnych przestrzennych, uchwyt instrumentów o średnicy 2-3mm, 4-8 mm pojemnik na wszystkie elementy zestawu | sn:17K151 | 2018
| Pierścień tytanowy (2 kompletów po 4 szt.) | sn:17L009R | 2018
| Uchwyt do ramy sterotaktycznej - 8 szt. | sn:17J015R | 2018
| Fantom pacjenta sn:18B309 w składzie: (Pierścień tytanowy sn:17M001R, kaseta sterylizacyjna) |  | 2018
| Zestaw lokalizatorów do TK | sn:17L037R | 2018
| Uchwyt mocowania pierścienia bazowego do stołu operacyjnego | sn:17G014R | 2018
| uchwyt mocowania pierścienia bazowego0 w czasie badania TK | sn:17E005R | 2018
| kluicz nasadowy wielofunkcyjny - 2 szt. | sn:15G01R | 2018
| klucz nasadowy sześciokontny | sn:16G024R | 2018
| klucz dynanometryczny 70N cm - 2 szt. | sn:17G020R | 2018
| igła testowa system ZD 190mm - 2 szt. | sn:17G004R | 2018
| kleszcze biopsyjne | sn:17K01R | 2018
| kaseta sterylizacyjna | sn:168347 | 2018
1.2 | Rama Sterotaktyczna
1 | Moduł aparatu ZD (skład łuk punktu docelowego, śruby mikrometryczne współrzędnych przestrzennych, uchwyt instrumentów o średnicy 2-3mm, 4-8 mm pojemnik na wszystkie elementy zestawu | 11B003 | 2002 |  |  |  | 1/rok
2 | Moduł aparatu ZD (skład łuk punktu docelowego, śruby mikrometryczne współrzędnych przestrzennych, uchwyt instrumentów o średnicy 2-3mm, 4-8 mm pojemnik na wszystkie elementy zestawu | 11G001 | 2002
| pierścień bazowy aluminowy bez grawerowania | sn:11F01R sn: 10K01R
| pierscień podstawowy z tytanu | sn:17L009R
| symulator punktu celowania | sn: 09/05
szyna montażowa ZD do pierścienia otwartego
kosz do sterylizacji ZD
Wartość oferty:
Zadanie 17. Przeglądy respiratora transportowego OXYLOG 3000
Lp. | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1. | RESPIRATOR TRANSPORTOWY OXYLOG 3000 | SRZJ-0012 | 2008 |  |  |  | co 24 miesiące
Wartość oferty:
Zadanie 18. Przeglądy monitora rzutu serca metoda nieinwazyjną EV1000 i jednostki pompujacej podłączonej do monitora EV1000
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | MONITOR RZUTU SERCA METODĄ NIEINWAZYJNĄ EV1000 | EV084693 | 2017 |  |  |  | 1/rok
2 | MONITOR RZUTU SERCA METODĄ NIEINWAZYJNĄ EV1000 | EV084698 | 2017 |  |  |  | 1/rok
3 | Pump-Unit / Jednostka pompująca podłączana do monitora EV1000 | 600153012788 | 2017
Wartość oferty:
Zadanie 19. Przeglądy respiratorów transportowych WEINMANN MEDUMAT STANDARD A
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość umowy na 2 lata netto | Wartość umowy na 2 lata brutto
1 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY WEINMANN MEDUMAT STANDARD A | 16122 | 2015 |  |  |  | co 24 miesiące
2 | RESPIRATOR WEINMANN | 4989, MODUŁ 8100 | 2001 |  |  |  | co 24 miesiące
3 | RESPIRATOR WEINMANN MEDUMAT STANDARD A | 3903, MODUŁ 3390 | 2008 |  |  |  | co 24 miesiące
4 | RESPIRATOR WEINMANN MEDUMAT STANDARD A | 4304, MODUŁ 22300 | 2008 |  |  |  | co 24 miesiące
Razem przeglądy:
| Transport: | [5 empty] | 2
Wartość oferty:
Zadanie 20. Przeglądy Respiratorów przeznaczonych do wspomagania wentylacji okresowej TRILOGY
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość umowy na 2 lata netto | Wartość umowy na 2 lata netto
1 | RESPIRATOR PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI OKRESOWEJ TRILOGY 100 | TV117101274 | 2017 |  |  |  | 1/ 2 lata
2 | RESPIRATOR PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI OKRESOWEJ TRILOGY 100 | TV117101289 | 2017 |  |  |  | 1/ 2 lata
3 | RESPIRATOR PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI OKRESOWEJ TRILOGY 100 | TV11710200B | 2017 |  |  |  | 1/ 2 lata
4 | RESPIRATOR PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI OKRESOWEJ Trilogy202 | TV017092910 | 2017 |  |  |  | 1/ 2 lata
5 | RESPIRATOR PRZEZNACZONY DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI OKRESOWEJ TRILOGY 100 | TV117101294 | 2017 |  |  |  | 1/ 2 lata
Wartość oferty:
Zadanie 21. Przeglądy techniczne Aparatu USG Logiq S7 EXPERT R3 GE, Echokardiografów GE Vivid E9, Vivid S70, GE Vivid I - przenośny, GE Vivid I, GE Vivid S6 z wyposażeniem
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | APARAT USG LOGIQ S7 EXPERT R3 GE | LS7001525 | 2017 |  |  |  | 1/rok
2 | ECHOKARDIOGRAF GE VIVID E9 | VE91578 | 2011 |  |  |  | 1/rok
3 | ECHOKARDIOGRAF VIVID S70 | 002564S70 | 2017 |  |  |  | 1/rok
4 | ECHOKARDIOGRAF GE VIVID I PRZENOŚNY | 2775VI | 2007 |  |  |  | 1/rok
5 | ECHOKARDIOGRAF GE VIVID I | 056857VI | 2016 |  |  |  | 1/rok
6 | ECHOKARDIOGRAF GE VIVID S6 | 1390VS6 | 2010 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 22. Przeglądy Laser SPHINKS JR, Laser tulowy do chirurgii urologicznej REVOLIX/MON, Laser chirurgiczny CO2 DS.-30Cz wyposażeniem
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | Laser SPHINKS JR | 141 | 2014 |  |  |  | 1/rok
2 | Laser REVOLIX/MON | 17 | 2005 |  |  |  | 1/rok
3 | Laser CO2 DS.-30C z wyposażeniem | 1696 | 2006 |  |  |  | 1/rok
Wartość oferty:
Zadanie 23. Przeglądy tympanometru Otoflex 100 i audiometru Astera
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | AUDIOMETR IMPEDANCYJNY MADSEN OTOFLEX 100 | 17093 | 2015 |  |  |  | 1/rok
2 | AUDIOMETR KLINICZNY MADSEN ASTERA | 17094 | 2015 |  |  |  | 1/rok
| dojazd | [5 empty] | 2
Wartośc oferty:
Zadanie 24. Przeglądy i naprawy defibrylatorów: AED PLUS, ZOLL ACLS, DWUFAZOWYCH, AED, AED PRO.
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | DEFIBRYLATOR AED PLUS | X13C592535 | 2013 |  |  |  | 1/rok
2 | DEFIBRYLATOR ZOLL ACLS | T03K52909 | 2004 |  |  |  | 1/rok
3 | DEFIBRYLATOR ZOLL ACLS M-SERIES | T03K52924 | 2004 |  |  |  | 1/rok
4 | DEFIBRYLATOR ZOLL ACLS | T03K52840 | 2004 |  |  |  | 1/rok
5 | DEFIBRYLATOR AED | x11h513664 | 2011 |  |  |  | 1/rok
6 | DEFIBRYLATOR AED | x11h512898 | 2011 |  |  |  | 1/rok
7 | DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY | AB11i017850 | 2011 |  |  |  | 1/rok
8 | DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY | AB11I017853 | 2011 |  |  |  | 1/rok
9 | DEFIBRYLATOR AED PLUS | X14C660448 | 2015 |  |  |  | 1/rok
10 | DEFIBRYLATOR AED PRO | AA15I037476 | 2016 |  |  |  | 1/rok
11 | DEFIBRYLATOR AED PRO | AA15I037475 | 2016 |  |  |  | 1/rok
12 | DEFIBRYLATOR AED PRO | AA16F039656 | 2016 |  |  |  | 1/rok
13 | DEFIBRYLATOR AED | AA16F039655 | 2016 |  |  |  | 1/rok
| dojazd | [5 empty] | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
| naprawa - roboczogodzina | [5 empty] | 4
| dojazd | [5 empty] | 4
RAZEM NAPRAWY:
Wartość oferty:
Zadanie 25. Przeglądy i naprawy mikroskopów operacyjnych: UNIVERSA 300, HI-R 700, HI-R 900, HI-R 1000
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | MIKROSKOP OPERACYJNY UNIVERSA 300 LARYNGOLOGICZNY | 655403/732 I 1144 | 2006 |  |  |  | 1/rok
2 | MIKROSKOP OPERACYJNY HI-R 700 STEREOSKOPOWY | 657700/257 | 2008 |  |  |  | 1/rok
3 | MIKROSKOP OPERACYJNY HI-R 900 OKULISTYCZNY Z OFTALMOSKOPEM | 656009/5001 | 2010 |  |  |  | 1/rok
4. | MIKROSKOP OPERACYJNY HI-R 1000 WSPÓŁPRACUJĄCY Z NEURONAWIGACJĄ | 656950/546 | 2005 |  |  |  | 1/rok
| dojazd | [5 empty] | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
| dojazd | [5 empty] | 16
| naprawa - roboczogodzina | [5 empty] | 48
RAZEM NAPRAWY:
Wartość oferty:
Zadanie26. Przeglądy i naprawy Ultrasonografów: MINDRAY M7, SAMSUNG R7 z sonda dorektalna i liniową, SAMSUNG z trzema glowicami A30
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | ULTRASONOGRAF MINDRAY M7 przenośny | NW15000926 | 2011 |  |  |  | 1/rok
2 | ULTRASONOGRAF SAMSUNG R7 z sondą dorektalną i liniową- z wyposażeniem | B24403300001747 | 2012 |  |  |  | 1/rok
3 | ULTRASONOGRAF USG SAMSUNG z sondą dorektalną i liniową R7 | B24403300001746 | 2012 |  |  |  | 1/rok
4 | ULTRASONOGRAF SAMSUNG z trzema głowicami- A30 z wyposażeniem | B23602300000192 | 2012 |  |  |  | 1/rok
| dojazd | [5 empty] | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
| Diagnostyka - szt | [5 empty] | 4
| dojazd | [5 empty] | 8
| naprawa - roboczogodzina | [5 empty] | 16
RAZEM NAPRAWY:
Wartość oferty:
Zadanie 27. Przeglądy i naprawy systemów holterowskich: CARDIOSCAN 12, DMS-300-4A, rejestratorów ciśnienia: OSCAR 2, DMS-300-4A, DMS300-12, 300-3A, oraz biezni do prób wysiłkowych
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | SYSTEM HOLTEROWSKI | 12/298 HL012140 | 2008 |  |  |  | 1/rok
2 | SYSTEM HOLTEROWSKI CARDIOSCAN 12 | 1077592 | 2016 |  |  |  | 1/rok
3 | REJESTRATOR CIŚNIENIA OSCAR 2 | 00044926 | 2010 |  |  |  | 1/rok
4 | REJESTRATOR CIŚNIENIA OSCAR 2 | 00044915 | 2010 |  |  |  | 1/rok
5 | REJESTRATOR DMS-300-4A | 4A-452 | 2010 |  |  |  | 1/rok
6 | REJESTRATOR DMS-300-4A | 4A-387 | 2010 |  |  |  | 1/rok
7 | REJESTRATOR OSCAR 2 | 00093432 | 2017 |  |  |  | 1/rok
8 | REJESTRATOR OSCAR 2 | 00093575 | 2017 |  |  |  | 1/rok
9 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI DMS-300-4A | 4A-3183 | 2017 |  |  |  | 1/rok
10 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI DMS-300-4A | 4A-3185 | 2017 |  |  |  | 1/rok
11 | BIEŻNIA DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ | FVDC-0678 | 2015 |  |  |  | 1/rok
12 | REJESTRATOR DMS-300-12 | 4a-2169 | 2014 |  |  |  | 1/rok
13 | REJESTRATOR DMS-300-12 | 4a-2171 | 2014 |  |  |  | 1/rok
14 | REJESTRATOR DMS-300-3A | 3A-2593 | 2008 |  |  |  | 1/rok
15 | REJESTRATOR DMS-300-3A | 3A-783 | 2008 |  |  |  | 1/rok
16 | REJESTRATOR DMS-300-3A | 3A-786 | 2008 |  |  |  | 1/rok
18 | REJESTRATOR DMS-300-3A | 3A-792 | 2008 |  |  |  | 1/rok
19 | REJESTRATOR DMS-300-3A | 3A-789 | 2008 |  |  |  | 1/rok
20 | REJESTRATOR CIŚNIENIA OSCAR 2 | 00032113 | 2008 |  |  |  | 1/rok
21 | REJESTRATOR CIŚNIENIA OSCAR 2 | 00032087 | 2008 |  |  |  | 1/rok
22 | REJESTRATOR CIŚNIENIA OSCAR 2 | 00031571 | 2008 |  |  |  | 1/rok
23 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI OSCAR 2 | 00081269 | 2015 |  |  |  | 1/rok
24 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI OSCAR 2 | 00081285 | 2015 |  |  |  | 1/rok
25 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI OSCAR 2 | 00081263 | 2015 |  |  |  | 1/rok
26 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI DMS-300-4A/K | 4A-3064 | 2016 |  |  |  | 1/rok
27 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI DMS-300-4A/K | 4A-3068 | 2016 |  |  |  | 1/rok
28 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI DMS-300-4A/K | 4A-3065 | 2016 |  |  |  | 1/rok
29 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI DMS-300-4A/K | 4A-3072 | 2016 |  |  |  | 1/rok
30 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI DMS-300-4A/K | 4A-3063 | 2016 |  |  |  | 1/rok
31 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI DMS-300-4A/K | 4A-3066 | 2016 |  |  |  | 1/rok
32 | REJESTRATOR CIŚNIENIA OSCAR 2 | 00085364 | 2016 |  |  |  | 1/rok
33 | REJESTRATOR CIŚNIENIA OSCAR 2 | 00085348 | 2016 |  |  |  | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
| diagnostyka | [5 empty] | 33
| roboczogodzina | [5 empty] | 33
| koszt przesyłki - w obie strony | [5 empty] | 33
RAZEM NAPRAWY:
Wartość oferty:
Zadanie 28. Przeglądy i naprawy Systemu do neuromonitoringu C2, C2 NERVEMOTION, ISIS, oraz generatora termolezyjnego N50
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | SYSTEM DO NEUROMONITORINGU C2 | 12J009 | 2012 |  |  |  | 1/rok
2 | GENERATOR TERMOLEZYJNY N50 | 02/103 | 2014 |  |  |  | 1/rok
3 | SYSTEM DO NEUROMONITORINGU ISIS IOM | 12K006 | 2012 |  |  |  | 1/rok
4 | SYSTEM NEUROMONITORINGU C2 NERVEMONITOR | 18G162 | 2018 |  |  |  | 1/rok
5 | SYSTEM DO NEUROMONITORINGU ISIS IOM | 19J338 | 2019 |  |  |  | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
| dojazd | [5 empty] | 5
| naprawa - roboczogodzina | [5 empty] | 20
| sprzęt zastępczy na czas naprawy | [5 empty] | 2
RAZEM NAPRAWY:
Wartość oferty:
Zadanie 29. Przeglądy i naprawy USG: HITACHI ALOKA ARIETTA S60 BLCK, Arietta V70A, ALOKA 7z endoskopem USG MAJ-1597, ALOKA SSD PROSOUND ALPHA 6 3D , oraz echokardiografu ALOKA 6 I ALOKA ALFA 7CV
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | APARAT USG HITACHI ALOKA ARIETTA S60 BLACK | 206F7810 | 2018 |  |  |  | 1/rok
2 | APARAT USG Z 3 GŁOWICAMI O ZMIENNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Arietta V70A | 20620091 | 2018 |  |  |  | 1/rok
3 | ECHOKARDIOGRAF ALOKA ALFA 6 Z TRZEMA GŁOWICAMI | X008 2900 | 2014 |  |  |  | 1/rok
4 | ECHOKARDIOGRAF ALOKA ALFA 7CV | 202U6442 | 2013 |  |  |  | 1/rok
5 | ULTRASONOGRAF ALOKA 7 Z ENDOSKOPEM USG MAJ-1597 | 202U6443 | 2013 |  |  |  | 1/rok
6 | ULTRASONOGRAF ALOKA SSD PROSOUND ALPHA 6 3D | 200U3037 | 2011 |  |  |  | 1/rok
7 | APARAT USG Z 3 GŁOWICAMI O ZMIENNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Arietta V70A | 20620092 | 2018 |  |  |  | 1/rok
8 | GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA L55 | V0049122 | 2018 | W CENIE PRZEGLĄDU APARATÓW
9 | GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA C251 | V0051702 | 2018
10 | GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA C251 | V0051730 | 2018
11 | GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA C251 | V0051701 | 2018
12 | GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA L441 | V0049801 | 2018
13 | GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA L441 | V0049802 | 2018
14 | GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA L55 | V0054277 | 2018
15 | GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA L55 | V0049123 | 2018
16 | SONDA UST 5299 | X008 3274 | 2014
17 | SONDA UST 5413 | X008 8859 | 2014
18 | SONDA UST 9123 | X008 3956 | 2014
19 | GŁOWICA UST-9130 | 204W3152 | 2017
20 | GŁOWICA UST-5412 | X0053755 | 2013
RAZEM PRZEGLĄDY:
| naprawa/roboczogodzina | [5 empty] | 4h/aparat
| diagnostyka | [5 empty] | 7
| dojazd | [5 empty] | 7
RAZEM NAPRAWY:
Wartość oferty:
Zadanie 30.Przeglądy i naprawy wyciągu raduichemicznego, komory laminarnej do przygotowywania lekucytotoksycznego, komory laminarnej do przygotowywania żywienia, komory laminarnej do robienia kropli do oczu oraz komór laminarnych Tech Oy Finlandia
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | WYCIĄG RADIOCHEMICZNY - komora z laminarnym przepływem powietrza | 2013120028 | 2013 |  |  |  | 1/rok
2 | KOMORA LAMINARNA DO PRZYGOTOWYWANIA LEKUCYTOTOKSYCZNEGO | 26244 | 2014 |  |  |  | 1/rok
3 | KOMORA LAMINARNA DO PRZYGOTOWYWANIA ŻYWIENIA | 26245 | 2014 |  |  |  | 1/rok
4 | KOMORA LAMINARNA DO ROBIENIE KROPLI DO OCZU | 25796 | 2014 |  |  |  | 1/rok
5 | KOMORA LAMINARNA KOJAIR TECH OY FINLANDIA | 26283 | 2014 |  |  |  | 1/rok
6 | KOMORA LAMINARNA KOJAIR TECH OY FINLANDIA | 26284 | 2014 |  |  |  | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
| diagnostyka | [5 empty] | 6
| roboczogodzina | [5 empty] | 24
| koszt dojazdu | [5 empty] | 6
RAZEM NAPRAWY:
Wartośc oferty:
Zadanie 31. Przeglądy i naprawy automatycznej stacji izolacji DNA QIACUBE i automatycznej stacji pipetującej CAS-1200
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | Automatyczna stacja izolacji DNA QIACUBE | 5751 | 2008 |  |  |  | 1/rok
2 | Automatyczna stacja pipetująca CAS-1200 | A080817 | 2008 |  |  |  | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
| roboczogodzina | [5 empty] | 8
| koszt dojazdu | [5 empty] | 2
RAZEM NAPRAWY:
Wartośc oferty:
Zadanie 32. Przeglądy i naprawy aparatów: do terapii ultradźwiekowej Mixing 2, do terapii i diatermii mikrofalowej, autothem do elektroterapii - FIRING, do terapii polem magnetycznym MF WAVE, do terapii ultradźwiekowej US13 EVO, do magnetoterapii CYBORG MAGlasera ze skanerem TR1 HP, lasera biostymulacyjnego terapus 2, stół do czynnej pionizacji, elektrycznego rotora ćwiczęń elektryczny rotor do ćwiczeń MOTOMED VIVA, platformy do analizy chodu Zebris FDM 1.5, wanny do hydromasazu MAGELLAN, wanny do masażu podwodnego ALMAGRO BASIC, wanny do msazu wirowego kończyn dolnych - PIZARRO, katedry biczy szkockich-CORDOBA, natrysku płaszczowego z termomieszalnkiem, wanny do kapieli kończyn górnych Castillo, wanny czterokomorowa do kąpieli naprzemiennych-TASMANN, saturatora CO2, aparatu do terpapii uciskowej LYMPHA TRON DL1200L, fotela do ćwiczęń oporowych AMETYST, FIRING EVO-stymulatora dwukanałowego, lasera CYBORG, aparatu do terapii ręki HAND TOUR, FANGO RW43 E, szafy termicznej WS 14-6043F, stołów do pionizacji-AZURYT
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | APARAT DO ELEKTROTERAPII I TERAPII ULTRADZWIĘKOWEJ MIXING 2 | 09/3M3396 | 2009 |  |  |  | 1/rok
2 | APARAT DO ELEKTROTERAPII I TERAPII ULTRARZWIĘKOWEJ MIXING 2 | 09/M3392 | 2009 |  |  |  | 1/rok
3 | LASER BIOSTYMULACYJNY TERAPUS 2 | 2389 | 2009 |  |  |  | 1/rok
4 | STÓŁ DO CZYNNEJ PIONIZACJI | 0025 | 2012 |  |  |  | 1/rok
5 | APARAT DO TERAPII I DIATERMII MIKROFALOWEJ AUTOTHERM | 15XSU106 | 0 |  |  |  | 1/rok
6 | ELEKTRYCZNY ROTOR DO ĆWICZEŃ MOTOMED VIVA | S47VMZ-72 | 2006 |  |  |  | 1/rok
7 | APARAT DO ELEKTROTERAPII- FIRING | 06/7F002265 | 2006 |  |  |  | 1/rok
8 | APARAT DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM MG WAVE | 06/7W01206 | 2006 |  |  |  | 1/rok
9 | APARAT DO TERAPII I DIATERMII MIKROFALOWEJ AUTOTHERM | 36XSW163 | 2006 |  |  |  | 1/rok
10 | APARAT DO TERAPII I DIATERMII MIKROFALOWEJ MW300 | 06/ST991074 | 2006 |  |  |  | 1/rok
11 | APARAT DO ELEKTROTERAPII- FIRING | 07/7F002387 | 2007 |  |  |  | 1/rok
12 | LASER ZE SKANEREM TR1 HP | T03234 | 2010 |  |  |  | 1/rok
13 | APARAT DO TERAPII ULTRADZWIĘKOWEJ I ELEKTROTERAPII MIXING 2 EVO | 1312/037 | 2010 |  |  |  | 1/rok
14 | APARAT DO TERAPII ULTRADZWIĘKOWEJ I ELEKTROTERAPII MIXING 2 EVO | 3M0165 | 2010 |  |  |  | 1/rok
15 | APARAT DO TERAPII ULTRADZWIĘKOWEJ US13 EVO | us2462 | 2010 |  |  |  | 1/rok
16 | APARAT DO MAGNETOTERAPII CYBORG MAG | C020102/C01073 | 2010 |  |  |  | 1/rok
17 | PLATFORMA DO ANALIZY CHODU Zebris FDM 1.5 | 18915043 | 2010 |  |  |  | 1/rok
18 | WANNA DO HYDROTERAPII MAGELLAN s.12 | H/1208/0318 | 2012 |  |  |  | 1/rok
19 | WANNA DO MASAŻU PODWODNEGO ALMAGRO BASIC | H/1208/0314 | 2012 |  |  |  | 1/rok
20 | WANNA DO HYDROTERAPII MAGELLAN, s 13 | H/1208/0316 | 2012 |  |  |  | 1/rok
21 | WANNA DO HYDROTERAPII MAGELLAN, s 18 | H/1208/0315 | 2012 |  |  |  | 1/rok
22 | WANNA DO HYDROTERAPII MAGELLAN, s 11 | H/1208/0317 | 2012 |  |  |  | 1/rok
23 | WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH - PIZARRO( płaszczowy) | H/1208/0321 | 2012 |  |  |  | 1/rok
24 | KATEDRA BICZY SZKOCKICH - CORDOBA/P | H/1208/0325 | 2012 |  |  |  | 1/rok
25 | NATRYSK PŁASZCZOWY Z TERMOMIESZALNIKIEM T-Np.E | H/1208/0324 | 2012 |  |  |  | 1/rok
26 | WANNA DO KĄPIELI WIROWEJ KOŃCZYN DOLNYCH - PIZARRO s.18 | H/1208/0322 | 2012 |  |  |  | 1/rok
27 | WIRÓWKA DO KĄPIELI KOŃCZYN GÓRNYCH Castillo | H/1208/0428 | 2012 |  |  |  | 1/rok
28 | WANNA CZTEROKOMOROWA DO KĄPIELI NAPRZEMIENNYCH - TASMAN/N | H/1208/0320 | 2012 |  |  |  | 1/rok
29 | WANNA CZTEROKOMOROWA DO KĄPIELI WODNO-ELEKTRYCZNYCH TASMAN/E | H/1208/0319 | 2012 |  |  |  | 1/rok
30 | SATURATOR CO2 | H/1208/0313 | 2012 |  |  |  | 1/rok
31 | APARAT DO TERAPII UCISKOWEJ LYMPHA TRON DL1200L | 1200013 | 2012 |  |  |  | 1/rok
32 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ I ELEKTROTERAPII MIXING 2 EVO | M4539 | 2012 |  |  |  | 1/rok
33 | FOTEL DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH AMETYST | K/1211/05010 | 2012 |  |  |  | 1/rok
34 | FIRING EVO STYMULATOR DWUKANAŁOWY | F7459 | 2012 |  |  |  | 1/rok
35 | CYBORG LASER P.K.1064/ cyborg mag | CL03154 (CL0378 stary nr przed wymianą) | 2014 |  |  |  | 1/rok
36 | HAND TUTOR - APARAT DO TERAPII RĘKI | A013000177 | 2012 |  |  |  | 1/rok
37 | FIRING EVO | F8540 | 2015 |  |  |  | 1/rok
38 | APARAT DO ELEKTROTERAPII- FIRING | F9195 | 2016 |  |  |  | 1/rok
39 | FANGO RW 43 E (MIESZALNIK MASY PARAFINOWEJ) | 124.201.0812.21 | 2012 |  |  |  | 1/rok
40 | SZAFA TERMICZNA WS 14-6043F | 124.33.0812.39 | 2012 |  |  |  | 1/rok
41 | AZURYT -STÓŁ DO PIONIZACYJNY Z ELEKTRYCZNĄ ZMIANĄ KĄTA | 4020009 | 2007 |  |  |  | 1/rok
42 | AZURYT - STÓL DO PIONIZACYJNY Z ELEKTR. ZMIAN. KĄTA | 4020008 | 2007 |  |  |  | 1/rok
43 | STÓŁ DO PIONIZACJI Z ELEKTYCZNĄ ZMIANĄ KĄTA AZURYT-1 | K/1801/0016 | 2018 |  |  |  | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
44 | dignostyka - szt | [5 empty] | 30
45 | naprawa - roboczogodzina | [5 empty] | 30
RAZEM NAPRAWY:
Wartość oferty:
Zadanie 33. Przeglądy i naprawy strzykawki automatycznej MEDRAD MARK V PROVIS oraz MEDRAD MARK V + PEDESTAL
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Cena 1 przeglądu netto | VAT | Cena 1 przeglądu brutto | Częstotliwość przeglądu | Wartość netto 2 przeglądów | Wartość brutto 2 przeglądów
1 | STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA MEDRAD MARK V PROVIS | 95753 | 2013 |  |  |  | 1/rok
2 | STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA MEDRAD MARK V+ PEDESTAL | 91456 GŁOWICA 20439 | 2001 |  |  |  | 1/rok
RAZEM PRZEGLĄDY:
| Naprawy - roboczogodzina | [5 empty] | 5h/strzykawka
Wartość oferty: