Częstochowa dnia: 2023-02-07

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

RK-88/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa  młota  Charpy-ego do wyznaczania udarności tworzyw sztucznych z wyposażeniem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy RK.NZ.261.5.2023.AR.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 „Proszę o wyrażenie zgody na wzorcowania młota po dostawie i instalacji zgodnie z wewnętrzna procedurą przez akredytowane laboratorium Okręgowego Urzędu Miar z wystawieniem świadectwa wzorcowania.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zgadza się na wzorcowanie na podstawie wewnętrznych procedur laboratorium. Ze względu na fakt że pomiary udarności metodą Charpy oraz Izoda są metodami nieinstrumentalnymi obligatoryjnie pomiary i wzorcowanie dla obydwu metod musi być przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 13802*, która jest dedykowana tylko tej grupie urządzeń z przeznaczeniem do tworzyw sztucznych (jedyny wyjątek stanowi załącznik C normy - dotyczący metody zrywania udarowego , która nie jest przedmiotem wyposażenia wnioskowanego młota). Wzorcowanie zgodne z normą ISO 13802 powinno zostać przeprowadzone przez dostawcę lub zewnętrzny podmiot z wykorzystaniem wzorcowanych urządzeń. Nie jest to rozszerzenie wymagań Załącznika 1 a uszczegółowienie będące zapisami normy ISO 13802, która została przytoczona w tym załączniku. *ISO 13802:2015 Plastics — Verification of pendulum impact-testing machines — Charpy, Izod and tensile impact-testing

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski