Bydgoszcz dnia: 2023-02-21

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 11/2023

Pismo: 1399/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej” – znak sprawy 11/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 - Prosimy o podanie, jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 24. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania. Odpowiedź: Przeglądy wszystkich urządzeń do dnia 13.12.2023 r., przy jednym dojeździe. - Dotyczy pakietu nr 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę sprawnego sprzętu zastępczego na czas naprawy? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Zoll posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych potrwa więcej niż 7 dni roboczych, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w takim terminie. Odpowiedzi: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy pakietu nr 24. Zamawiający wymaga w siwz w punkcie 4 w opisie przedmiotu zamówienia - dla defibrylatorów M Series i E Series wymiany akumulatora standardowego co 18 miesięcy. Czy Wykonawca ma doliczyć koszt akumulatora do kosztu przeglądu? Jeśli tak, to prosimy jednak o wydzielenie w formularzu cenowym pod danym defibrylatorem dodatkowego wiersza na akumulator. Koszt ten będzie naliczony w zależności od potrzeby. lub Prosimy o zakwalifikowanie "wymiany akumulatora standardowego" do napraw po przeglądzie. Napraw, które będą każdorazowo przedstawiane Zamawiającemu w formie kosztorysu i po akceptacji realizowane na podstawie nowego, oddzielnego, dodatkowego zlecenia. Odpowiedź: Koszty akumulatora należy doliczyć do ceny przeglądu. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu. - Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu: "W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy." Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 2 Pakiet nr 12 i 20: - Czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu. Uzasadnienie: Nie ma technicznej możliwości prawidłowego (zgodnego z wymogami producenta) wykonania przeglądu respiratorów poza serwisem Wykonawcy (kalibracja urządzeń). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

PYTANIE NR 3 - Dot. Zadanie 30 - Czy Zamawiający wymaga wymiany filtrów w urządzeniach z zadania30? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany filtrów. - Dot. Zadanie 30 - Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o podanie producentów urządzeń w zadaniu nr 30 oraz ich typów i modeli, w celu właściwego oszacowania oferty. Odpowiedź: poz. 1 – wyciąg radiochemiczny TELSTAR; poz. 2 – KOJAIR BioWizard Xtra XL-130 Blue Series; poz. 3 – KOJAR CleanWizard V170; poz. 4 - KOJARD PCR-Cabinet 46315; poz. 5 i 6 – KOJAR BW Golden Line 130. - Dot. zapisów umowy § 9 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 4 - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za niedokonanie przeglądu w terminie określonym w § 4 ust. 1 i 3 Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto niewykonanej części umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy; 3) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 5 DOTYCZY ZADANIA 27 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska w tabeli dla zadania 27. Na końcu tabeli został wyszczególniony koszt przesyłki w obie strony, natomiast w wymienionych urządzeniach znajduje się bieżnia do próby wysiłkowej. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jak wykonawca ma wyliczyć koszty. Odpowiedź: Przy przeglądzie koszty dojazdu/wysyłki wliczone będą w cenę przeglądu. Przy naprawach koszty przesyłek rejestratorów wliczone będą do kosztów serwisu. Środki przeznaczone przez Zamawiającego na naprawy sprzętu w przedmiotowym zadaniu, będą wspólne dla wszystkich pozycji z zadania, a co za tym idzie w przypadku konieczności dojazdu do Zamawiającego w celu naprawy bieżni, koszt ten będzie odliczony z kwoty całościowej. - Prosimy Zamawiającego czy koszt dojazdów ma być wyliczony i podany w tabeli oddzielnie czy ma być wliczony w cenę przeglądów. Odpowiedź: Przy przeglądzie koszty dojazdu/wysyłki wliczone będą w cenę przeglądu – pierwsza tabela. Druga tabela dotyczy tylko napraw.

PYTANIE NR 6 - W Zadaniu nr 17 Zamawiający zawarł respirator transportowy Oxylog 3000 i określił częstotliwość jego przeglądów jako ,,1/rok”. Zgodnie z wytycznymi producenta, przeglądy respiratorów transportowych Oxylog 3000 należy wykonywać co 24 miesiące. Prosimy o zmianę częstotliwości przeglądów urządzenia w zadaniu nr 17 oraz odpowiednią zmianę kolejnych pól tabeli formularza cenowego. Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów przedmiotowego zadania w formularzu cenowym i przesłał poprawiony dokument na stronę internetową Zamawiającego, oraz na platformę e-propublico.pl - Załącznik nr 12 do SWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Uprzejmie proszę o usunięcie załącznika nr 12 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ w związku z realizacją zamówienia nie dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego Wykonawcy. W ramach realizacji umowy dojdzie jedynie do udostępnienia danych osobowych pracowników Zamawiającego Wykonawcy i odwrotnie, które to udostępnienie nastąpi w związku z wykonywaniem umowy. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowa powierzenia danych osobowych stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ będzie podpisywana tylko z w przypadku zadań, w związku z realizacją, których dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych.

PYTANIE NR 7 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego w nawiązaniu do formularza cenowego dla zadania nr 19 o podanie harmonogramu przeglądów. Odpowiedź: Pozycje 1, 2, 3 – kolejny przegląd do 28.02.2025 r. Pozycja 4 – kolejny przegląd do 19.10.2024 r. - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego w nawiązaniu do formularza cenowego zadanie nr 19 o doprecyzowanie czy pozycja „transport” dotyczy kosztów dojazdu. W pozycji transport Zamawiający wskazuje liczbę 2. Czy Zamawiający przewiduje 2 dojazdy do realizacji zadania nr 19? Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w zadaniu nr 19 konieczne będą dwa dojazdy z uwagi na fakt, że poz. 1-3 będą wykonywane w jednym terminie, natomiast poz. 4 w innym. - W formularzu ofertowym zadanie nr 19 i 20 dotyczy przeglądu respiratorów transportowych WEINMNN MEDUMAT STANDARD A, natomiast formularz ofertowy zawiera przegląd respiratorów transportowych WEINMNN MEDUMAT STANDARD A w zadaniu nr 19, prosimy o weryfikację wskazanych zapisów i ewentualną ich modyfikację. Odpowiedź: W formularzu oferty nastąpiła omyłka pisarska i zadanie nr 19 dotyczy Przeglądów respiratorów transportowych WEINMNN MEDUMAT STANDARD A; natomiast zadanie nr 20 dotyczy Przeglądów respiratorów przeznaczonych do wspomagania wentylacji okresowej TRILOGY. Poprawiony formularz oferty został przesłany na stronię internetową prowadzonego postępowania oraz platformę e-propublico.pl - W nawiązaniu do formularza ofertowego dla zadania 19 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie daty wykonania ostatniego przeglądu respiratorów. Odpowiedź: Dla poz. 1 – 3 przeglądy zostaną wykonane do 28.02.2023 r., dla poz. 4 – ostatni przegląd wykonany był 19.10.2022 r.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 21.02.2023 r.